江苏省工程建设标准       DGJ

J×××××—20××                           DJG32/×××—20××

装配整体式混凝土结构检测技术规程

Technical standard for inspection monolithic precast concrete structure

（征求意见稿）

20××-××-××  发布                 20××-××-××  实施

江苏省住房和城乡建设厅  审定  发布

江苏省工程建设标准

装配整体式混凝土结构检测技术规程

Technical standard for inspection monolithic precast

concrete structure

DGJ32/××××－20××

主编单位：

批准部门：江苏省住房和城乡建设厅

施行日期：2 0 X X  年  X  月  X 日

江苏省凤凰科学技术出版社

20XX 南 京

江苏省住房和城乡建设厅

公      告

第      号

省住房和城乡建设厅关于发布江苏省工程建设标准

《装配整体式混凝土结构检测技术规程》的公告

现批准《装配整体式混凝土结构检测技术规程》为江苏省工程建设行业标准，编号为DJG32/×××—20××,自20××年×月×日起实施。

该规程由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。

江苏省住房和城乡建设厅

年   月   日

前 言

为推进江苏省建筑工业化进程，规范装配整体式混凝土结构质量检测，根据《省住房城乡建设厅关于印发<2017年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划>的通知》（苏建科〔2017〕409号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，结合承担的省级课题“装配式混凝土结构关键检测技术研究”（项目编号2017ZD122）的成果，参考国内外相关标准和规范，进行了大量的试验、数据比对和统计分析，结合装配整体式混凝土结构的工程实际， 在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共6章，主要内容包括：1总则；2术语；3基本规定 ；4材料及预制构件质量检测；5结构连接节点质量检测；6结构实体质量检测；附录A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅负责管理，由XXX负责技术内容的解释。各单位在使用本规程过程中，如有需要修改的意见和建议，请反馈至南京市建筑安装工程质量监督站（地址：南京市御道街33-30号，邮编210007）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目录

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

3.1 检测范围、项目和方法	4

3.2 检测工作的程序与要求	8

3.3 检测报告	9

4  材料及预制构件质量检测	10

4.1 一般规定	10

4.2 材料质量检测	10

4.3 预制构件质量检测	11

5  结构连接节点质量检测	13

5.1 一般规定	13

5.2 钢筋套筒灌浆连接节点灌浆饱满度检测	13

5.3 套筒灌浆连接和浆锚搭接连接钢筋锚固长度检测	15

5.4 套筒连接灌浆料实体强度检测	16

5.5浆锚搭接连接节点灌浆饱满度检测	17

5.6 竖向预制构件底部接缝内部缺陷检测	17

5.7 预制叠合楼板结合面的缺陷检测	18

6  结构实体质量检测	19

6.1 一般规定	19

6.2 结构尺寸偏差检测	19

6.3 结构构件检测	19

6.4 动力特性检测	20

6.5 外围护墙板防水性能检测	21

附录A  铺砂法检测预制混凝土叠合板粗糙度	24

附录B  预制构件预埋连接件锚固质量检测	29

附录C  预制构件预埋连接件锚固质量试验连接装置	32

附录D  现场原位取样法检测钢筋套筒内灌浆高度和钢筋锚固长度	36

附录E  内窥镜法检测套筒灌浆饱满度	37

附录F  X射线法检测灌浆饱满度及套筒内钢筋锚固长度	41

附录G  毛细管注水法检测套筒灌浆饱满度	45

附录H  预埋钢丝拉拔法检测套筒灌浆饱满度	48

附录J  内窥镜法检测套筒内钢筋插入长度	51

附录K  表面硬度法检测套筒灌浆连接灌浆料实体强度	54

附录L  阵列超声成像法检测预制叠合楼板结合面的缺陷	61

附录M  BIM模型对比法	62

附录N  结构安装整体动力特性检测方法	64

附录P  红外热成像法及微波测湿法	66

1  总则

1.0.1 为了规范装配整体式混凝土结构检测工作，合理选择检测方法，提升检测结果的可靠性，制定本规程。

[条文说明]江苏省《省政府关于加快推进建筑产业现代化的促进建筑产业转型升级的意见》（苏政发[2014]111号）明确规定2025年，全省新建建筑的装配化率达到50%以上，发展快的地区装配化的目标将提前达到或超省规定的发展目标，由于装配整体式结构与传统结构在建造方式上的不同，既有传统结构检测技术不能满足装配整体式结构质量控制的要求，现有的检测技术缺乏统一性和可靠性。规程编制组进行了大量的试验研究，通过数据的统计分析和比对，经过反复研究，形成本规程。

1.0.2 本规程适用于装配整体式混凝土结构的检测。

1.0.3 装配整体式混凝土结构的检测除执行本规程外，尚应符合国家和江苏省现行相关标准的规定。

[条文说明]装配整体式混凝土结构的检测综合性强、涉及面广，本规程未涉及的内容或与普通现浇混凝土结构通用的内容，应执行国家、行业及江苏省有关标准的规定。与本规程密切相关的标准有：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355、《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ 32/J184等。

2  术语

2.0.1 装配整体式混凝土结构  monolithic precast concrete structure

由预制混凝土构件通过可靠的连接方式进行连接并与现场后浇混凝土、灌浆料形成整体的装配式混凝土结构。

2.0.2 铺砂法  sand patch method

采用规定体积的试验用砂，在混凝土叠合板预制底板上摊铺成四边形，量测边长，通过计算得出构件粗糙度换算值的方法。

2.0.3 粗糙度换算值  roughness conversion value

采用铺砂法检测混凝土叠合构件粗糙度时，在一定面积的检测测区中，构件表面凹凸不平的开口空隙的平均深度。

2.0.4混凝土结构性能检测  inspection of concrete structural performance

针对混凝土构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检测。

2.0.5 钢筋套筒灌浆连接  grout sleeve splicing of rebars

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力的钢筋对接连接。

2. 0.6 钢筋浆锚搭接连接  rebar lapping in grout-filled hole

在预制混凝土构件中预留孔道，在孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式。

2.0.7 灌浆饱满度  grouting plumpness

钢筋套筒灌浆连接或浆锚搭接连接灌浆结束并稳定后，套筒或浆锚孔道内灌浆料液面达到连接钢筋预定锚固位置的程度。

2.0.8 钢筋锚固长度  anchorage length of rebar

灌浆结束且灌浆料凝结硬化后，根据套筒或浆锚孔道内灌浆料的液面高度计算得到的连接钢筋与灌浆料的粘结长度。

2.0.9 内窥镜法  observation method using endoscopy

在套筒出浆口高度位置制作内窥检测孔道，利用带尺寸测量功能的内窥镜对套筒内部进行观测，根据观测结果判断灌浆饱满度的方法。

2.0.10 毛细管注水法  water injection method using capillary tube

灌浆前将专用注水管穿过套筒出浆孔道伸入套筒内并安装固定，在灌浆料凝固之后，向毛细管内注水，通过注水量判断套筒灌浆饱满度的方法。

2.0.11 预埋钢丝拉拔法  embedded steel wire pull out method

灌浆结束前在套筒出浆口预埋钢丝，灌浆料凝固达到规定时间后对预埋钢丝进行拉拔，通过拉拔荷载值判断灌浆饱满度的方法。

2.0.12 灌浆料实体强度检测 strength inspection of grouting material

从现场钢筋套筒灌浆连接节点处，通过原位测试推定套筒内灌浆料的抗压强度。

2.0.13 表面硬度法  surface hardness method

通过测试灌浆孔道或出浆孔道内灌浆料外端面的硬度值，根据表面硬度与抗压强度的相关性，来推定灌浆料抗压强度的方法。

2.0.14 阵列超声成像法  array ultrasonic imaging method

通过一系列超声阵列探头实现超声波的发射与接收，并采用合成孔径聚焦等特定算法完成超声成像的方法。

2.0.15 混凝土结构实体检测  in-situ inspection of concrete structure

对混凝土结构实体实施的原位检查、检验和测试以及对从结构实体中取得的样品进行检验和测试分析。

2.0.16 结构动力特性  dynamic characteristics of structures

表示结构动态特征的基本物理量。一般指结构的自振周期或自振频率、振型和阻尼。

2.0.17 环境激励法  ambient excitation method

利用周围环境的随机激励使建筑结构产生的微小振动来分析建筑结构的动力特性的方法。

2.0.18 稳态正弦激振法 steady-state sinusoidal excitation method

对被测对象施加频率可控的简谐激振力的激振方法。

3  基本规定

3.1 检测范围、项目和方法

3.1.1 装配整体式混凝土结构应做以下检测：

1 材料及预制构件检测；

2 结构连接节点检测；

3 结构实体检测。

3.1.2 装配整体式混凝土结构检测应依据委托方提出的检测目的合理确定检测项目。

[条文说明] 检测机构不应进行与委托方检测目的无关的检测或过度检测。

3.1.3 装配整体式混凝土结构检测，应根据检测类别、检测目的、检测项目、结构实际状况和现场具体条件选择适用的检测方法。

[条文说明] 进行装配整体式混凝土结构检测时，当同一个检测参数存在多种检测方法时，应尽量选择直观、明了、无损、经济的检测方法。

3.1.4 存在质量争议，宜采用多种方法相结合的综合检测方法。

3.1.5 装配整体式混凝土结构所涉及的材料检测应按表3.1.1执行，表3.1.1中未涉及的材料应按现行有效标准执行。

表3.1.1  材料检测一览表

| 序号 | 材料名称 | 抽样数量 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。 | 安定性、凝结时间 | GB/T1346 |
|  |  |  | 强度 | GB/T 17671 |
| 2 | 粉煤灰 | 按同一厂家、同一品种、同一技术指标、同一批号且连续进场的粉煤灰，不超过200t为一批，每批抽样数量不应少于一次。 | 细度 | GB/T 1345 |
|  |  |  | 需水量比 | GB/T 1596 |
|  |  |  | 烧失量 | GB/T 176 |
| 3 | 细骨料 | 同一厂家且同一规格的骨料，不超过 400m3或600t为一批。 | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量 | JGJ52 |
| 4 | 粗骨料 | 同一厂家且同一规格的骨料，不超过 400m3或600t为一批。 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量 | JGJ52 |
| 5 | 钢筋 | 同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数不应少于3个。 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、 | GB/T 28900 GB/T 228.1 |
|  |  |  | 弯曲性能 | GB/T 28900 GB/T 232 |
|  |  |  | 重量偏差 | GB/T 1499.1 GB/T 1499.2 |
| 6 | 混凝土 | 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次； 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次； 3 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次； | 抗压强度 | GB/T 50081 |
| 7 | 灌浆料 | 按进场批次每5t为一个检验批，不足5t的也作为一个检验批。 | 流动性、竖向膨胀率、抗压强度 | JG/T408 GB/T50448 |
| 8 | 座浆料 | 以每层为一检验批，每工作班同一配比应制作1组且每层不应小于3组。 | 抗压强度 | JGJ/T 70 |
| 9 | 钢筋电渣压力焊接头 | 以300个同牌号钢筋接头为一批。每个检验批选取3个接头做拉伸试验。 | 极限抗拉强度 | JGJ 18 |
| 10 | 钢筋机械连接接头 | 同一钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头以500个为一个检验批，每批随机抽取3个检测。 | 极限抗拉强度 | JGJ107 |
| 11 | 钢筋浆锚连接用镀锌金属波纹管 | 按进场的批次和产品的抽样方案确定。每一批取3个检测。 | 径向刚度、抗渗漏性能 | JG225 |
| 12 | 锚固板 | 每500个作为一批，不足500个也作为一批，每批随机抽取3个检测。 | 抗拉强度 | JGJ256 |
| 13 | 夹芯墙板纤维增强塑料（FRP）连接件 | 同一厂家，同一类别、同一规格，不超过1000件为一批。每组5个。 | 拉伸强度 | GB/T 1447 |
|  |  |  | 拉伸弹性模量 |  |
|  |  |  | 抗剪强度 | JC/T 773 |
| 14 | 夹芯墙板金属连接件 | 同一厂家，同一类别、同一规格，不超过1000件为一批。每组5个。 | 屈服强度 | GB/T228.1 |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |
|  |  |  | 弹性模量 |  |
|  |  |  | 抗剪强度 | GB/T 6400 |

3.1.6 装配整体式混凝土结构所涉及的预制构件、节点及实体的检测参数、检测方法、检测数量等应按表3.1.2和表3.1.3执行。当需对检验批进行评定时，其检测数量应按照《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344执行。

表3.1.2   预制构件检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件几何尺寸 | 1000个同类型构件不少于3个 | 尺寸偏差 | GB/T 51231 |
| 2 | 叠合板结合面粗糙程度 | 1000个构件不少于3个 | 粗糙度 | 附录A |
| 3 | 构件材料强度 | 1000个同类型构件不少于5个 | 强度 | GB/T 50784 |
| 4 | 构件钢筋配置 | 1000个同类型构件不少于5个 | 钢筋保护层、数量、间距、直径 | GB/T 50784 |
| 5 | 预埋连接件锚固质量检测 | 1000个同类型构件不少于3个 | 锚固抗拔力 | 附录B |
| 6 | 结构性能 | 每批进场不超过1000个同类型预制构件为一批，在每批中抽取1个构件 | 承载力、挠度、裂缝宽度 | GB 50204 |

表3.1.3   连接节点及实体检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测参数 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套筒灌浆连接质量 | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中的灌浆套筒应抽取不少于5个 | 灌浆饱满度 | 附录E、附录F 附录G、附录H |  |
|  |  |  | 钢筋插入深度 | 附录E、附录F、附录J |  |
|  |  |  | 钢筋锚固长度 | 附录E、附录F |  |
| 2 | 浆锚搭接连接质量 | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中的浆锚管应抽取不少于3个 | 灌浆饱满度 | 附录E、附录F |  |
|  |  |  | 钢筋锚固长度 | 附录F |  |
| 3 | 外墙板接缝 | 1 当外围护面积≦5000㎡（包含窗洞面积），应抽取2个测区 2 当外围护面积﹥5000㎡（包含窗洞面积），每增加2500㎡增加1个测区 | 防水性能 | 附录N |  |

3.1.7 当对装配整体式混凝土结构节点及实体质量存在疑问或有检测要求时，检测参数、检测方法等可按表3.1.4执行。

表3.1.4   装配整体式混凝土结构检测一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向预制构件底部接缝 | 内部缺陷 | 5.6 |
| 2 | 套筒灌浆料实体强度 | 抗压强度 | 附录K |
| 3 | 混凝土叠合楼板结合面质量 | 结合面缺陷 | 5.7 |
| 4 | 结构实体尺寸偏差 | 轴线位置、标高、垂直度、倾斜度、相邻构件平整度、支垫中心位置、搁置长度、墙板接缝宽度等 | 6.2、附录L |
| 5 | 混凝土实体强度 | 抗压强度 | GB/T 50784 |
| 6 | 钢筋保护层 | 保护层厚度 | GB/T 50784 |
| 7 | 梁、板类构件静载检验 | 承载力、挠度、裂缝宽度 | GB/T 50784 |
| 8 | 结构动力特性 | 自振周期、自振频率、振型和阻尼等 | 附录M |

3.2 检测工作的程序与要求

3.2.1 装配整体式混凝土结构检测工作宜按图3.2.1的程序进行。

接受委托

初步调查

制定检测方案

确定检测方案、签订检测合同

确认仪器、设备状况

检测

计算分析和结果评价

出具检测报告

复检、补充检测

图3.2.1  装配整体式混凝土结构检测工作程序框图

[条文说明] 本条规定了装配整体式混凝土建筑检测工作的程序。检测工作自身的质量应该有一套程序来保证，对于一般装配整体式混凝土建筑检测工作，程序框图中描述的从接受委托到检测报告的各个阶段构成了一套比较完备的检测程序。对于特殊情况的检测，则应根据检测目的确定其检测程序和相应内容。

3.2.2 装配整体式混凝土结构检测工作包括初步调查、检测方案制定、仪器设备选择、检测人员配备、检测样品标识、数据信息记录、补充检测或复检等方面，应按现行国家相关标准执行。

3.2.3 装配整体式混凝土结构检测工作结束后，检测机构宜提出针对由于检测造成结构或构件局部损伤的修补建议。

3.3 检测报告

3.3.1 检测报告应结论明确、用词规范、文字简练，对于容易混淆的术语和概念应以文字解释或图例、图像说明。

3.3.2 检测报告宜包括下列内容：

1 委托方名称；

2 建筑工程概况，包括工程名称、地址、结构类型、规模、施工日期及现状等；

3 设计单位、施工单位、监理单位及相关构件生产厂家名称；

4 检测原因、检测目的，以往相关检测情况概述；

5 检测项目、检测方法及依据的标准；

6 抽样方案及数量；

7 检测项目的主要分类检测数据和汇总结果，检测结果、检测结论；

8 检测日期，报告完成日期；

9 主检、审核和批准人员的签名；

10 检测机构的有效印章。

[条文说明] 本条提出了检测报告应包括的内容，保证信息的完整性。

3.3.3 检测机构应就委托方对报告提出的异议做出解释或说明。

[条文说明] 检测机构对检测数据和检测结论的真实有效性负责，对检测机构提出的检测结论委托方未必完全接受。当委托方对报告提出异议时，应进行内部审查。当审查表明检测结论正确时应予以解释或说明，当审查表明检测结论错误时应予以纠正。

4  材料及预制构件质量检测

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于装配整体式混凝土结构材料及预制构件质量检测。

4.1.2 装配整体式混凝土结构所用材料包括水泥、粉煤灰、细骨料、粗骨料、钢筋、混凝土、灌浆料、座浆料、钢筋电渣压力焊接头、钢筋机械连接接头、钢筋浆锚连接用镀锌金属波纹管、钢筋锚固板、纤维增强塑料夹芯墙板连接件（FRP）、金属夹芯墙板连接件等。本规程未提及的材料应按相关现行标准检测。

4.1.3 装配整体式混凝土结构预制构件检测应包括几何尺寸、混凝土抗压强度、钢筋配置、预埋连接件的锚固质量、结构性能等内容。

4.2 材料质量检测

4.2.1 水泥检测应包括凝结时间、安定性和强度，检测方法按现行国家标准《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法》GB/T 1346和《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671执行。

4.2.2 粉煤灰检测应包括细度、需水量比、烧失量，检测方法按按现行标准《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《水泥分析方法》GB/T 176执行。

4.2.3 细骨料检测应包括颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、氯离子含量，检测方法按现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52执行。

4.2.4 粗骨料检测应包括颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值，检测方法按现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52执行。

4.2.5 钢筋检测应包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差， 检测方法按现行标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900、《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1、《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2执行。

4.2.6 混凝土立方体抗压强度检测应按现行标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081执行。对于蒸汽养护构件，其试件应随构件同条件养护，再置入标准养护条件下继续养护28天或设计规定的龄期。

4.2.7 灌浆料检测包括流动性、竖向膨胀率、凝结时间、抗压强度，检测方法按现行标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408和《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 执行。

4.2.8 座浆料抗压强度检测应按现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70执行。

[条文说明]实际工程中，座浆料的用量不像灌浆料那样大，目前还没有相关标准形成。现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231 中的验收要求规定，对座浆料拌合物应制作边长为 70.7mm 的立方体试件，标准养护 28d 后进行抗压强度试验，沿用了现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70 的规定。接缝采用座浆连接时，如果希望座浆满足竖向传力要求，则应对座浆的强度提出明确的设计要求。对于不需要传力的填缝砂浆可以接构造要求规定其强度指标。

4.2.9 钢筋电渣压力焊接头极限抗拉强度检测应按现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18执行。

4.2.10 钢筋机械连接接头极限抗拉强度检测应按按现行标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107执行。

4.2.11 钢筋浆锚连接用镀锌金属波纹管检测应包括径向刚度、抗渗漏性能，检测方法按现行标准《预应力混凝土金属波纹管》JG 225执行。

4.2.12 钢筋锚固板抗拉强度检测方法应按现行标准《钢筋锚固板应用技术规程》 JGJ 256执行。

4.2.13 夹芯墙板纤维增强塑料（FRP）连接件检测应包括拉伸强度、拉伸弹性模量、抗剪强度,检测方法按现行标准《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1447和《单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法》JC/T 773执行。

4.2.14 夹芯墙板金属连接件检测应包括屈服强度、拉伸强度、弹性模量、抗剪强度，检测方法按现行标准《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1和《金属材料 线材和铆钉剪切试验方法》GB/T 6400执行。

4.3 预制构件质量检测

4.3.1 对预制构件进行几何尺寸检测时，应同时对预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线的尺寸偏差进行检测，检测方法按现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231执行。

[条文说明] 预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线的位置及尺寸准确对于保证预制构件的顺利安装至关重要，应同时进行检测。

4.3.2 预制构件与后浇混凝土、灌浆料、座浆料的结合面应按设计要求设置粗糙面或键槽，粗糙面的面积可用钢尺或卷尺量测，叠合板预制底板表面粗糙度可根据本规程附录A的方法进行量测，键槽的尺寸、间距和位置可用钢尺量测。

[条文说明]粗糙面和键槽是装配整体式混凝土建筑隐蔽工程验收的重要内容。现江苏省地方标准《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184-2016对粗糙面和键槽应满足的要求做出了明确规定。

4.3.3 预制构件进场时应对其混凝土抗压强度进行检测，检测方法按现行标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行。

4.3.4 预制构件的钢筋配置检测应包括直径、数量、间距和保护层厚度，检测方法按现行标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行。

[条文说明] 钢筋直径的检测宜首先采用游标卡尺直接测量外露钢筋的方法。由于江苏省现行标准《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184对预应力叠合板的保护层厚度有明确的规定，因此在对构件进行钢筋保护层厚度检测时，应考虑构件是否为预应力叠合板。

4.3.5 预制构件预埋连接件的锚固质量检测包括夹心墙板预埋连接件锚固质量检测和吊装连接件锚固质量检测，具体检测方法及试验连接装置参见本规程附录B和附录C。

[条文说明]本规程所指连接件包括吊装连接件和夹芯墙板连接件。吊装连接件包括吊环、吊钉和提升套筒等连接件。夹芯墙板连接件包括金属夹芯墙板连接件和纤维增强塑料夹芯墙板连接件等。

4.3.6 梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验，检验方法按现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行；对于叠合底梁以及其他预制构件，除设计有专门要求外，进场时可不做结构性能检验。

[条文说明] 本条规定了预制构件进场时的结构性能检验要求。考虑到叠合板预制底板使用广泛，厂家质量参差不齐，在叠合之前，应进行结构性能试验，具体试验荷载和测试指标由设计单位提供。对于已经叠合完成的构件，如果设计有要求或对质量存在疑问等问题需要进行结构性能试验，可在其上部浇筑后浇层混凝土，并在后浇层混凝土强度达到设计要求后进行结构性能检验。后浇层要求、叠合试件结构性能检验允许值及试验方法等，应由设计文件规定或根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，按实配钢筋相应的检验要求确定。

5  结构连接节点质量检测

5.1 一般规定

5.1.1 本章适用于装配整体式混凝土结构安装完成后实体连接节点质量检测。

5.1.2 装配整体式混凝土结构实体连接节点质量检测包括：灌浆饱满度、钢筋锚固长度、灌浆料实体强度、竖向预制构件底部接缝内部缺陷、预制叠合楼板结合面缺陷等检测。

[条文说明]灌浆料实体强度检测是指从现场钢筋套筒灌浆连接节点处，通过原位测试推定套筒内灌浆料的抗压强度。当对灌浆料强度有疑义或有检测要求时，可采用本章的方法进行灌浆料实体强度检测。

5.1.3 当对钢筋套筒灌浆连接的施工质量或检测结果有疑义时，现场可抽取具有代表性的钢筋套筒灌浆连接接头进行破损检测，具体检测方法见本规程附录D。

5.2 钢筋套筒灌浆连接节点灌浆饱满度检测

5.2.1 套筒灌浆连接节点灌浆饱满度的检测方法包括内窥镜法、X 射线法、毛细管注水法和预埋钢丝拉拔法等。

[条文说明] 灌浆饱满度是影响钢筋套筒灌浆连接性能的重要因素，本条列举了套筒灌浆饱满度的检测方法，其中内窥镜法、X 射线法可实现定量检测。

5.2.2 采用内窥镜法检测时，应选用带尺寸测量功能的内窥镜。内窥镜法分为预成孔内窥镜法、出浆孔道钻孔内窥镜法及套筒壁钻孔内窥镜法，可根据出浆孔道的形状进行选用：

1 当出浆孔道为直线形时，可根据实际情况采用预成孔内窥镜法或出浆孔道钻孔内窥镜法，必要时也可采用套筒壁钻孔内窥镜法；

2 当出浆孔道为非直线形时，采用套筒壁钻孔内窥镜法。

[条文说明] 在未灌满或者漏浆情况下，由于重力作用，流动灌浆料的液面会低于套筒出浆口，根据这一特征，在套筒出浆口高度位置制备内窥检测孔道，采用带测量功能的内窥镜可获得套筒顶部不饱满区的三维图像，通过数字化处理可定量确定不饱满的范围，进而计算出灌浆饱满度。当套筒的出浆孔道为直线形时，可在灌浆施工过程中通过预成孔装置形成孔道，也可通过后期沿着出浆孔道钻孔形成孔道；当套筒的出浆孔道为非直线形时，可将套筒出浆口高度位置外侧的混凝土保护层剔除，在套筒壁上钻孔形成孔道，检测完成后，应对套筒壁钻孔部位进行修补。

5.2.3 采用X射线法检测套筒灌浆饱满度时，应采用便携式X射线探伤仪，被测构件受检区域的厚度不宜大于200mm，且同一射线路径上不应有两个或两个以上的套筒。当被测构件的检测条件不满足以上要求时，可采用X射线局部破损法。

[条文说明] 本条规定了X射线法的适用范围。目前，便携式射线机的穿透能力有限，对混凝土材料而言，最大穿透厚度在250mm左右，为了保证检测质量，实际检测时的穿透厚度不宜大于200mm。构件进行局部破损后，射线穿透厚度变小，故X射线法的适用范围可适当扩大。

5.2.4 采用毛细管注水法时，套筒的出浆孔道应为直线形，专用注水管应在灌浆施工前预置在套筒内。

[条文说明] 毛细管注水法是指灌浆前在套筒内预埋专用注水管，待灌浆料凝结硬化后，通过带有刻度的压力注水仪向毛细管注水，根据注水量判断套筒灌浆饱满度是否合格。

5.2.5 采用预埋钢丝拉拔法时，套筒的出浆孔道应为直线形，预埋钢丝宜在灌浆结束前随封堵塞一同插入出浆孔道并调整就位。

[条文说明] 预埋钢丝拉拔法是指灌浆结束前在套筒出浆口预埋高强钢丝，待灌浆料凝固 3d 后，对预埋钢丝进行拉拔，通过拉拔荷载值判断灌浆是否饱满，如拉拔荷载值偏低可进一步用内窥镜进行校核。

5.2.6 根据出浆孔道的形状、构件受检区域的厚度及套筒的布置方式等检测条件，可参照表5.2.6选择合适的套筒灌浆饱满度检测方法。

表5.2.6  灌浆饱满度检测方法的选用

| 检测工况 |  |  | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出浆孔道的形状 | 构件受检区域的厚度 | 套筒的布置方式 | 宜采用 | 可采用 |
| 直线形 | ≤200mm | 单排居中或梅花形 | 预成孔内窥镜法、出浆孔道钻孔内窥镜法 | X射线法、毛细管注水法、预埋钢丝拉拔法 |
|  |  | 双排 |  | 毛细管注水法、预埋钢丝拉拔法、X射线局部破损法 |
|  | ＞200mm | 无限定 |  | 毛细管注水法、预埋钢丝拉拔法、套筒壁钻孔内窥镜法、X射线局部破损法 |
| 非直线形 | ≤200mm | 单排居中 或梅花形 | X射线法 | 套筒壁钻孔内窥镜法 |
|  | 无限定 | 双排及以上 | 套筒壁钻孔内窥镜法 | X射线局部破损法 |

[条文说明]表5.2.6中所列的检测方法主要适用于竖向预制构件连接节点的灌浆饱满度检测，对于梁类预制构件可参照执行。

5.2.7 采用预成孔内窥镜法、毛细管注水法、预埋钢丝拉拔法时，预埋件的布置数量及位置应符合下列规定：

1 采用钢筋套筒灌浆连接的预制构件，每个构件上应选择不少于2个套筒进行预埋件布置，对于设计认为重要的构件或对施工工艺有怀疑的构件，预埋件的布置数量应双倍；

2 对于采用连通腔灌浆的预制构件，每个灌浆仓被布置预埋件的套筒应包含灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒。

[条文说明] 本条对预埋件的布置数量及位置作出了规定。通常情况下，采用连通腔灌浆的预制构件，当灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒灌浆饱满时，其余各个套筒的灌浆饱满度可得到基本保证，因此灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒为重点抽检对象。

5.2.8 现场套筒灌浆饱满度检测应在同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中抽取不少于5个套筒，取样应具有代表性。

5.2.9 采用内窥镜法对套筒灌浆饱满度进行检测时，应按本规程附录E执行。

5.2.10 采用X射线法对套筒灌浆饱满度进行检测时，应按本规程附录F执行。

[条文说明] X射线法检测的关键是设置好管电压、管电流、曝光时间、射线源到胶片的距离等参数，需要事先通过试验确定，有时需根据现场实际情况进行调整。

5.2.11 采用毛细管注水法对套筒灌浆饱满度进行检测时，应按本规程附录G执行。

5.2.12 采用预埋钢丝拉拔法对套筒灌浆饱满度进行检测时，应按本规程附录H执行。

5.3 套筒灌浆连接和浆锚搭接连接钢筋锚固长度检测

5.3.1 钢筋套筒灌浆连接钢筋锚固长度可采用内窥镜法、X射线法进行检测，浆锚搭接连接钢筋锚固长度可采用X射线法进行检测。

[条文说明] 由于浆锚搭接连接出浆口特殊的构造做法，内窥镜法尚不适用于浆锚搭接连接钢筋锚固长度检测。

5.3.2 采用内窥镜法检测钢筋套筒灌浆连接钢筋锚固长度时，应在灌浆施工前检测套筒内钢筋插入长度，灌浆施工后检测套筒灌浆饱满度，综合两次检测结果得到钢筋锚固长度。

[条文说明]钢筋插入长度是指预留插筋进入套筒内的长度。钢筋套筒灌浆连接的钢筋锚固长度是由套筒内钢筋插入长度及灌浆饱满度共同决定的。内窥镜法检测套筒内钢筋插入长度是利用套筒尺寸精度高的特点，将测量钢筋插入长度转化为测量钢筋插入段末端与套筒内已知参照点的相对距离，通过带测量功能的内窥镜准确测量上述相对距离，计算出钢筋插入长度。内窥镜法检测套筒灌浆饱满度按本标准附录E执行。

5.3.3 采用内窥镜法检测套筒内钢筋插入长度时，应按本规程附录J执行。

5.3.4 采用X射线法进行检测时，应按本规程附录F执行。

5.4 套筒连接灌浆料实体强度检测

5.4.1 套筒连接灌浆料实体强度宜采用表面硬度法进行检测。

[条文说明]表面硬度法是指通过测试灌浆孔道或出浆孔道内灌浆料外端面的硬度值，根据表面硬度与抗压强度的相关性，来推定灌浆料抗压强度的方法。由于灌浆孔道及出浆孔道内灌浆料与套筒内灌浆料是连续一体的，因此检测上述孔道内的灌浆料强度即可代表套筒内的灌浆料强度。经大量实验室和现场验证试验表明，灌浆料表面硬度与其抗压强度存在较好正相关性，通过表面硬度的检测，利用建立的测强曲线可推定其抗压强度。

5.4.2 采用表面硬度法检测时，灌浆料养护龄期不应小于7d，检测面应为灌浆料原浆面，并应光滑、平整，不应有明显缺陷且为自然风干状态，抗压强度的检测范围为40MPa~120MPa。

[条文说明] 灌浆料为早强型水泥基胶凝材料，在0-7d龄期内，强度增长最快，要求3d龄期的抗压强度达到60MPa，7d龄期的抗压强度通常可达到设计强度的80%。此外，大量试验结果表明，达到7d龄期后，灌浆料的表面硬度数据的离散性显著减小，测试结果更为可靠。检测面应为灌浆料的原始浆料面，保证测试结果的真实性，检测面存在明显缺陷、潮湿或人为烘干处理等将对检测结果带来影响。抗压强度的检测范围基本涵盖了目前套筒连接灌浆料在3-28d的强度区间，以满足实际工程的需求。表面硬度法不受套筒布置方式及灌浆和出浆孔道形状的限制。

5.4.3 表面硬度检测设备应采用DL型里氏硬度计，设备应符合附录K要求。

[条文说明] DL型里氏硬度计具有细长的冲击装置，便于在狭小的孔道内获得多个硬度数据。

5.4.4 采用表面硬度法检测灌浆料实体强度的操作步骤和方法，应按本规程附录K执行。

5.4.5 当所检灌浆料有下列情况之一时，不得采用本规程附录K中的测强曲线及换算表进行抗压强度推定：

1 灌浆料中骨料最大粒径大于2.36mm；

2 特种工艺制作的灌浆料；

3 潮湿或浸水灌浆料。

5.4.6 当表面硬度法检测灌浆料实体强度推定值不小于设计要求时，可判定单个预制构件或批量预制构件套筒灌浆料抗压强度符合设计要求。

5.5浆锚搭接连接节点灌浆饱满度检测

5.5.1 浆锚搭接连接节点灌浆饱满度可采用内窥镜法、X射线法进行检测。

[条文说明] 由于浆锚搭接连接出浆口特殊的构造做法，本规程5.2.2条的内窥镜法在此处仅采用出浆孔道钻孔及浆锚管壁钻孔的形式，且一般情况下只进行灌浆饱满度定性检测，当内窥镜的测量镜头在浆锚管内的高度位置能够确定的情况下，可进行灌浆饱满度定量检测。X射线法用于浆锚搭接连接节点灌浆饱满度检测的适用范围，可参照本规程5.2.3条的规定。

5.5.2 现场浆锚搭接连接节点灌浆饱满度检验应在同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中抽取不少于3个浆锚管，取样应具有代表性。

[条文说明] 本条对浆锚搭接连接节点灌浆饱满度检验批的划分及每批的检测数量作出了规定。

5.5.3 采用内窥镜法检测时，应按本规程附录E执行。

5.5.4 采用X射线法检测时，应按本规程附录F执行。

5.6 竖向预制构件底部接缝内部缺陷检测

5.6.1 竖向预制构件底部接缝内部缺陷检测宜采用超声法，超声法所用换能器的辐射端直径不应超过20mm，工作频率不应低于250kHz，也不宜高于750kHz。

[条文说明] 本标准建议采用小直径、高频率换能器，是一种改进的超声法，能较好地适应竖向预制构件底部接缝的构造特点。该方法主要适用于预制剪力墙底部接缝内部缺陷检测；对于预制柱底部接缝内部缺陷检测，超声测距不宜大于800㎜，由于提高了换能器的工作频率，试验结果表明超声测距大于800mm后会导致超声波衰减明显，首波采集困难；对于预制夹心保温剪力墙底部接缝内部缺陷检测，本方法不适用。

5.6.2 采用超声法对竖向预制构件底部接缝内部缺陷进行检测时，灌浆龄期不应低于7d，宜选用超声对测法，初次测量时测点间距宜选择100mm，对初次测量后有怀疑的点位可在附近加密测点，检测时应避开有机电管线穿过的区域。

[条文说明] 现行中国工程建设标准协会标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21建议测点的间距为100~300mm，这里取较小值是为了增大发现缺陷的概率。首轮测量后，对有怀疑的点位进一步加密测点，可大致确定缺陷的分布范围。采用超声对测法，当竖向预制构件底部接缝具有两对相互平行的测试面时，宜选择超声测距较小的一对测试面；当竖向预制构件底部接缝为圆形时，可作径向对测。

5.6.3 采用超声法对竖向预制构件底部接缝内部缺陷进行检测后，必要时可采用局部破损法进行验证。

[条文说明] 通过局部破损的方法对超声法检测出来的有怀疑的接缝灌浆位置进行验证。

5.7 预制叠合楼板结合面的缺陷检测

5.7.1 预制叠合楼板结合面的缺陷可采用阵列超声成像法进行检测。

[条文说明]阵列超声成像法通过扫描成像能较准确清晰的显示出缺陷的位置，可根据缺陷的深度判断是否为结合面的缺陷，有效排除预埋线管、线盒的干扰。

5.7.2 对预制叠合楼板结合面的缺陷进行检测时，以自然间作为检测单元，检测单元内的测点布置应符合下列规定：

1 测点应在板上均匀布置；

2 测点上应有清晰的编号；

3 对于面积不大于30m2的自然间，测点数应为9个，板中部和距支座附近500mm范围内宜布置测点；对于面积大于30m2的自然间，测点数应适当增加。

5.7.3 当全部测点的合格率为85％及以上时，且单个自然间的合格率为80％及以上时，应判为合格；否则判为不合格。

5.7.4 采用阵列超声成像法对预制叠合楼板结合面的缺陷进行检测时，应按本标准附录I执行。

6  结构实体质量检测

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于装配整体式混凝土结构实体的检测。

6.1.2 装配整体式混凝土结构实体检测包括结构尺寸偏差、混凝土强度、钢筋保护层厚度、静载检验、动力特性、外墙板接缝防水性能等项目。

6.2 结构尺寸偏差检测

6.2.1 装配整体式混凝土结构施工后，预制构件位置、尺寸偏差应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6.2.2 结构尺寸偏差应采用以下方法检测：

1 构件轴线位置采用经纬仪或尺量；

2 标高采用水准仪或拉线、尺量；

3 构件垂直度采用经纬仪或吊线、尺量；

4 构件倾斜度采用经纬仪或吊线、尺量；

5 相邻构件平整度采用2m靠尺和塞尺量测；

6 构件搁置长度采用尺量；

7 支座、支垫中心位置采用尺量；

8  墙板接缝宽度采用尺量。

[条文说明]本条规定了结构尺寸偏差各检测项目采用的具体方法。

6.2.3 轴线位置、标高、垂直度、倾斜度、平整度也可采用三维激光扫描测量结合BIM技术进行检测，检测方法参照本规程附录M执行。

[条文说明]采用三维激光扫描测量结合BIM技术进行检测的工程，在设计、施工阶段应采用BIM技术。

6.3 结构构件检测

6.3.1 结构实体现浇混凝土强度应按不同强度等级分别检测。

6.3.2 结构实体现浇混凝土强度的抽样方法应符合《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，检测要求按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行。

6.3.3 结构实体现浇部分的钢筋保护层厚度检测的抽样方法应符合《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，检测要求按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行。

6.3.4 当对实体受弯构件的质量存在怀疑时，可对相关构件进行静载检验。静载检验包括结构构件的适用性检验、安全性检验和承载力检验。

[条文说明]实体受弯构件主要指梁、板类构件，在结构实体使用过程中，如受弯构件出现开裂、下挠等情况，导致对结构实体的质量存在怀疑时，可对怀疑构件或相邻构件进行静载试验。结构实体中构件静载试验，针对的是具体的构件，考虑到结构安全，一般不进行承载能力极限状态的检验，而实际工作中又需要通过荷载试验验证受检构件承载能力能否满足要求。因此，必要时需要进行安全性检验和承载力检验。

6.3.5 结构构件静载检验的要求按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行。

6.4 动力特性检测

6.4.1 下列装配整体式混凝土结构应进行动力特性检测：

1 对质量有怀疑和争议的结构；

2 大型公共或重要建筑结构；

3 需进行健康监测的结构；

4 抗震设防烈度为7度（设计基本地震加速度为0.15g）及以上地震区的高层建筑结构；

5 遭受偶然作用（如强震、爆炸、火灾、撞击等）且需进行安全评估的结构。

[条文说明]本条规定了动力特性检测的适用对象。根据《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）规定：“对于大型公共建筑和重要建筑宜在建筑工程竣工验收完成后，使用前和使用后分别进行一次动力测试，并宜在每隔10年左右再进行一次动力测试，对使用30年以上的建筑物宜7年左右再进行一次动力测试。这些测试应与工程竣工验收完成使用后的动力测试相比较，以确定建筑结构是否存在损伤及其损伤范围，为是否需要进行详细检测提供依据。”根据《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333-2012）规定：“应通过结构振动监测数据，获取结构自振频率、振型、阻尼比。当有特殊要求时，应获取模态刚度、模态质量”。根据《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）规定：在各种设计状况下，装配式整体结构可采用与现浇结构混凝土相同的方法进行结构分析。但由于节点连接方式、构造措施以及施工工艺等方面的差异，因此本规程提出对抗震设防烈度为7度（设计基本地震加速度为0.15g）及以上地震区的高层建筑应进行动力特性检测，且建议参照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）在建筑工程竣工验收完成后，使用前和使用后分别进行一次动力测试。考虑与现浇混凝土结构的不同，后期建议每隔7年再进行一次动力特性测试，并与之前测试结果进行比较。

6.4.2 动力特性检测应包括固有频率、阻尼比和振型结构等动力特性参数的检测。

[条文说明]本条规定了动力特性检测的具体参数，其检测结果可与结构计算结果或原有试验结果对比，为工程结构设计、抗震验算及安全性评价提供基本技术资料。结构发生损伤后，结构的刚度（或质量）将发生改变，从而使结构的动力特性参数发生相应变化，因而可以根据结构动力特性参数的变化来辨识结构的损伤。典型做法是将观察到的动力特性参数改变与基准参数比较，并选择其中最有可能的改变来判断结构的真实状况。

6.4.3 动力特性检测宜采用环境激励法，对模态密集的结构，可采用稳态正弦激振法。

[条文说明]当测试装配整体式混凝土结构的基本振型时，宜选用环境激励法，在满足测试要求条件下，也可选用强迫振动等其他方法；当测试平面内多个振型时应选用环境激励法或稳态正弦波激振法；当测试结构空间振型时，宜选用多振源相位控制同步的稳步正弦波激振法。

6.4.4 动力特性检测结果分析应满足下列要求：

1  实测自振频率不应低于设计要求；

2  实测振型应与设计一致。

[条文说明]被测试结构的自振频率，可采用自谱分析或互谱分析方法，结果不应低于设计要求结构自振频率。被测试结构的振型，宜采用自谱分析、互谱分析或传递函数分析方法确定；对于复杂结构的测试数据，宜采用谱分析、相关分析或传递函数分析等方法进行，结果应与结构设计振型结果保持一致。

6.4.5 结构动力特性检测方法应按照本规程附录N执行。

6.5 外围护墙板防水性能检测

6.5.1 对于外围护墙板采用部品部件装配的工程，在防水构造措施施工结束后，应在工程现场对水平及竖向接缝的防水性能进行检测。

[条文说明]装配式建筑外墙板接缝防水性能是装配式建筑设计需要考虑的重要因素，是装配式建筑重要性能之一。装配式建筑的设计验证阶段，防水性能为必检项目。

6.5.2 检测前应检查待检部位实际施工做法，确保与设计一致。

[条文说明]受检外墙板接缝的做法要与施工图纸相符，检测前不允许施工单位对检测部位另做防水处理措施。

6.5.3 测区应符合以下要求：

1  当外围护面积≦5000㎡（包含窗洞面积），应抽取2个测区；

2  当外围护面积﹥5000㎡（包含窗洞面积），每增加2500㎡增加1个测区；

3  单个测区应具有典型性和代表性，应包括2条水平接缝及1条竖直接缝，或其他有可能出现渗漏的部位；

4  测区的室内部分应便于观察渗漏状况。

[条文说明]本条规定了外围护墙板接缝防水性能检测的测区选取原则。条文中所述1条接缝其长度为单块预制墙板边缘长度。

6.5.4 检测用淋水装置应符合以下要求：

1 应采用喷嘴（如B-25，型号为#6.030）；

2 供水管内径应为19.05mm；

3 应配有控制阀和压力计，检测时喷嘴处的水压力应为200kPa至235kPa。

[条文说明]本条规定了检测用淋水装置的技术要求，通过限定喷嘴处压力及喷嘴形式，固定单位面积测面上的淋水量恒定，本条文规定的淋水量与建筑遭受特大暴雨时的淋水量相同。

6.5.5 检测淋水过程应符合以下要求：

1 淋水前应确保测区干燥；

2 应正对接缝进行淋水；

3 淋水方向应与墙板表面垂直；

4 喷嘴距接缝表面应保持约0.7m的距离；

5 每延米接缝的淋水时间不应低于5min；

6 喷嘴的移动过程应均速缓慢；

7 淋水顺序宜从测区下部开始，由下至上，先水平接缝后竖直接缝。

[条文说明]本条规定了淋水过程的要求，包括装置的放置、淋水时间、淋水顺序等。

6.5.6 应采用目视法及红外热成像法进行渗漏检测，宜采用微波测湿法对渗漏隐患进行检测。

[条文说明]采用目视观察渗漏现象是判别外墙板接缝防水性能是否合格最直观的方法。对于渗漏现象不明显或肉眼不易直接观察的测区表面，应采用红外热成像法进行观察。但在检测过程中，可能出现室外侧防水失效，接缝内部已经潮湿，室内侧表面无明显渗漏现象的情况。这种接缝的防水性能，按目视法及红外热成像法进行评价应属合格，但实际已存在渗漏隐患，投入使用若干时间后，极易出现渗漏现象。故在检测阶段应予以重视，宜采用微波测湿法测定接缝内部的干湿情况，从而判定接缝是否存在渗漏隐患。

6.5.7 目视法渗漏检测应符合以下要求：

1 应对测区室内侧墙板表面进行观察；

2 应自淋水开始同步进行，并在淋水结束后持续观察45min；

3 对出现渗漏现象的部位，应记录其位置。

[条文说明]室内侧墙板接缝处或接缝相邻处出现水迹、水滴、少量喷溅或持续流出等现象均视为出现渗漏现象。

6.5.8 红外热成像法及微波测湿法检测应参照本规程附录P进行。

6.5.9 外围护墙板接缝防水性能的评价应符合下列要求：

1 对无渗漏现象及渗漏隐患的测区，评价为合格；

2 对有渗漏现象或渗漏隐患的测区，评价为不合格。

[条文说明]对评价为不合格的测区，应对其进行修补，待充分干燥后，再次进行检测，直到无任何渗漏为止。

附录A  铺砂法检测预制混凝土叠合板粗糙度

A.0.1 铺砂法检测叠合板预制底板表面粗糙度的检测设备包括量砂筒、钢直尺、推平刷、试验用砂等。检测仪器设备应符合以下要求：

1 量砂筒：容积为300mL，材料可采用有机玻璃制成，具体尺寸可参照图A.0.1-1。

图A.0.1-1 量砂筒示意图

2 钢卷尺：5m，最小分度值1mm。

3 推平刷：刷头尺寸10mm，前端为8mm的橡胶皮，具体尺寸参照照图A.0.1-2。

1——刷柄   2——厚度1mm的橡胶皮

图A.0.1-2 推平刷示意图

4 试验用砂：0.075～0.60mm粒径的干燥砂。

[条文说明] 量砂筒宜做成圆柱体形状，图示的量砂筒的尺寸为参考尺寸。为满足试验精度的要求，对钢卷尺的最小分度进行了规定。由于此实验是用刷子做摊铺运动，刷头过硬或过软不利于摊铺成形，且为了使试验用砂能够在自然状态填补构件表面的空隙，对刷头大小及设置橡胶皮做出规定，只要满足以上摊铺要求也可选择其他柔性材料。考虑到不同体积的试验用砂对试验会产生不一样的结果，因此，通过试验确定，铺砂体积不少于300mL时，试验数据基本稳定。

A.0.2 检测前的准备：

1 确定检测数量：对成批生产的构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批，当连续检验10批且每批的检验结果均符合本规范规定的要求时，对同一工艺正常生产的构件，可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取三个构件进行检验。

2 检查检测设备是否正常。

3 试验用砂应采用烘箱烘干至恒重，用标准砂石试验筛过筛，收集0.075～0.60mm之间粒径的砂，完成后应密封带至检测现场。

4 构件水平放置，测试面应保持干燥状态，检测开始前将构件测试面清理干净，不得有松动的石子等杂物。

5 记录工程名称、楼号、楼层、构件编号、检测人员等信息。

[条文说明] 参照《混凝土结构工程施工质量验收规程》GB50204。

在进行检测前，首先应试验用砂进行确认，确保试验用砂的使用状况符合要求，包括干燥程度及粒径要求，试验用砂的颗粒粒径比例宜选取为0.075～0.15mm、0.15～0.3mm或0.3～0.6mm的单粒径，也可采用混合粒径，混合比例宜采取为 （0.075～0.15mm）:（0.15～0.3mm）:（0.3～0.6mm）=0.8:0.1:0.1、0.6:0.2:0.2、0.4:0.3:0.3或0.2:0.4:0.4之一，此四种粒径均已通过试验进行确认。

恒重是指在105℃±5℃的烘箱中，相邻两次称量的时间不少于3h情况下，前后两次的称量之差不超过试验用砂质量的0.5%；

构件的清理可以通过气筒、扫帚、吸尘器等工具完成。

应做好原始记录，保证检测结果的可溯性。

A.0.3 检测时应按以下规定执行：

1 沿筒边向量砂筒中缓慢注砂，保证筒内砂平面缓慢均匀升高，最终注入量应超过量砂筒上口，注满后用钢直尺沿筒口中心线向相反的方向刮平表面，除去多余的砂。砂在量砂筒内应为自然堆积状态，不得对砂进行震动及插捣；

2 测区的选择原则：构件结合面面积为2m2及以下时，布置不少于3个测区，每增加2m2时应增加1个测区；应选取有代表性的区域作为构件测区，测区应均匀分布，测区间距离不宜小于0.5 m；设置桁架筋的构件，测区宜布置在桁架筋之间；测区应避开预埋件、预留洞等不利于铺砂检测的部位；

3 对采用机械拉毛形成沟槽的粗糙面，在铺砂前应先用钢直尺测量连续三处沟槽的宽度，以及相邻两个沟槽的净距离，精确至1mm，取三次测量结果的平均值，计算宽度与净距离的比值，精确至0.1；

4 将砂倒在测区中部，用推平刷将其由中部向四边缓慢推铺，使砂完全填入凹凸不平表面的空隙中，将砂摊铺成近似正方形；

5 用钢板尺测量所构成四边形的两个垂直方向的边长,每边按照图A-3分别量取五处，取其平均值，精确至1mm。当摊铺后四边形的平均边长比大于1.2或小于0.8时，此测区数据无效，应重新试验。

图A.0.3-1 测区测量示意图

[条文说明] 为保证检测结果真实反映构件粗糙程度，对测区数量及测区的选择进行规定。同一构件设置粗糙度的方式一样，基本不存在采用不同施工工艺，因此在测区数量的选择上采用构件面积确定，同时，测区的布置不宜太过靠近，对测区间的距离进行了限制。

为保证铺砂测区能反映构件实际情况，对铺砂形成的实际四边形的边长做出限制，杜绝只朝一个方向进行摊铺。当所选测区沿垂直于桁架筋方向已满铺，而测区沿桁架筋方向边长不小于垂直桁架筋方向边长，则测区尺寸不受边长比大于1.2或小于0.8的限制。

A.0.4 粗糙面凹凸深度的计算：

| μ=k×μc | （A.0.4-1） |
| --- | --- |
| μc=1nμin，i=1～n | （A.0.4-2） |
| μi=300a×b×103 | （A.0.4-3） |

μ—粗糙面凹凸深度，精确至0.1mm；

k—推定系数，具体取值见表A.0.5；

μc—构件粗糙度换算值，精确至0.1mm；

μi—测区粗糙度换算值，精确至0.01mm；

a、b—分别为摊铺后四边形的平均边长，精确至1mm；

n—测区数。

A.0.5 粗糙度评定按以下规定执行：

1 每个构件取不少于三个测区进行铺砂检测，以所有测区的平均值作为构件粗糙度换算値，粗糙度换算值乘以推定系数即为构件粗糙面凹凸深度，推定系数的选取应符合以下要求：

当仅存在一种工艺形成的粗糙面，且能准确判断出粗糙面凹凸形态时，可按表A.0.5选取推定系数。

表A.0.5 粗糙面推定系数表

| 机械拉毛法 |  | 非机械拉毛法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗糙面模型 | 推定系数ki | 粗糙面模型 | 推定系数ki |
| 剖面图形为半椭圆 | 4π | 半椭球体 | 1.5 |
| 剖面图形为抛物面形 | 1.5 | 抛物旋转体 | 2 |
| 剖面图形为三角形 | 2 | 圆锥 | 3 |
| 剖面图形为正弦曲面 | 2 | 正弦曲线线段旋转体 | 4 |

当两种类型工艺形成的粗糙面同时存在，若机械拉毛法形成的粗糙面中沟槽宽度与沟槽间净距比值不小于0.5时，宜选取表A.0.5中非机械拉毛法的推定系数作为整个测区粗糙面凹凸深度的推定系数；若机械拉毛法形成的粗糙面中沟槽宽度与沟槽间净距比值小于0.5时，宜选取表A.0.5中机械拉毛法的推定系数作为整个测区粗糙面凹凸深度的推定系数

从偏于安全考虑，取表A.0.5中机械拉毛法或非机械拉毛法粗糙面推定系数表中的推定系数最小值。

2 预制混凝土叠合楼板粗糙面凹凸深度μ≥4.0mm时，判定为合格。

[条文说明] 主要考虑到当两种形态的粗糙面设置形式同时存在时，两种粗糙面的形态很难区分，不利于日常检测的开展，因此，考虑到预制叠合板粗糙面沟槽的生产工艺，当沟槽间净距≤2倍沟槽宽度时，结合面粗糙度主要受沟槽影响，则粗糙度推定系数参照表A.0.5中的机械拉毛法确定；当沟槽间净距>2倍沟槽宽度时，则粗糙度推定系数参照表A.0.5中的非机械拉毛法确定。

粗糙度的评价指标由《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32J184-2016规定。

附录B  预制构件预埋连接件锚固质量检测

B.0.1 检测设备可采用专业拉拔仪，除应配有合适的夹具，满足现场拉拔行程及受力接触的要求外，还应符合下列要求：

1 采用机械式加载设备时，试验荷载应大于设备量程的20%且不超过设备量程的80%，采用电子类加载设备应根据试验荷载选择适当的量程。

2 设备应能连续、平稳、速度可控地运行，测力系统测量允许偏差为全量程的±2%；设备的液压加荷系统持荷时间不超过5min时，其降荷值不应大于5%；

3 当加载设备出现异常情况经维修后，应重新送法定机构进行检定。

[条文说明]1对现场检测设备的量程提出具体要求，采用电子加载设备时，应能满足试验荷载在其检定范围之内。

2此条是对检测设备的性能提出具体要求。检测设备的加荷系统的持荷能力是与最终的合格判定存在一定的联系，必须要确保设备的持荷性能满足要求。

B.0.2 检测前的准备：

1 确定检测数量：对成批生产的构件，应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批，当连续检验10批且每批的检验结果均符合本规范规定的要求时，对同一工艺正常生产的构件，可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取3个构件进行连接件锚固质量检测；每个构件应检测3个连接件，数量不足3个时应全数检测。

2 检查检测设备状态。

3 确定检验荷载：

a）夹心墙板连接件的检验荷载宜由设计单位根据构件受力情况提供，也可根据相关材料的力学性能计算得到检验荷载值，具体计算见公式B.0.2-1；

| F1=0.9ƒykAS | （B.0.2-1） |
| --- | --- |

F1—检验荷载，精确至0.1 kN；

ƒyk—材料屈服强度标准值，MPa；

AS—材料应力截面面积，mm2。

b）吊装连接件的检验荷载宜由设计根据吊装安全提供，也可根据吊装构件的自重及吊装连接件数量确定，具体计算见公式B.0.2-2。

| F2=G×a×b×h/(n-1) | （B.0.2-2） |
| --- | --- |

F2—检验荷载，精确至0.1 kN；

G—吊装构件自重，25kN/m3;

a、b、h—吊装构件的外形尺寸，即长、宽、厚，m;

n—吊装连接件数量。

4 记录工程名称、楼号、楼层、连接件种类、连接件具体位置、检测人员信息等。

5 预制构件混凝土强度应达到设计要求，混凝土表面平整度应满足试验要求。

6 检测前应在原始记录中描绘测点布置示意图，并在构件上做相应标注，与记录一一对应。

[条文说明]

2在进行检测前，根据连接件的种类选择夹具，并检查拉拔仪是否缺油缺电，确保设备正常工作。

3《混凝土结构设计规范》中的装配式章节中对吊装环的钢筋配制提出了要求，因而对吊环试验荷载的要求基本根据预制构件的自重来确定。吊钉、提升套筒等其他吊装连接件的试验荷载参照吊环确定。

5如混凝土表面不平整，可能影响到检测时，应清除表面浮浆，并打磨平整。

6为防止混淆，保证检测结果的可溯源性，。

B.0.3 检测过程

预制混凝土构件预埋件的抗拔试验可采用连续加载或分级加载方式检测，检测时应按以下规定执行：

1 预制构件预埋连接件锚固质量采用拉拔法进行检测，宜采用非破坏性方法，如设计有特殊要求可采用破坏性方法。

2检测前应根据连接件的形式选用适当的试验加载和支撑装置，并保证所施加的拉伸荷载与预埋件实际受力状态保持一致，且不改变可能的破坏形态，具体的试验加载连接和支撑装置可参照附录B；

3对夹芯墙板连接件锚固质量检测时，应选取有代表性的预埋连接件进行检测。相邻两个被测连接件的间距不应小于300mm，被测连接件距构件边缘不应小于150 mm。

4试验过程中，若采用连续加载方式，施加力应连续、均匀、其速度应控制在2～3min内加荷至规定的检验荷载或样品破坏；若采用分级加载方式，以预计检验荷载的10%为一级，逐级加荷，每级荷载保持2min，至设定荷载或锚固破坏。

5在加载至检验荷载后，应通过设备稳压或人工补压的方式维持检验荷载2min。

6试验时，应采取有效措施防止试验装置脱落。

[条文说明]

1考虑到预制构件在试验后仍能使用，现场检测不宜对连接件进行破坏性检测。如有其它形式连接件可参照本条款执行。

3考虑到检测有可能会对混凝土表面产生破损或微破损，测点间距过小可能会对检测结果产生影响。

5由于目前液压拉拔仪在稳压上存在一定的缺陷，此试验规定可以通过人工补压的方式保持检验荷载至规定的时间。

B.0.4 检测结果的评价

1在检验荷载作用下2min，以混凝土基材无裂缝、破坏或连接件滑移等破坏现象出现为合格。

2当构件所抽检的连接件锚固质量全部合格时，则该构件应判定为合格。

3当构件上只出现一个吊装连接件锚固质量不合格时，应对该构件上其余全部吊装连接件抽捡，若抽检的其余连接件的锚固质量全部合格时，则判定该构件合格。

[条文说明]

1在检验荷载的作用下，不应出现连接件滑移、基材裂缝、破坏以及持荷不稳等现象。

2夹心墙板构件上的连接件应全部合格才能判该构件合格，只要出现一个连接件不合格则构件不合格。

3根据《混凝土结构设计规范》中的装配式章节中对吊装环的钢筋配制要求，则允许构件中出现一个连件件出现不合格现象，但是，同时该构件中其余全部连接件的锚固质量不得再次出现不合格。

附录C  预制构件预埋连接件锚固质量试验连接装置

C.0.1 锚固质量试验装置如图C.0.1-1所示。

1-锁紧装置；2-千斤顶；3-油泵；4-支撑环；5-球形连接支座；6-各类试验加载连接装置（详见本章B.0.2）；7-各类连接件；8-支撑角垫；9-预制构件；10-拉拔仪

图C.0.1-1 锚固质量试验装置

C.0.2试验加载连接装置构造及安装说明（以下图示中的尺寸、加载连接装置材料及硬度要求仅做参考，材料为Q235，淬火后硬度HRC55）

1 提升套筒试验加载连接装置

提升套筒试验连接装置形式见图C.0.2-1，由夹持螺杆与螺纹接头组成。

1-夹持螺杆；2-螺纹接头

图C.0.2-1提升套筒试验加载连接装置

安装说明：把提升套筒试验连接装置的螺纹接头旋转并完全进入提升套筒中。

2 吊环试验加载连接装置

吊环试验连接装置形式见图C.0.2-2，由夹持螺杆和挂勾组成。

1-夹持螺杆；2-挂勾

图C.0.2-2吊环试验加载连接装置

安装说明：将吊环装入吊环连接装置的V型凹槽中，连接装置在提升后吊环落入吊钩的凹槽中，使夹具和吊环轴心始终保持在一条直线上，确保吊环是轴心受力。

3 吊钉试验加载连接装置

吊钉试验连接装置形式见图C.0.2-3，由夹持螺杆和套环组成。

1-夹持螺杆；2-套环

图C.0.2-3吊钉试验加载连接装置

安装说明：将吊钉装入吊钉试验加载连接装置中，使连接装置和吊钉轴心始终保持在一条直线上，确保吊钉是轴心受力。

4 纤维增强塑料夹芯墙板连接件试验加载连接装置

纤维增强塑料夹芯墙板连接件试验加载连接装置形式见图C.0.2-4，由夹持螺杆、固定块、夹紧活动块、夹紧螺栓组成。

a.正视图

b.俯视图

c.左侧视图

1-夹持螺杆；2-固定块；3-夹紧活动块；4-夹紧螺栓

图C.0.2-4 纤维增强塑料夹芯墙板连接件试验加载连接装置

安装说明：将连接件穿入纤维增强塑料夹芯墙板连接件试验加载连接装置中，用螺栓将固定块和夹紧块紧固，使连接装置和连接件轴心始终保持在一条直线上，确保连接件是轴心受力。在夹紧和拉伸过程中应注意保持纤维增强塑料夹芯墙板连接件与墙板面垂直。

5 金属夹芯墙板连接件试验加载连接装置

金属夹芯墙板连接件试验加载连接装置形式见图C.0.2-5，由夹持螺杆、压紧滚轮、滚轮支座、固定架、贯穿孔、滚筒偏心轴组成。

a.正视图

b.俯视图

c.左侧视图

1-夹持螺杆；2-压紧滚轮；3-滚轮支座；4-固定架；5-贯穿孔; 6-滚筒偏心轴

图C.0.2-5金属夹芯墙板连接件试验加载连接装置

安装说明：将金属连接件穿入试验加载装置中压紧滚轮与固定架之间的空隙，金属连接件的中线应与夹持杆保持在一条直线上，利用贯穿孔转动压紧滚轮，使连接件压紧在固定架上。在夹紧和拉伸过程中应注意保持金属连接件与墙板面垂直。

附录D  现场原位取样法检测钢筋套筒内灌浆高度和钢筋锚固长度

D.0.1 检测仪器设备要求

检测设备包括手持式砂轮切割机、固定台钳、钢直尺（精度1mm）等。

D.0.2 现场取样

取样位置应由设计单位根据构件的重要程度等因素综合确定，采用电锤等工具小心剔除套筒周边的混凝土，当套筒周围混凝土剔凿干净后，采用氧气焊等工具沿套筒上下连接钢筋端进行切割，取出的样品为一个完整的钢筋灌浆套筒，并做好标记，记录好具体部位等必要的检测信息。

D.0.3 样品加工

将套筒在固定台钳上加持稳固，使用手持式砂轮切割机沿套筒侧面纵向轴线对称方向分别切割套筒壁，直至将套筒切成两半，露出套筒内的灌浆料部分。切割过程中应注意避免破坏灌浆料。

D.0.4 量测

使用钢直尺量测套筒内密实饱满的灌浆料的高度，量测三处，取最小值为灌浆料灌浆高度，同时，用钢直尺量测套筒内钢筋锚固长度，测量三次，取最小值，有效锚固长度即插入套筒内的钢筋与灌浆料紧密握裹的部分。

D.0.5判定

套筒内钢筋锚固长度不小于插入钢筋的8倍公称直径；对于特殊套筒（如套筒本身的长度不满足插入钢筋的8倍公称直径）的钢筋锚固长度判定依据应由设计单位确定。

附录E  内窥镜法检测套筒灌浆饱满度

E.0.1 检测设备及辅助工具包括带尺寸测量功能的内窥镜、刚性套管、钻孔设备，采用预成孔内窥镜法时还需要预成孔装置。

E.0.2内窥镜应通过技术鉴定，并应具有产品合格证书和定期计量检定证书。内窥镜应能够实时显示测量镜头与被测物表面选定点之间的距离，且相关配件性能参数应满足下列要求：

1 视频内窥探头直径不大于5mm；

2 前视观察镜头直径应与探头直径相同,视角不小于100°；

3侧视测量镜头直径应与探头直径相同,视角不小于55°，测量范围不小于5mm－80 mm。

E.0.3采用预成孔内窥镜法时需要预成孔装置辅助成孔，预成孔装置为橡胶塞和吸管的组合，示意图如图E.0.3所示，且应满足下列要求：

1 橡胶塞中部设置有中心孔；

2吸管应具有一定的刚度，直径为4-6mm，吸管外表面包覆有薄膜，包覆有薄膜的吸管能够通过中心孔穿设在橡胶塞内；

3 薄膜位于吸管端部设置有易撕裂部。

1—薄膜；2—吸管；3—橡胶塞

图E.0.3 橡胶塞和吸管

E.0.4 检测前应做好以下工作：

1 确定检测设备是否正常；

2 确定套筒的品种、规格和位置等。

3 根据检测要求及测试条件，确定待测部位。

E. 0.5 准备工作完成之后，进行检测孔道制备，基本步骤如下：

1 将包覆有薄膜的吸管穿设在橡胶塞内；

2 对预制构件中的套筒进行灌浆施工，待出浆孔道有浆料流出后，将橡胶塞从预制构件表面出浆口塞入出浆孔道进行封堵；

3 待单个预制构件中所有套筒灌浆完成后，开始调整吸管的位置，将吸管的插入段末端调整至与套筒出浆口下方的套筒内壁齐平。

4 待灌浆料硬化后，先将橡胶塞拔出，再将吸管拔出，包覆在吸管上的薄膜被留在对应的出浆孔道内并形成检测孔道。

[条文说明]全灌浆套筒的上部连接钢筋基本不存在偏位情况，连接钢筋与套筒内壁之间的间隙可根据套筒说明书计算得到。全灌浆套筒吸管位置调整方法如下：

（1）将吸管继续插入直到吸管的插入段末端抵住连接钢筋表面，并在橡胶塞外侧端部与吸管的交界处做好记号；

（2）根据连接钢筋与全灌浆套筒内壁之间的间隙值，将吸管往外拔出，拔出的长度等于连接钢筋与全灌浆套筒内壁之间的间隙值，使得吸管的插入段末端与套筒出浆口下方的套筒内壁齐平。

半灌浆套筒内的连接钢筋可能存在偏位，接钢筋与半灌浆套筒内壁之间的间隙无法精准确定。半灌浆套筒吸管位置调整方法如下：

（1）首先判断连接钢筋的插入长度是否达到吸管的位置高度；

（2）当没有达到吸管的位置高度，则将吸管继续插入半灌浆套筒的内腔直至到达套筒出浆口对面的半灌浆套筒内壁，然后将吸管往外拔出，拔出的距离等于半灌浆套筒的内径，使得吸管的插入段末端与套筒出浆口下方的套筒内壁齐平；

（3）当达到吸管的位置高度，根据设计图纸确定预制构件表面出浆口至套筒出浆口之间的出浆孔道长度，然后根据吸管的总长度减去出浆孔道长度得到吸管露出预制构件表面的长度，调整吸管露出预制构件表面的长度使吸管调整到位。

E.0.6 预成孔内窥镜法检测的基本步骤如下：

1 用辅助工具伸入检测孔道内对检测孔道末端的薄膜进行破膜工作；

2如果薄膜能够被戳破，先将前视观察镜头安装在探头上并对检测孔道内部进行观察，观察被戳破处内侧的空腔情况，为下一步进行侧视测量做准备；如果薄膜不能被戳破，则使用钻孔设备顺着检测孔道进入至检测孔道末端，而后继续往套筒内部钻孔，并进行孔道清理，完成后将前视观察镜头安装在探头上并对检测孔道内部进行观察（图E.0.6a），判断是否密实，如果密实则判定灌浆饱满，灌浆饱满度100%，如果不密实则进行下一步；

3更换安装侧视三维立体测量镜头，将探头伸入刚性套管并保证侧视三维立体测量镜头伸出刚性套管插入段的末端，然后将刚性套管伸入检测孔道到达套筒内壁与连接钢筋之间的间隙位置往下观测（图E.0.6 b），通过三维立体测量内窥镜得到套筒内灌浆料上表面到侧视三维立体测量镜头拍摄端面之间的垂直距离，根据垂直距离换算得到灌浆饱满度。

| （a）饱满情况 | （b）不饱满情况 |
| --- | --- |

1—预制构件；2—出浆孔道；3—检测孔道；4—刚性套管；5—连接软管；

6—探头；7—侧视三维立体测量镜头；8—前视观察镜头；9—内窥镜主机

图E.0.6内窥镜检测示意图

E.0.7 数据处理：

1半灌浆套筒灌浆饱满度可按式E.0.7-1计算。

|  | （E.0.7-1） |
| --- | --- |

式中：

F—套筒灌浆饱满度（%），当F的计算结果大于100%时取100%；

b—套筒出浆口中心至套筒底部的高度(mm)；

h1—灌浆料上表面到侧视三维立体测量镜头拍摄端面的垂直距离(mm)；

h2—侧视三维立体测量镜头拍摄端面到套筒出浆口中心的垂直距离(mm)；

d—连接钢筋的公称直径(mm)；

2全灌浆套筒灌浆饱满度可按下式计算：

|  | （E.0.7-2） |
| --- | --- |

式中:F—套筒灌浆饱满度（%），当F的计算结果小于0时取0；

h1—灌浆料上表面到侧视三维立体测量镜头拍摄端面的垂直距离(mm)；

h2—侧视三维立体测量镜头拍摄端面到套筒出浆口中心的垂直距离(mm)；

D2—套筒出浆口直径(mm)；

d—连接钢筋的公称直径(mm)；

E.0.8 采用出浆孔道钻孔内窥镜法需使用钻孔设备顺着出浆孔道进行钻孔，步骤如下：

1每前进20mm-30mm，暂停操作，使用清理设备对检测孔道内的灌浆料碎屑和粉末进行清理；

2在距离套筒出浆口小于20mm时，减缓钻进速度，每前进3mm-5mm，暂停操作，使用清理设备对检测通道内的灌浆料碎屑和粉末进行清理，观察钻进情况，直至检测孔道贯穿；

3将三维立体测量内窥镜的侧视测量镜头从检测孔道送入套筒内腔往下观测，测出灌浆缺陷区的长度，再根据灌浆缺陷区的长度换算得到灌浆饱满度，灌浆饱满度具体计算和合格判断方法，参照预成孔内窥镜法。

E.0. 9采用套筒壁钻孔内窥镜法，应按如下步骤进行：

1检测前应确定套筒的位置，可根据设计并结合钢筋扫描仪的定位结果来确定；

2将套筒出浆口高度对应位置外侧的混凝土保护层局部剔除；

3采用钻孔设备在套筒壁上开孔制作内窥检测孔道；

4将三维立体测量内窥镜的侧视测量镜头从检测孔道送入套筒内腔往下观测，测出灌浆缺陷区的长度，再根据灌浆缺陷区的长度换算得到灌浆饱满度，灌浆饱满度具体计算和合格判断方法，参照预成孔内窥镜法。

附录F  X射线法检测灌浆饱满度及套筒内钢筋锚固长度

F.0.1 本方法主要适用于套筒内部灌浆饱满度及钢筋锚固长度的定性检测，当能够有效识别套筒、锚固钢筋轮廓及灌浆料固化液面时，也可进行定量检测。应采用便携式X射线探伤仪。

F.0.2 进行检测作业时必须采取辐射防护措施，防护措施应符合下列要求：

1 辐射防护应符合GB18871、GBZ117的有关规定。

2 进行X射线法作业的检测单位必须具有辐射安全许可证。

3 所有从事X射线检测的人员在上岗前应进行安全和防护的培训。

[条文说明] 为保证检测工作的安全性，本条对辐射防护、检测单位及人员的资质及进行了规定。过量的X射线有损人体健康，在检测区域内，必须做好防护措施。检测作业的辐射防护应遵循《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871及《工业X射线探伤放射防护要求》GBZ 117中的相关规定。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条规定：“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取辐射安全许可证，办理登记手续。”

F.0.3 检测设备除应满足相关标准的规定外，还应符合下列规定：

1 便携式X射线机的最大管电压不宜低于250kV；

2 控制器（箱）最长延迟开启时间不应低于180s；

3 控制器（箱）与便携式X射线机的连接电缆不应短于20m。

[条文说明] 检测设备及材料包括便携式X射线机、控制器、连接电缆、工业胶片、增感屏、IP板、数字探测器等，检测所用设备的相关要求应参照《工业X射线探伤放射防护要求》GBZ 117、《无损检测工业射线照相胶片》GB/T 19348、《承压设备无损检测第11部分：X射线数字成像检测》NB/T47013.11、《承压设备无损检测第14部分：X射线计算机辅助成像检测》NB/T 47013.14等标准中的规定。针对装配整体式混凝土结构实体连接节点质量检测的特点，本条对设备进行了相应规定。

F.0.4 套筒灌浆连接节点及浆锚搭接连接节点在检测前应做好以下工作：

1 应确保灌浆龄期不低于7d；

2 应对检测设备及辐射报警装置进行检查，确保所有设备运转正常；。

3 应对检测相关信息进行记录，包括工程名称、构件位置、套筒或浆锚管具体位置、检测人员信息等。

[条文说明] 本条对检测前的准备工作进行了规定。

F.0.5 检测过程应符合下列规定：

1 根据设备参数及检测工况要求选择合适的透照工艺，必要时可通过试验事先确定各项参数的数值。

2 根据透照工艺放置检测装置。成像装置宜贴紧构件表面，且有效成像区域应覆盖待检测的部位；射线机放置应满足透照时X射线束垂直指向透照区中心，需要时可选用有利于发现缺陷的方向透照。

3 确保检测人员处于安全区域后，开启透照曝光，待曝光完成后，关闭射线机高压，确认检测区域处于安全状态后，取下成像装置。

4 应按照现场操作的实际情况详细记录检测过程的有关信息和数据。

[条文说明] 透照工艺包括管电流、管电压、曝光时间、透照几何参数等，这些参数的选取直接影响成像效果的好坏。针对某一固定的检测工况，可通过试验事先确定各项参数的数值，以保证检测质量。

目前，X射线技术的成像方式可分为胶片成像、CR成像（Computed Radiography）和DR成像（Digital Radiography），所对应的成像装置分别为工业胶片、IP板（Image Plate信号板）和数字探测器。合理放置射线机及成像装置可减小成像畸变。检测人员防护应遵循辐射防护的三种基本方式，即距离防护、屏蔽防护和时间防护。

F.0.6 当所检测构件成像有困难时，可结合局部破损的方法进行检测，剔凿方式可参照图F.0.6。

1—节点连接件；2—成像装置（工业胶片或IP板）；3—发射机；

4—发射机窗口；5—剔凿区域；6—钢筋；7—预制构件

图F.0.6 局部破损检测示意图

[条文说明] 局部破损是指对被测构件局部区域的混凝土进行剔除，以期减小射线穿透厚度或将成像装置放置在利于成像的位置。局部破损应选择构件受力较小的部位进行，不应截断受力钢筋，不宜截断分布钢筋，且不应扰动待检节点连接件。

当需要减小射线穿透厚度时，可仅对节点连接件表面或周围混凝土进行剔凿；当需要将成像装置放置在利于成像的位置时，可参考图F.0.6所示方式进行剔凿，剔凿区大小及深度应满足放置成像装置的要求，但剔凿面积不宜过大，剔凿完毕应进行清理，不得有碎屑或尖锐凸起，以免损伤成像装置。检测完成后，应对破损区进行修补。

F.0.7 图像处理应符合下列规定：

1 采用工业胶片成像，暗室处理参数应通过试验确定，并通过专业观片灯观测检测结果；

2 采用CR成像或DR成像，应通过专业设备软件进行图像处理，并观测检测结果。

[条文说明] 暗室处理参数包含显影时间、定影时间、停影时间、环境温度等等，暗室处理的好坏直接影响工业胶片的成像质量，对同一检测工况的工业胶片进行处理前，应通过试验确定适宜的暗室处理参数。

目前主流的CR成像或DR成像系统，均有配套的专业设备软件，采用软件进行图像处理时，原始的图像参数如灰度值等应保留。

F. 0.8 结果评价应符合下列规定：

1 评片人员应具备相应执业资格。

2 宜优先识别出灌浆料固化液面及锚固钢筋轮廓，必要时可结合黑度值或灰度值进行评价。

3 进行尺寸测量时，还应考虑透射照相的投影关系，对测量数值进行修正。

[条文说明] 射线评片具有一定程度上的主观性，为保证检测结果的客观公正性，评片人员应具备相应执业资格。

有效识别灌浆料固化液面及锚固钢筋轮廓，即可分别推导出灌浆饱满度及钢筋锚固长度。一般而言，锚固钢筋轮廓较易识别，而在部分情况下，灌浆料固化液面可能存在无法清晰成像的情况，这个时候，可固定透照工艺及暗室处理参数，通过试验分别得出特定工况下浆料部分和空腔部分的黑度值范围或灰度值范围，作为检测结果评价的参考。

根据投影关系，成像结果相较于实际尺寸会有一定程度的放大，当需要进行尺寸测量时，必须考虑到这种效应。可将射线发射源视作点光源，并根据焦距f（射线源与目标物的距离）及焦距F（射线源与成像装置的距离），通过比例关系对测量数值进行修正，如图F.0.8。

图F.0.8 投影修正示意图

附录G  毛细管注水法检测套筒灌浆饱满度

G.0.1毛细管注水法检测设备及辅助工具应包括专用注水管、压力注水仪和橡胶塞。

G.0.2专用注水管分为半套筒专用注水管和全套筒专用注水管，相关参数应满足下列要求：

1专用注水管构造如图G.0.2所示，专用注水管包括定位管、预固定材料和毛细管；

2 定位管硬度应为邵氏A70-90度，直径应为5mm；

3 半套筒专用注水管的定位管可弯曲部分长度l=10±1mm；

4 半套筒专用注水管的弯头应能够正常弯曲，弯头长度5mm±0.1mm；

5 全套筒专用注水管的定位管为直管，不可弯曲；

6 预固定材料可将专用注水管预固定于出浆口PVC管上部，预固定材料距离定位管右端l1；

7 毛细管内径应为0.6mm，共三根，毛细管注水口应封堵，封堵长度为5±0.1mm，在出水口位置将毛细管暴露，便于毛细管与外界灌浆料接触。

- 半套筒专用注水管

（b）全套筒专用注水管

1—定位管；2—弯头；3—毛细管；4—预固定材料

图G.0.2 专用注水管

G.0.3压力注水仪应能够提供注水压力，并记录注水量，压力注水仪量程为0-10ml，精度为0.1ml。

G.0.4 专用注水管应采用橡胶塞固定，橡胶塞应预留孔便于专用注水管穿过，孔径为5-6mm，如图G.0.4所示。

图G.0.4 橡胶塞和专用注水管

G.0.5检测前应做好以下工作：

1 确保压力注水仪及专用注水管正常；

2 根据套筒类型选择专用注水管；

3 根据检测要求及测试条件，确定待测部位。

G.0.6准备工作完成后，对专用注水管进行安装及检测，如图G.0.6所示，步骤为：

1 专用注水管出水口浸入润滑油中一分钟，然后将专用注水管通过出浆口PVC管伸入套筒内，注水口位于结构外部；

2 对于半套筒应采用内窥镜观察，确保专用注水管可弯曲部分向下弯曲；

3 通过预固定材料将专用注水管固定于PVC管上部，固定完成后，采用内窥镜观察，确保专用注水管可弯曲部分向下弯曲；

4专用注水管固定完成后，套筒开始灌浆，待套筒出浆口均有灌浆料流出，灌浆结束，用如图E.0.2所示橡胶塞封堵出浆口；

5灌浆料终凝之后，将注水口封堵部分剪掉，剪掉后剩余的毛细管从可弯曲定位管端部到毛细管注水口距离不小于5mm，以便与压力注水仪连接；

6将压力注水仪内吸入10ml±1ml水，连接毛细管注水口；

7 压力注水仪通过压力将水在5s内注入毛细管；

8记录每根毛细管的注水量，若注水量大于2ml后，仍能够持续注水，则判定毛细管注水异常。

9检测完成后，观察专用注水管是否可以从套筒出浆口取出，若能取出，检查毛细管出水口的状态是否异常。

| （a）半灌浆套筒 | （b）全灌浆套筒 |
| --- | --- |

图G.0.6 灌浆后专用注水管位置示意图

G.0.7毛细管注水法检测结果的判别应满足以下标准：

1 当三根毛细管注水量均小于2ml时，套筒饱满度满足要求；

2 当三根毛细管注水量均大于2ml，且能持续注水时，套筒饱满度不满足要求；

3 若存在一根或两根毛细管注水量大于2ml，且能持续注水，其余毛细管注水量小于2ml时，套筒内灌浆料上表面在毛细管出水口附近，可根据套筒型号对灌浆饱满度做进一步判定。

[条文说明]毛细管注水法检测结果判别时，选取注水量2ml作为判别标准是基于大量实验的统计结果，不仅考虑了毛细管内残余水量，而且考虑了硬化浆体表面水的润湿吸收，毛细管长度对注水量影响很小，2ml已考虑在内。

附录H  预埋钢丝拉拔法检测套筒灌浆饱满度

H.0.1 检测仪器、辅助工具及材料应符合下列规定：

1 拉拔仪量程不宜大于10kN，最小分辨率单位应为0.001kN。

2专用钢丝（图 H.0.1）应采用末端带螺纹段的光圆高强钢丝，抗拉强度不应低于600MPa，直径应为5.0mm±0.1mm，钢丝锚固段长度应为 30.0mm±0.5mm ,拉拔段长度应为15 mm±0.5mm，拉拔段车制螺纹；

3 钢丝在锚固段以外的部分应与灌浆料浆体有效隔离，在钢丝外部设置塑料隔离管；

4 专用钢丝和橡胶塞应集成设计为钢丝组合塞，橡胶塞上钢丝穿过孔的孔径应与钢丝外部塑料隔离管的外径相同；

5 拉拔连接件设有内螺纹套与限位块,内螺纹套与钢丝拉拔段连接，限位块与拉拔仪的U型卡具连接。

1——钢丝锚固段； 2——钢丝隔离段； 3——橡胶塞； 4——钢丝拉拔段

图H.0.1 专用钢丝示意图

[条文说明]钢丝锚固段与橡胶塞之间的部分一般位于由套筒出浆口引出的 PVC 管中，不考虑这一部分的锚固作用，可用穿过钢丝的塑料管进行隔离。塑料管的内径一般较钢丝直径大 2.0mm 左右，塑料管一端要适当封堵以防止浆体进入塑料管内，另一端穿过开口橡胶塞并与钢丝拉拔段的末端齐平，塑料管对钢丝拉拔段进行保护，以防止钢丝拉拔段受灌浆料的粘黏，影响后续拉拔连接。

H.0.2 灌浆饱满度检测前应做好下列工作：

1 应检查检测仪器是否正常；

2 应记录工程名称、楼号、楼层、套筒所在构件编号、套筒具体位置、检测人员信息等。

H.0.3 采用预埋钢丝拉拔法检测套筒灌浆饱满度时应符合下列规定：

1 根据预制构件表面的套筒出浆口到套筒内靠近出浆口一侧的钢筋表面（或远离出浆口一侧的套筒内壁）的垂直距离，再加上钢丝拉拔段长度确定钢丝总长度，在钢丝拉拔段车制螺纹，并设置钢丝隔离段；

2对钢丝隔离段一端进行封闭，防止浆料流入隔离段内部，将开设中心孔的橡胶塞套设在钢丝外部塑料隔离管上，并使橡胶塞处于钢丝螺纹段与光圆段的交界位置，制作完成钢丝组合塞；

3 采用连通腔灌浆时，宜选择中间套筒的灌浆口作为连通腔灌浆口，其他套筒的灌浆口和没有预埋钢丝的套筒的出浆口出浆时应及时进行封堵；对于预埋钢丝的套筒，当出浆口出浆时用钢丝组合塞封堵出浆口，随后调整钢丝的插入深度使得钢丝的插入端抵接套筒内的竖直钢筋或套筒内壁（不能继续插入为止）；最后封堵连通腔灌浆口，完成灌浆。对于不具备连通腔灌浆条件的套筒，可采用单独灌浆方式；

4 预埋钢丝的套筒灌浆后采用自然养护方式进行养护；

5 自然养护3d后，对预埋钢丝实施拉拔。拉拔时，拉拔仪通过U型卡具及拉拔连接件与预埋钢丝对中连接（图H.0.3），连续均匀施加拉拔荷载，速度应控制在0.15kN/s~0.50kN/s，加荷至锚固破坏，记录极限拉拔荷载值，精确至0.01kN。

1——预埋钢丝； 2——拉拔连接件； 3——U型卡具； 4——拉拔仪

图H.0.3 钢丝拉拔示意图

[条文说明]对于全灌浆套筒，根据预制构件表面的套筒出浆口到套筒内靠近出浆口一侧的钢筋表面的垂直距离，再加上钢丝拉拔段长度确定钢丝总长度，调整钢丝的插入深度时使得钢丝的插入端抵接套筒内的竖直钢筋。

对于半灌浆套筒，若套筒内连接钢筋的插入长度到达预埋钢丝的位置高度，则钢丝总长度的确定方法及钢丝插入深度的调整方法同全灌浆套筒；若套筒内连接钢筋的插入长度未到达预埋钢丝的位置高度，则根据预制构件表面的套筒出浆口到套筒内远离出浆口一侧的套筒内壁的垂直距离，再加上钢丝拉拔段长度确定钢丝总长度，调整钢丝的插入深度时使得钢丝的插入端抵接套筒内壁。

可能存在这种情况：半灌浆套筒内连接钢筋的插入长度到达预埋钢丝的位置高度，并且连接钢筋往套筒出浆口一侧方向上的偏位比较严重，导致预埋钢丝的锚固段大部分处于出浆孔道内，无法准确反映套筒内的灌浆状况。针对这种情况，应在安装预埋钢丝时就加以判断，若发现预埋钢丝外露在构件表面外的长度明显大于钢丝拉拔段的长度，则应取消该测点。

H.0.4 预埋钢丝拉拔法检测结果的判别标准为：取同一批测点极限拉拔荷载中 3 个最大值的平均值，该平均值的60%记为a，该平均值的40%记为 b；如果测点数据高于a且不低于1.5kN，可判断测点对应套筒灌浆饱满；如果测点数据低于b或低于1.0kN，可判断测点对应套筒灌浆不饱满；其他情况应进一步采用内窥镜进行校核，采用内窥镜校核时的判别依据可按图H.0.4执行。

| (a)饱满情况 | (b)不饱满情况 |
| --- | --- |

图 H.0.4采用内窥镜校核时的判别依据

[条文说明]同一批测点是指在同一批灌浆料、同一水灰比、同一灌浆工艺（同一灌浆方式、同一灌浆单位等）、同一养护龄期条件下完成的测点。

用内窥镜进行校核，是指利用预埋钢丝拉拔后留下的孔道，将内窥镜的探头伸入套筒出浆口观测灌浆是否存在不饱满的缺陷。一般选用探头直径不超过 4.0mm 的内窥镜。

对于不同品牌的灌浆料，灌浆饱满状态下的极限拉拔荷载存在一定差异，但大量实验及现场测试数据表明，该值基本上都不低于1.5kN；另一方面，大量实验及现场测试数据也表明，灌浆不饱满状态下的极限拉拔荷载值基本上都低于1kN。

检测过程中有可能出现这种情况：测点数据低于 b 或低于 1.0kN，但内窥镜观测结果为饱满。这种情况很有可能是灌浆料强度不合格造成的，需要进一步检查灌浆施工记录及抗压强度试验报告。

附录J  内窥镜法检测套筒内钢筋插入长度

J.0.1 检测设备及辅助工具包括带尺寸测量功能的内窥镜、刚性套管、穿孔橡胶塞。

J.0.2 内窥镜应通过技术鉴定，并应具有产品合格证书和定期计量检定证书。内窥镜应能够测量镜头拍摄端面与被测物表面选定点之间的距离及测量选定点与选定平面之间的垂直距离。且相关配件性能参数应满足下列要求：

1 视频内窥探头直径不大于5mm；

2 前视观察镜头直径应与探头直径相同,视角不小于100°；

3前视测量镜头直径应与探头直径相同,视角不小于55°，测量范围不小于10mm－80 mm；

4侧视测量镜头直径应与探头直径相同,视角不小于55°，测量范围不小于5mm－80 mm；

J.0.3 检测时间应在预制构件现场拼接完成后、套筒灌浆施工前。

J.0.4 检测前应做好以下工作：

1 应检查套筒的出浆孔道是否通畅；

2 应检查检查仪器是否正常；

3 记录工程名称、楼号、楼层、套筒所在构件编号、套筒具体位置、检测人员等信息。

J.0.5内窥镜法检测半灌浆套筒内钢筋插入长度的基本步骤：

1 采用辅助工具从出浆孔道底部水平捣入，初步快速判断连接钢筋插入段末端与套筒出浆口底部的相对位置。

2 若步骤1的初判结果为连接钢筋插入段末端在套筒出浆口底部以上，测量示意图如图J.0.5-1（a）所示，进行如下操作：

1） 将前视三维立体测量镜头安装于视频内窥探头上；

2）将探头伸入刚性套管并保证探头前端的镜头与刚性套管插入段末端齐平；

3）将橡胶塞从预制构件表面的出浆口平整地塞入出浆孔道内；

4）将刚性套管从橡胶塞中部的中心孔伸入出浆孔道内；

5）选择合适的位置使得成像清晰，拍摄得到3D图像。

6）观察3D图像，若连接钢筋插入段末端超过套筒出浆口顶部，鉴于检测时构件已顺利吊装到位，即钢筋插入长度超过设计锚固长度的部分并未影响构件安装，因此可直接判定钢筋插入长度满足要求，插入长度按“＞套筒出浆口顶部高度值”记录；

7）若连接钢筋插入段末端未超过套筒出浆口顶部，则选择图像上套筒出浆口位于水平方向上最左侧端点、最右侧端点以及同一水平面上的出浆孔道内任一点，将选择的三个点形成的平面定义为一个基准平面，接着选择第四个点，第四个点定位在连接钢筋插入段末端面，通过测量连接钢筋插入段末端到出浆孔道中心水平截面的相对距离，计算得到连接钢筋的插入长度。

| （a）前视镜头测量 | （b）侧视镜头测量 |
| --- | --- |

1——套筒；2——钢筋；3——预制墙体；4——橡胶塞；

5——刚性套管；6——出浆口；7——内窥镜；8——灌浆口

图J.0.5-1半灌浆套筒检测示意图

3 若步骤1的初判结果为连接钢筋插入段末端在套筒出浆口底部以下，测量示意图如图J.0.5-1（b）所示，进行如下操作：

1）将侧视三维立体测量镜头安装于视频内窥探头上；

2）将探头伸入刚性套管并保证侧视三维立体测量镜头伸出刚性套管插入段的末端；

3）将橡胶塞从预制构件表面的出浆口平整地塞入出浆孔道内；

4）将刚性套管从橡胶塞中部的中心孔伸入出浆孔道内；

5）调整刚性套管的插入深度使得测量镜头能够位于套管内腔垂直向下观察并拍摄套筒内部3D图像。

6）根据三维立体测量内窥镜的镜头拍摄端面与连接钢筋插入段末端表面选定点之间的实时显示距离，在钢筋表面通过光标选择相对于镜头拍摄端面距离最小的点，显示的距离即连接钢筋插入段末端表面到镜头拍摄端面的垂直距离，再根据测量的镜头拍摄端面与套筒出浆口中心的垂直偏差距离及半灌浆套筒尺寸计算得到连接钢筋的插入长度。

J.0.6内窥镜法检测全灌浆套筒内灌浆口端钢筋插入长度的基本步骤：

1） 将前视三维立体测量镜头安装于视频内窥探头上；

2）将三维立体测量内窥镜的探头直接从预制构件表面的出浆口伸入出浆孔道内，在出浆孔道与套筒的交接位置弯曲向下，利用出浆口端钢筋与套筒内壁之间的间隙继续向下推进伸入（图J.0.6-1），控制探头导向弯曲寻找成像位置，并通过三维立体测量内窥镜对套筒内的限位挡卡以及限位挡卡下方的灌浆口端钢筋进行成像，当选择位置的成像清晰时，拍摄得到3D图像；

3）然后选择图像中限位挡卡上表面的三个点，将选择的三个点形成的平面定义为第一基准平面，接着选择第四个点，第四个点定位在灌浆口端钢筋插入段的末端表面，计算末端表面到第一基准平面的第一垂直距离，通过限位挡卡上表面至灌浆套筒底部的距离与第一垂直距离之差得到灌浆口端钢筋的插入长度。

1——套筒；2——灌浆口端钢筋；3——预制墙体；4——内窥镜；5——出浆口；6——灌浆口

图J.0.6-1全灌浆套筒检测示意图

附录K  表面硬度法检测套筒灌浆连接灌浆料实体强度

K.0.1 表面硬度法检测设备及辅助工具应包括DL型里氏硬度计和带平整塞入端面的橡胶塞。

K.0.2 DL型里氏硬度计应通过技术鉴定，并应具有产品合格证书和定期计量检定证书，且相关参数应满足下列要求：

1 冲击能量为11mJ，冲击体质量为7.2g，球头硬度不应低于1500HV，球头直径为3mm，冲击装置直径不宜大于6mm；

2 测量范围涵盖300～700HL，在标准里氏硬度块上的率定值误差不应超过±12HL，分度值不大于1HL，示值误差不大于±12HL，示值重复性不大于±12HL。

K.0.3 检测前应做好以下工作：

1 在进行检测前，首先应对DL型里氏硬度计检查和率定，确保设备正常工作，并应做好原始记录；

2 应记录工程名称、楼号、楼层、套筒所在构件编号、套筒具体位置、检测人员信息等。

K.0.4 灌浆料强度可按单个预制构件或批量进行检测：

1 单个预制构件的检测，应在预制构件上选择不少于4个连续灌浆施工的套筒；

2 对于采用同一批灌浆料、同一水灰比、同一灌浆工艺、同一养护龄期且连续灌浆施工或灌浆间隔相近的预制构件应采用批量检测。按批量进行检测时，应随机抽取预制构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%，且不宜少于10个预制构件，每个预制构件上选择不少于4个套筒。

[条文说明] 由于表面硬度法测试具有快速、简便的特点，能在短期内进行较多数量的检测，以取得代表性较高的总体灌浆料抗压强度数据，故规定：按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10个。此外，抽取预制构件和套筒应严格遵守“随机”原则，宜由建设单位、监理单位、施工单位会同检测单位共同商定抽样的范围、数量和方法。

K.0.5 灌浆施工时，应采用带平整塞入端面的橡胶塞对灌浆孔道和出浆孔道进行封堵并塞正，以在灌浆料凝结硬化后获得光滑、平整的硬度检测面，如图K.0.5所示。橡胶塞应在灌浆完成后24~48h后取出。

[条文说明] 采用连通腔灌浆，一般选择位于中间套筒的底部灌浆孔作为连通腔灌浆孔，其他套筒底部的灌浆孔道和出浆孔道在出浆时应采用带平整内端面的橡胶塞立即塞正封堵，灌浆结束后，将连通腔灌浆孔道也采用带平整内端面的橡胶塞立即塞正封堵。对于不具备连通腔灌浆条件的套筒，可采用单独灌浆方式，将出浆孔道在出浆时采用带平整内端面的橡胶塞塞正封堵，灌浆结束后，将灌浆孔道也采用带平整内端面的橡胶塞立即塞正封堵。灌浆完成并自然养护24～48h后，可根据实际情况将灌浆孔道和出浆孔道的橡胶塞取出，通过兼做成型模具的橡胶塞获得光滑、平整的灌浆料硬度检测面。

6

7

5

4

1

3

2

1-套筒；2-下部连接钢筋；3-座浆料；4-上部连接钢筋；

5-出浆口橡胶塞；6-灌浆口橡胶塞；7-成型检测面。

图K.0.5 灌浆孔道和出浆孔道灌浆料硬度检测面

K.0.6 自然养护龄期达到7d后，可对灌浆料表面硬度检测，应按如下步骤进行：

1 按K.0.1对单个预制构件或批量预制构件进行随机抽检，并随机选择预制构件上的套筒；

2 检查所抽检套筒的灌浆孔道和出浆孔道内灌浆料表面外观质量，若浆料饱满，表面光洁、平整且气孔较少，则符合检测面要求，应进行表面硬度测试。若出浆孔道内灌浆料表面外观质量不符合检测面要求，可仅选择灌浆孔道测试；若两个孔道均不满足检测面要求，则应更换选择其他套筒；

3 采用DL型里氏硬度计对灌浆料检测面进行表面硬度测试，应按以下程序进行：

1）向下推动加载套或用其他方式锁住冲击体；

2）将冲击装置冲击头紧压在灌浆料表面的平整、光滑区域，并应避开气孔，冲击方向应与测试面垂直；

3）平稳的按动冲击装置释放按钮；

4）读取里氏硬度示值。

4 测点应在检测面内均匀分布，任意两压痕中心之间距离不应小于3mm，任一压痕中心距试样边缘距离不应小于5mm。同一测点只能测试1次。每个套筒采集2~4个表面硬度值，每一测点的表面硬度值应精确至1HL，数据分散不宜超过±30HL，每个预制构件测试16个点，共计16个表面硬度值。

K.0.7 表面硬度代表值按公式K.0.7-1计算：

计算预制构件套筒灌浆料表面硬度平均值，应从该预制构件16个表面硬度值中剔除3个最大值和3个最小值，其余的10个表面硬度值按下式计算平均值作为表面硬度代表值：

|  | （K.0.7-1） |
| --- | --- |

式中：——单个预制构件套筒灌浆料的表面硬度代表值（HL），精确至1HL；

——单个预制构件第i个测点套筒灌浆料的表面硬度值（HL），精确至1HL。

K.0.8 将预制构件套筒灌浆料的表面硬度代表值，根据套筒灌浆料抗压强度换算表查得其套筒灌浆料抗压强度换算值。在使用本规程测强曲线（换算表）前，应先按本规程K.0.14对所检测套筒灌浆料进行检测误差验证，检测误差满足要求时才能采用本规程套筒灌浆料抗压强度换算表；当检验误差不满足要求时，应按本规程K.0.13建立专用测强曲线进行强度换算。

[条文说明] 本附录提供的测强曲线是基于江苏地区多种常用品牌的套筒灌浆料建立的，所列的套筒灌浆料抗压强度换算表，是在大量试验的基础上，通过对试验结果进行回归分析建立本规程测强曲线，测强曲线的回归公式为，相关系数0.871，平均相对误差，相对标准差。

K.0.9 按批检测时，同批构件套筒灌浆料抗压强度应按下列公式计算其平均值、标准差和变异系数：

|  | （K.0.9-1） |
| --- | --- |
|  | （K.0.9-2） |
|  | （K.0.9-3） |

式中：——同批预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值的平均值，精确至0.1MPa；

——第j个预制构件的套筒灌浆料抗压强度换算值，精确至0.1MPa；

——同批预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值的标准差，精确至0.1MPa；

——同批预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值的变异系数，精确至0.1。

K.0.10 套筒灌浆料抗压强度推定值，应按下列规定确定：

1 当按单个预制构件检测时，该构件的套筒灌浆料抗压强度推定值应按下式计算：

|  | （K.0.10-1） |
| --- | --- |

式中：——灌浆料抗压强度推定值（MPa），精确至0.1MPa；

——第j个预制构件套筒灌浆料抗压强度换算值（MPa），精确至0.1MPa。

2 当按批抽检时，应按下列公式计算，并取和中较小值作为该批预制构件的套筒灌浆料抗压强度推定值：

|  | （K.0.10-2） |
| --- | --- |
|  | （K.0.10-3） |

式中：——套筒灌浆料抗压强度推定值之一（MPa），精确至0.1MPa；

——套筒灌浆料抗压强度推定值之二（MPa），精确至0.1MPa；

——同批预制构件套筒灌浆料换算值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

——同批预制构件套筒灌浆料换算值的最小值（MPa），精确至0.1MPa。

K.0.11 对于按批抽检的预制构件，当该批构件套筒灌浆料抗压强度换算值变异系数不小于0.3时，则该批构件应全部按单个预制构件检测。

K.0.12 本规程套筒灌浆料抗压强度换算表

表K.0.12  套筒灌浆料抗压强度换算表（MPa）

| 里氏硬度值 （DL型） | 套筒灌浆料抗压强度换算值（MPa） | 里氏硬度值 （DL型） | 套筒灌浆料抗压强度换算值（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 452 | 40.1 | 550 | 70.0 |
| 454 | 40.5 | 552 | 70.8 |
| 456 | 41.0 | 554 | 71.6 |
| 458 | 41.5 | 556 | 72.5 |
| 460 | 41.9 | 558 | 73.3 |
| 462 | 42.4 | 560 | 74.1 |
| 464 | 42.9 | 562 | 75.0 |
| 466 | 43.4 | 564 | 75.8 |
| 468 | 43.9 | 566 | 76.7 |
| 470 | 44.4 | 568 | 77.6 |
| 472 | 44.9 | 570 | 78.5 |
| 474 | 45.4 | 572 | 79.4 |
| 476 | 45.9 | 574 | 80.3 |
| 478 | 46.5 | 576 | 81.2 |
| 480 | 47.0 | 578 | 82.1 |
| 482 | 47.5 | 580 | 83.1 |
| 484 | 48.1 | 582 | 84.0 |
| 486 | 48.6 | 584 | 85.0 |
| 488 | 49.2 | 586 | 86.0 |
| 490 | 49.7 | 588 | 87.0 |
| 492 | 50.3 | 590 | 88.0 |
| 494 | 50.9 | 592 | 89.0 |
| 496 | 51.5 | 594 | 90.0 |
| 498 | 52.1 | 596 | 91.0 |
| 500 | 52.7 | 598 | 92.1 |
| 502 | 53.3 | 600 | 93.1 |
| 504 | 53.9 | 602 | 94.2 |
| 506 | 54.5 | 604 | 95.3 |
| 508 | 55.1 | 606 | 96.4 |
| 510 | 55.8 | 608 | 97.5 |
| 512 | 56.4 | 610 | 98.6 |
| 514 | 57.0 | 612 | 99.7 |
| 516 | 57.7 | 614 | 100.9 |
| 518 | 58.4 | 616 | 102.0 |
| 520 | 59.0 | 618 | 103.2 |
| 522 | 59.7 | 620 | 104.4 |
| 524 | 60.4 | 622 | 105.6 |
| 526 | 61.1 | 624 | 106.8 |
| 528 | 61.8 | 626 | 108.0 |
| 530 | 62.5 | 628 | 109.2 |
| 532 | 63.2 | 630 | 110.5 |
| 534 | 63.9 | 632 | 111.8 |
| 536 | 64.7 | 634 | 113.0 |
| 538 | 65.4 | 636 | 114.3 |
| 540 | 66.2 | 638 | 115.6 |
| 542 | 66.9 | 640 | 117.0 |
| 544 | 67.7 | 642 | 118.3 |
| 546 | 68.5 | 644 | 119.7 |
| 548 | 69.2 | 646 | 121.0 |

注：1、表中未注明的套筒灌浆料抗压强度为小于40MPa或大于120MPa；

2、表中数值是根据曲线方程计算。

K.0.13 灌浆料表面硬度与抗压强度的测强回归曲线可按如下方法建立：

1 表面硬度测试的DL型里氏硬度计应符合本规程有关规定；

2 试验所用的灌浆料除强度外其他指标应符合国家现行标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JGT408等相关规定的要求；

3 建立测强曲线用灌浆料，不宜少于6个强度等级，每个强度等级不少于6组试验，每组试验包含3个平行试件对，每个试件对按如下步骤进行：

1

1） 制作2块中部穿有2根PVC管的混凝土试件（100mm×100mm×100mm），在PVC管的一端塞入橡胶塞，从PVC管的另一端灌入灌浆料，用同盘灌浆料制作1组灌浆料标准试件（40mm×40mm×160mm），试件示意图如图K.0.13所示；

3

2

1-PVC管；2-混凝土立方体100mm×100mm×100mm；3-灌浆料标准试件40mm×40mm×160mm

图K.0.13 试件示意图

2）将上述埋入混凝土的PVC管灌浆料试件和灌浆料标准试件进行同条件自然养护；

3）养护24~48h后拔出橡胶塞，继续养护达到相应龄期后，将混凝土试件置于压力试验机承压板间，并保证PVC管水平且塞入橡胶塞一端朝向试验操作方向，施加压力用于固定混凝土试件，然后采用DL型里氏硬度计对PVC管内的灌浆料检测面进行硬度测试，每根PVC管测试并采集4个表面硬度值，共采集16个表面硬度值，剔除3个最大值和3个最小值，其余的10个表面硬度值的平均值作为表面硬度代表值；

4）灌浆料标准试件在压力试验机上进行抗压强度试验，3个标准试件抗压强度代表值应按《钢筋连接用套筒灌浆料》JGT408确定。

4 测强曲线应按下述步骤进行计算：

1）将每个试件对的的PVC管灌浆料试件硬度代表值和标准试件的抗压强度代表值汇总，采用最小二乘法原理进行回归分析；

2）回归方程式可按下式计算：

|  | （K.0.13-1） |
| --- | --- |

式中：——标准试件灌浆料抗压强度换算值，精确至0.1MPa；

——PVC管灌浆料试件表面硬度代表值，精确1HL；

——测强公式回归系数（MPa/ HL）；

——测强公式回归系数（无量纲）。

5 用下式计算回归方程式的强度平均相对误差和均应符合相关规定，可报请上级主管部门审批：

|  | （K.0.13-2） |
| --- | --- |
|  | （K.0.13-2） |

式中：——回归方程式的强度平均值相对误差（%），精确至0.1；

——回归方程式的强度相对标准差（%），精确至0.1；

——第个试件对中灌浆料标准试件抗压强度实测值（Mpa），精确至0.1Mpa；

——第个试件对中PVC管灌浆料试件按回归方程式计算出的灌浆料抗压强度换算值（Mpa），精确至0.1Mpa；

——制定回归方程式的试件对数量。

K.0.14测强曲线可按如下方法进行验证：

1 仪器设备和灌浆料指标参照K.0.13要求；

2 所验证灌浆料，不宜少于3个强度等级，每个强度等级不少于2组试验，每组试验包含3个平行试件对，试件对制作方式和试验步骤参照K.0.13要求执行。

3 灌浆料3个强度等级宜选择所需检测灌浆料的设计强度等级和相邻的高低各1个强度等级；

4 根据试验所得表面硬度参数，代入测强曲线，进行强度换算；

5 根据试件实测抗压强度和换算强度，按下式计算相对标准差：

|  | （K.0.14） |
| --- | --- |

式中：——相对标准差（%），精确至0.1；

——第个试件对中灌浆料标准试件的抗压强度实测值（Mpa），精确至0.1Mpa；

——第个试件对中PVC管灌浆料试件按测强曲线计算得到的抗压强度换算值（Mpa），精确至0.1Mpa；

——试件对数量。

6 当小于等于15%时，可使用本规程测强曲线；当大于15%时，应按本规程K.0.13建立专用测强曲线进行强度换算。

附录L  阵列超声成像法检测预制叠合楼板结合面的缺陷

L.0.1 用于预制叠合楼板结合面缺陷检测的阵列超声成像仪，应包括主机、探头、扫查装置和软件等，且均应成套或单独具备产品出厂合格证或相关出厂合格文件。

L.0.2 阵列超声成像仪应符合下列规定：

1 仪器应具备扫描成像查看功能。

2 仪器应配置主频为不小于50kHz的宽频带探头，且换能器的实测主频与标称频率之差应不大于10%。

3 接收放大器频率响应范围应覆盖10kHz~500kHz，总增益不宜小于80dB，探头宜采用穿透性强的横波干耦合式换能器，并适合单面测试。

4 仪器的脉冲延时宜为脉冲延时宜为8ms~100ms，且可调节。

5 仪器应保证电源压波动范围在标称值电源压波动范围在标称值小于10%时能正常工作。

L.0.3检测前应做好如下工作：

1 确定检测设备是否正常。

2 确定预制叠合楼板的总厚度及预制底板的厚度。

3 根据检测要求及测试条件，确定待测部位。

L.0.4 阵列超声成像法检测的基本步骤如下：

1 采用阵列超声成像仪对预制叠合楼板进行厚度测试，根据仪器对预制叠合楼板下表面的反射成像效果，调试仪器的工作频率、彩色增益等参数。

2 对每个测点依次进行一次扫描成像检测，测点不应选在相邻叠合板的后浇接缝处，且测点表面应为混凝土原浆面。

3 对各测点的扫描成像图进行缺陷识别，根据缺陷的深度判断是否为结合面的缺陷。

[条文说明]阵列超声成像法主要通过超声图像判断被测构件内部缺陷，工作频率、彩色增益等参数的选取直接影响成像效果的好坏。

附录M  BIM模型对比法

M.0.1 BIM模型对比法检测的一般流程是：

1 现场抽取10%的梁、柱构件，采用全站仪测量梁构件的侧向弯曲、柱构件的两个方向倾斜，选取倾斜度≤1mm的梁、垂直度小于1‰的柱构件进行标识。

2 采用三维激光扫描仪获取结构施工完成后三维空间尺寸数据，三维激光扫描仪性能及观测要求应满足本规程第M.0.2条要求。

3 将获取的数据建立相应的点云模型，点云获取及处理应满足本规程第M.0.3~ M.0.7条要求。

4 将点云模型与BIM模型进行拟合，在点云模型里，将标识构件表面作为拟合特征面。一组特征面应包含x、y、z三个方向的平面，单一工程不应少于三组特征面。

5 根据拟合结果，参照本规程表6.2.5中的规定，筛选出每个测区内的疑似不合格构件。

6 若各组的疑似不合格构件存在交集，则对交集构件的点云进行切片验证，并统计每个测区内的不合格构件。

M.0.2 激光扫描仪性能及观测要求，应满足表M.0.2的规定。

表M.0.2 激光扫描仪性能及观测要求

| 控制项目 | 标称精度 （mm） | 采样点间距（mm） | 有效测程 （m） | 测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 误差要求 | 测距中误差≤ 2@D 或点位中误差≤ 3@D | ≤3 | ≤D 且≤ S/2 | 7 |

注：1 标称精度中@前的数据是指扫描仪的标称测距中误差或点位中误差值，D是指标称精度对应的距离，S是指标称测程。

2 测回数是指照准扫描的次数。

M.0.3 当采用激光扫描仪获取结构外形数据时，应符合下列规定：

1  应设置参考点。参考点数不应少于4个，分布应均匀，并位于建筑物外包尺寸外。参考点的坐标宜采用全站仪按《建筑变形测量规范》JGJ 8关于工作基点测量的要求进行测定。

2  参考点应设置标靶，并应采用与激光扫描仪配套的标靶。标靶布设应牢固可靠，宜采用遮光防水膜保护，并在完成该站扫描后及时遮盖。

M.0.4 激光扫描测量的测站布设应符合下列规定：

1 应设置在视野开阔、测站稳定、车流量较小的安全区域内。

2 应使观测标靶在本规程表M.0.2规定的有效测程内。

3 测站间可通视的参考点不应少于3个。

4 当采用平面标靶时，激光束相对标靶平面的入射角度不应大于50°。

M.0.5 激光扫描测量作业前，应将激光扫描仪放置在观测环境中进行温度平衡，并应对其进行一般检查和通电检验。检查检验后，应符合下列规定：

1 激光扫描仪外观应无破损，附件配备应齐全，电源、电缆线、数据线等的连接应紧密稳固。

2 激光扫描仪应能正常获取并存储数据，电源容量和存储容量应充足。

M.0.6 激光扫描测量作业应符合下列规定：

1 每站测量前，仪器应进行平整。

2 扫描作业应按建立扫描项目、设置扫描范围、设置点间距或者采集分辨率、开始扫描、获取点云、精确扫描标靶等步骤进行操作。

3 扫描获取的数据应及时导入计算机中，并应对标靶数据的完整性、可用性进行检查。当某测站标靶数据不完整、不能识别，或者识别的坐标点明显偏离靶心时，应重测该测站。

4 扫描过程中如出现断电、死机等异常情况，或者仪器位置发生变化，应重测该测站。

M.0.7 激光扫描测量的数据处理与分析应符合下列规定:

1 应直接利用参考点将各测回监测点的坐标从仪器坐标系转换到工程坐标系。

2 坐标转换的残差应小于本规程表M.0.2规定的点位中误差值。

附录N  结构安装整体动力特性检测方法

N.0.1 动力特性检测系统由激振系统、传感器、信号放大调理器及动态信号采集分析仪等组成。

N.0.2 强迫振动检测应尽量选择体积小，重量轻的激振设备。

N.0.3 传感器应采用低频传感器，频率下限应不大于0.5Hz，频响曲线应平坦，传感器横向灵敏度应小于5%。

N.0.4 数据采集与记录宜采用多通道数字采集和存储系统，其A/D转换器位数应不小于12位，并宜采用16bit以上A/D转换器，幅度畸变宜小于1.0dB。

N.0.5 信号分析仪应具有多通道，且具有基本的数字信号处理功能，包括滤波、截取、时域幅值统计、FFT、自谱、互谱等功能。

N.0.6 结构动力特性检测系统通频带应覆盖工程结构拟测振型对应的频率。应用时，频率范围宜选择0.5～100Hz，信噪比应大于80dB。

N.0.7 结构动力特性检测应遵循：

1 多通道宜同步实测；

2 采样频率设定应符合奈奎斯特定律要求，宜为被测结构关心频率上限的3～5倍。

3 强迫振动法试验应采集不少于4～5个完整波形；环境激励法检测应不少于30min，宜设为60min。

N.0.8 传感器的布置应遵循以下原则：

1 平动测点应在每层结构的质心附近布置传感器，扭转测点应在楼层平面上对称布置。层数较多时可以隔层布置，且尽量布置在可以避开人为干扰的位置；

2 测点布置应尽量避开振型节点，并可以充分显示结构的模态振型；

3 传感器布置的数量与拟测振型相关，试验前宜根据理论计算的振型合理设置测点；

4 当因测试仪器数量不足或其它因素而需要作多次测试时，可采用移动测点法测试。每次测试中应至少保留一个共同的参考点。

N.0.9 传感器宜沿结构纵向、横向和竖向三个方向布置。

N.0.10 根据所需频率范围设置低通滤波频率和采样频率。

N.0.11 数据采集时，应注意数据的平稳性。若有较大的波动，应重新采集数据或增加采样时间。

N.0.12 数据处理前可以对零点漂移和失真进行调整，也可根据测试要求进行数字滤波。

N.0.13 采用频谱分析法，采用富氏变换，每个样本数据宜采用1024个点；采样间隔宜取0.01～0.02 s，并加窗函数处理；频域平均次数不宜少于32次。

N.0.14 结构动力特性参数的识别可以采用频域识别法、时域识别法和时频域识别方法。宜采用2种或2种以上方法进行识别，并应对其结果进行对比验证。

N.0.15 动力检测系统应每年进行一次系统的标定，并应经检定/校准（或验证）合格。

N.0.16 动力检测系统在使用、运输和保管过程中应注意防水、防潮、防曝晒和防剧烈振动等。

N.0.17 检测时，检测设备、仪器均应有防风、防雨雪、防晒和防振等保护措施。

N.0.18 仪器应具有防尘、防潮性能，其工作温度应在-10℃～50℃范围内。

附录P  红外热成像法及微波测湿法

P.0.1 红外热成像法是基于物质干湿状态会影响其表面红外热辐射强度的原理，通过红外热成像技术把不可见的红外热辐射转变为可视图像，进而根据墙板表面的温度分布判定接缝渗漏的方法。

P.0.2 检测所采用的红外热成像仪应符合下列要求：

1空间分辨力不大于1.5×10-3rad；

2 温度分辨率不大于0.05℃；

3 探测器一般为不小于320×240像素元非冷焦平面探测器；

4 工作波段宜在长波范围内，即8μm~14μm；

5 测温一致性值应不超过±0.5℃；

6 测温范围宜在-20℃~+100℃范围内，此范围内图像应清晰、层次分明，且测量数据满足温度分辨率的要求；

7 工作环境温度在-15℃~+50℃之间，工作环境湿度不大于90%；

8 连续稳定工作时间不宜小于2h；

9 同时具备可见光拍摄的能力。

P.0.3 红外热成像法检测应符合下列要求：

1 在测区室内侧选择合适的观测点，观测点应能满足所拍摄的红外图像覆盖整个测区室内侧表面，同时记录相关检测信息，包括环境温度、测区表面材料、颜色等；

2 淋水开始前，应进行一次拍摄；

3 淋水过程中，应全程采用红外热成像仪持续观察，若发现温度分布图像发生异常变化，应立即拍摄；

4 淋水结束5min后，还应进行一次拍摄；

5 拍摄角度与测区表面的夹角不应超过45°；

6 拍摄过程中应避免仪器抖动；

7 单次红外拍摄的同时应拍摄可视照片；

8 检测得到的红外图像应标识其所对应测区及拍摄时间，原始图像应妥善保存，且不得进行修改。

P.0.4 渗漏或渗漏隐患区域的判定应符合以下要求：

1 单幅红外图像异常区域的最小温差参考值为0.3℃~0.7℃；

2 对由红外图像所识别的异常区域，应采用目视法细致检查，若发现渗漏现象，则判定该区域为渗漏区域。

P.0.5 微波测湿法是基于物质干湿状态影响材料介电特性的原理，通过测量外围护墙板接缝内部的湿度值，判定渗漏隐患部位的方法。

P.0.6 检测所采用的微波测湿仪应符合下列要求：

1 应具备2种或以上不同探测深度的探头；

2 宜具备数字成像软件，可生成微波湿度分布图。

P.0.7  微波测湿法检测的一般流程为：

1 根据检测深度的要求，选择合适的微波探头，探头的有效探测深度应大于测区墙板厚度的1/2；

2 被测接缝周边应光滑平整，接缝周边有杂物时，应进行清理；

3 检测前，应沿接缝长度方向在接缝表面和与接缝相邻的墙板边缘布置测点，如图P.0.1所示，沿接缝长度方向的测点间距宜为100mm~300mm，垂直于接缝长度方向的测点间距宜为50mm~100mm；

4 单个测点的湿度值读取，应保持微波探头与测面垂直，且二者的间隙不应大于5mm；

5 应在淋水开始前和淋水结束5min后分别对测区内每个测点的湿度值进行读取；

6 所有测点的湿度值读取完毕后，计算出每个测点的湿度变化值；

7 对有疑问的测点应及时进行复测。

图P.0.1  微波测点布置图

P.0.8 若测点淋水前后的湿度变化值大于表P.0.8的规定，即可判定相应测点所在区域为渗漏隐患部位。

表P.0.8  不同微波探头对应的湿度变化临界值

| 微波探头 | 湿度变化临界值 |
| --- | --- |
| R1探头 | 110 |
| R2探头 | 70 |
| D探头 | 40 |

P.0.9 对由微波测湿法发现的渗漏隐患部位，可打开验证或采用内窥镜观察确认。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”

2 本规程条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按．．．．执行（或采用）”或“应符合．．．．的规定（或要求）”。非必须按指定的标准、规范执行的写法为“可参照．．．．”

江苏省工程建设标准

装配整体式混凝土结构检测技术规程

DGJ32/××××－20××

条   文   说   明