# 范式一：

# 江苏省既有建筑安全隐患排查表

| 第一部分：基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋名称 |  |  |  |  | 街道（乡镇）社区（村） |  |  |
| 房屋地址 | 市 县（市、区） 街道（镇乡） 社区（村） 组 路（街巷） 号 |  |  |  |  |  |  |
| 使用安全责任人 | □ 产权单位（人） □ 实际使用单位（人） |  |  |  |  |  |  |
| 建筑概况 | 建筑层数 | 地上 层，地下 层 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑年代 | □1980年及以前□1981-1990年□1991-2000年□2001-2010年□2011-2015年□2016年及以后 |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 | □住宅 □住宅+底商 □非住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 | □砌体结构□钢筋混凝土结构□钢结构□木结构□其他 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 | □居住建筑（□城镇住宅□农村住宅） □商业建筑（□大中商场建筑□小型或临街商铺□农贸市场□金融（银行）建筑□其他商业设施） □宾馆餐饮等服务建筑（□宾馆招待所□餐饮服务设施） □教育建筑（□教学楼宿舍楼等教育建筑□其他学校建筑） □文化娱乐建筑（□博物馆展览馆□图书文化科技艺术馆□音乐厅歌剧院礼堂□电影院剧场□档案馆□俱乐部会所□其他文娱建筑） □体育建筑 □医疗卫生建筑 □交通建筑 □办公建筑（□行政企事业办公楼□商务办公楼（写字楼）□科研实验楼） □民政建筑（□福利院□养老建筑□疾控消防等救灾建筑） □文物宗教建筑 □纪念建筑（□纪念堂□纪念碑□陵园） □通信电力邮电广播电视建筑等基础设施建筑 □综合建筑（□住宅商业综合□办公商业综合□其他综合建筑） □工业建筑及配套工程（□生产车间辅助车间动力用房等□仓储建筑□其他工业建筑） □其他建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：安全隐患情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在疑似建筑安全隐患：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| □地基基础不均匀沉降、滑移，导致地基基础与主体结构之间产生裂缝等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| □房屋明显倾斜 |  |  |  |  |  |  |  |
| □承重柱、梁、屋架等出现明显裂缝、变形、节点松动等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| □墙体、楼面板出现明显裂缝、变形等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| □混凝土酥裂、剥落，钢筋裸露或钢材明显锈蚀等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| □幕墙、外墙本身或与主体结构连接存在损坏等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| □阳台、雨棚本身或与主体结构连接存在损坏等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| □违规加建拆改 |  |  |  |  |  |  |  |
| □超负荷使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| □超过设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| □其他安全问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：是否建议列入疑似隐患建筑清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| □是 |  |  |  | □否 |  |  |  |
| 排查员 |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  | 排查日期 |  |  |  |