## 附表
附表2
建筑施工消防安全专项检查情况汇总表
填报单位（公章）： 日期： 年 月 日
联系人姓名： 联系人电话：
序号 | 内 容 | 有关情况
一、本地区总体情况
1 | 本地区建筑施工项目宿舍、办公用房使用板房的项目总量（个） | 个
2 | 本地区建筑施工项目已建成板房总量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米
3 | 其中，采用集装箱或钢结构搭设的板房数量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米
4 | 构件燃烧等级为A级（彩钢岩棉、玻璃岩棉等）的活动板房数量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米
5 | 构件燃烧等级为B级（聚苯乙烯、聚氨酯夹芯板等）的活动板房数量（栋），总建筑面积（万平方米） | 栋， 万平方米
二、消防安全隐患问题排查整改情况
序号 | 内 容 | 累计排查的数量 | 累计发现存在隐患的数量 | 累计整改完成的 数量
6 | 排查已建成板房数量（栋）
7 | 排查已建成板房面积（万平方米）
（一）其中宿舍、办公用房设置存在的问题
| 内 容 | —— | 累计发现的数量 | 累计整改完成的 数量
8 | 食堂设置不符合要求的项目数量（个） | ——
9 | 消防车道设置不符合要求的项目数量（个） | ——
10 | 宿舍、办公用房的防火间距不满足要求的板房数量（栋） | ——
11 | 宿舍、办公区与危险品仓库距离不足的板房数量（栋） | ——
12 | 宿舍、办公用房隔墙未从楼地面基层隔断至顶板基层底面，顶部空间相通的板房数量（栋） | ——
13 | 宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造的板房数量（栋） | ——
14 | 电动车、手持电动工具充电（棚）房设置不符合要求的板房数量（栋） | ——
15 | 宿舍、办公用房的建筑层数超过3层、每层建筑面积大于300㎡无专项方案的板房数量（栋） | ——
16 | 宿舍、办公用房的疏散走道宽度不符合要求的板房数量（栋） | ——
17 | 宿舍、办公用房的疏散门至疏散楼梯的距离不符合要求的板房数量（栋） | ——
18 | 住宿人数10人及以上未安装烟感探测报警器的房间数量（间） | ——
（二）其中宿舍、办公用房使用中存在的问题
| 内 容 | —— | 累计发现的数量 | 累计整改完成的 数量
19 | 办公区、宿舍区违规存放易燃、易爆、剧毒、腐蚀性、放射性等危险物品的项目数量（个） | ——
20 | 房间内私拉乱接、使用大功率电器的房间数量（间） | ——
21 | 宿舍、办公用房临时消防设施配备不足或无法使用的板房数量（栋） | ——
22 | 消防车道被堵塞的项目数量（个） | ——
23 | 宿舍、办公用房房间私自加隔的房间数量（间） | ——
24 | 宿舍、办公用房房间私自安装防盗窗的房间数量（间） | ——
三、隐患问题整改分类统计情况（此部分由主管部门填写）
序号 | 内 容 | 累计值
25 | 责令限期整改的板房数量（栋）、面积（万平方米） | 栋， 万平方米
26 | 责令停止使用的板房数量（栋）、面积（万平方米） | 栋， 万平方米
27 | 责令予以拆除的板房数量（栋）、面积（万平方米） | 栋， 万平方米
28 | 处罚企业数量（家）
29 | 罚款金额（万元）
30 | 下发整改通知单（份）