江苏省建设科技创新成果推荐书

# 一、基本情况

| 项目名称 | 城市地下环路建设关键技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 黄俊、赵光、李志远、张忠宇、邢冬冬、卢志飞、董飞、李奥、杨奎、 宛志寰、邹鸿浩 |  |  |
| 完成单位 | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 南京市城乡建设委员会 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 住房和城乡建设部2018年科学技术项目计划 | 城市地下环路建设关键技术研究 | 2018-K4-020 | 2022.08.19 |
| 2019度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划 | 城市地下环路设计规程 | 暂无 | 2022.07.13 |
| 授权发明专利（项） | 2 | 授权其他知识产权（项） | 8 |
| 起止时间 | 起始： 2018年 06月1日 | 完成： 2022年8月19日 |  |

# 二、项 目 简 介

随着城市的不断发展，开始形成以城市中央商务区（CBD）为核心，引领城市开发的新模式，CBD区域由于其独特的用地特征，高强度、高密度、高容积率开发，必然会带来交通的高度吸引，随之产生交通拥堵与停车困难等问题。城市地下环路的开发与建设，能够有效将周边地上、地下空间有机联系起来，整合了区域地上、地下空间交通资源，提高地下停车资源的利用率，形成完整连续的空间系统，增强区域综合服务能力。 国内地下环路存在投资主体不明确、运营维护主体不清晰、宣传不够等问题，已运营地下环路普遍存在运营效率不高等问题。地下环路本身具有出入口密集、主线成环，车辆行驶速度较低等特点，对环路的照明、通风排烟、疏散救援以及运维方案提出了新的要求；现有地下环路的设计，主要依据为《城市道路工程技术规范》、《城市道路工程设计规范》、《城市地下道路工程设计规范》、《城市道路交叉口设计规程》等，现有规范中对地下环路的功能定位、规划设计中应重点考虑的因素论证尚不成熟，急需一部专门服务于城市地下环路的设计标准。 本项目“城市地下环路建设关键技术研究”即是在上述背景条件下提出并立项的，该项目为2018年度住房与城乡建设部研究开发项目（2018-K4-020），由苏交科集团股份有限公司、苏州大学、金华市多湖中央商务区管委会联合承担。 本项目现已完成所有的课题内容，如下： （1）城市地下环路的特点和难点分析 收集现有城市地下环路的建设情况，分析地下环路建设过程中的重点难点， 根据收集的资料及分析结果，提出解决方案。 （2）城市地下环路建设形式研究 研究地下环路与周边地块的开发模式，根据地块与环路开发模式的不同，区分合建、分建的建设形式，阐述不同建设形式的优缺点，分析得出其应用的范围、条件等。 （3）城市地下环路建设总体方案研究 根据不同建设条件，有针对性的提出地下环路的总体布置方案；明确环路的布置原则及方法；根据建设要求的不同，制定环路的建设标准，以满足环路交通功能、救援防灾功能等；根据周边道路等级、走向等，确定环路出入口布置位置，车道数以及出口布置方式；明确地下环路与车库之间连接方式。 （4）城市地下环路附属设施研究 根据环路的规模，确定环路的通风方式；明确地下环路消防逃生的设置标准及规模；提出环路节能照明方案。 （5）智能监控及管养研究 提出地下环路的标志标识系统布置方式及原则；明确地下环路的监控方案；提出地下环路运营及管养方式、要点及关键点。 项目旨在规范城市地下环路布局、规模控制，提升地下环路通行效率、利用效率、识别效率，改善周边环境，提升土地价值；梳理、完善城市地下环路修建技术，提升相关技术水平和层次，服务于城市地下环路新建、改扩建；为新建城市中央商务区地下环路的总体规划、环路设计技术指标、附属设施设计与建设模式、后期运维方案提供参考，可广泛应用于城市地下环路建设工程；具有显著的经济效益和社会效益。

# 三、主要科技创新

（限5页） 1、本项目采用研究技术路线 2、本项目主要研究成果： 项目通过对我国已建成以及规划中的地下环路工程进行现场考察与资料调研，采用理论分析、数理统计、数值模拟等方法，系统论述了城市地下环路的功能与特点，对城市地下环路规划、建设中存在的重点、难点进行分析。通过对现有城市地下环路的优缺点分析，总结地下环路的功能，分析地下环路对城市的促进意义。 基于现有地下环路的布局特点、交通组织、建设模式以及技术参数等方面，结合理论分析与数值模拟，提出了地下环路的交通能力预测方法、总体布置原则、主要技术指标、路线设计方案以及建设模式选取方法。同时对城市地下环路照明、通风、应急救援以及智慧运维等内容进行了深入研究，提出一整套指导城市地下环路建设的关键技术指标。 主要研究成果包括： 1）城市地下环路的功能包括交通功能、市政功能、枢纽功能、商业功能、人防功能。交通功能是地下环路的最主要功能，地下环路在城市交通系统中发挥着整合停车资源、分流地面交通、集散车辆到发以及特殊情况下的交通保障等作用。同时，城市地下环路能够分担一部分市政功能，其与城市市政工程综合建设，能够提升市政项目的优先级。同时富余的地下夹空层空间能够作为地下物流、仓储等空间，保证城市的物资供应。较大的地下闲置空间可以进一步开发为文娱场所。城市地下环路在城市中大型交通枢纽中扮演着重要角色，能够在市内换乘枢纽中显著提升换成效率，释放地面空间。在高铁、机场、港口等大型对外交通系统中，可以提高交通效率，整合资源，促进商业发展。城市地下环路的建设会为区域带来可观的商业效益，有利于大型商业综合体的形成与发展，同时，地下环路在战时能够承担应急疏散、物资库以及防空专业队等人防功能。 2）城市地下环路因其设计车速较低、出入口密集等特点，与普通地下道路有所不同。本文提出了地下环路基本通行能力的计算公式与建议值，为城市地下环路系统进行等级划分，以帮助制定地下环路控制标准。基于地下环路工程案例分析，本文提出了地下环路交通组织的选取原则，对地下环路车道数、单双向、总体布局形式等选取提出了有效方案。采用统计分析与数值模拟相结合的方法，对地下环路主环部分设计参数（设计速度、建筑限界、标准横断面等）计算方法进行了优化。 3）基于对现有城市地下环路案例的统计分析，本文提出了地下环路内、外出入口的设计原则，对出入口的布置、数量、最小间距等进行了研究，提出了地下环路路线设计的整体解决方案。 4）本文基于对驾驶员视觉特性的实验研究得到地下环路不同段的亮度指标要求，根据这些指标要求通过对光环境模拟分析，得到符合要求的灯具功率以及每种功率灯具最合适的高度，横向位置和纵向间距，提出了地下环路内照明设置方案，为地下环路照明系统提供完整的技术参考指标。 5）为了更好的提高环路内通风效率，需针对环路的特点来选择合适的通风方式，当环路不具备采用纵向通风方式时，需采取横向通风方式，且当环路长度较小时，可采用半横向通风方式，当长度较大时可采用全横向通风方式。为使整个隧道内污染物浓度处于较低水平，在环路直线段，因此开启隧道后方的排风口，同时可考虑增大排风口间距，或减小每组排风口个数，并增大不同组排风口间距且开启多组排风口来提高通风效率；在带匝道段，匝道与主环路交叉口后方易形成小范围的污染物积聚区，因此考虑耗能相同的情况，可开启匝道后方的排风口进行通风；在曲率段，可通过开启内侧壁排风口，有效利用污染物易在环路曲率段内侧壁积聚的特点，将积聚在内侧壁的污染物顺势排出，既提高了通风效率，又降低了风机能耗。 6）应用Pathfinder软件研究不同疏散出口距离、宽度、类型对地下环路人员疏散的影响，发现随着疏散出口间距的增加，人员的疏散时间呈线性增加趋势；疏散出口宽度大于1.0 m时，对人员的疏散时间影响较小，反之影响较大；地下环路内人员的疏散，不仅与疏散出口有关，还与疏散人员的肩宽和车辆与防撞侧石的距离有关；借用车库口疏散隔间疏散能够可增加疏散的效率，但保证疏散出口前畅通更有意义。 7）地下环路作为地下道路的一种型式，纳入市政管理更为合理，且在救援线路、长度、救援时间等因素可控时，应尽可能设置集中管理中心；对于有分期建设需求的地下环路，对于规模较大或地块开发周期较长且有部分先成先用要求的项目可采用分级管理模式或统一管理模式。 8）本文基于地下环路与地块的相对位置关系，结合社会影响以及建设经济等方面分析，总结出地下环路建设的三种模式，分别为单建、合建、临建模式。通过效益分析以及运维管理分析，总结出各建设模式适用的情况，同时对地下环路的管理模式进行分析，提出了统一管理、整合外包、财政补贴等管理模式。 3、创新点 1）调研整理了40多个已建、在建和规划中的地下环路资料，对其进行了系统地整理和分析，并结合依托项目的运行情况，提出了地下环路的总体布局分类及适用条件、交通组织模式、环路通行能力及技术标准等内容。 2）结合现有环路出入口的设计情况，基于理论推导及数值模拟等方法，得出了环路内、外出入口的相关设计指标，包括内外出入口的数量、布置方式、分合流鼻端设计、平纵线型等关键信息。 3）得到了地下环路各区段照明设置指标，在此基础上给出了照明灯具的选择与最佳布置方式；给出了适用于地下环路的通风排烟推荐设置方案，在此基础上提出了地下环路排风口设置、排风口开启方式以及应急疏散优化方案。 4、本项目的形成关键技术 （1）城市地下环路建设标准研究 针对地下环路的特殊性，明确地下环路的车道宽度选择、通行净空及断面布置方案。对地下环路设计车速、车道数、出入口数量、布局形式等进行研究，确定一套适用于地下环路的建设标准。 （2）地下环路的布置方案及出入口设置 通过本课题的研究，对地下环路的规划、布置方案等提出建议。明确不同规模地下环路的出入口布置个数及布置原则。针对城市地下环路的特点，分别对环路内出入口与外出入口进行分析，确定内、外出入口的布置方案、数量选取、最小间距要求等。 （3）地下环路照明设置指标的确定 针对地下环路的特点，进行模拟城市地下环路洞口光环境变化对驾驶员视觉特性影响的试验，确定地下环路照明技术指标，制定适用于地下环路的照明布置方案。 （4）地下环路通风防灾技术 针对地下环路的特点，给出了地下环路通风排烟设置推荐方案。在此基础上，考虑到环路大曲率与多出入口的特点，对地下环路的通风方式、排风口设置、排风口开启方式以及疏散口布局等进行方案优化，提出合理可行的环路通风防灾建设方案。 （5）城市地下环路的智慧运维技术 受地下环路性质的影响，地下环路的管养既涉及公用的地下环路主通道和外出入口部分，也涉及到内出入口和各地块地下车库。本次研究以现有地下环路的运维管理方式为基础，探讨在公-私界面相交下的地下环路智慧运维系统的建设、管理以及智能化的解决方法和前景。

# 四、第三方评价

苏州恒泰商用置业有限公司评价： 由住房和城乡建设部建筑节能与科技司管理，苏交科集团股份有限公司等单位联合承办开展的“城市地下环路建设关键技术研究”科研课题在苏州中心地下环路进行应用。 （1）为地下环路外出入口过渡段照明灯具进行优化布设，简化出入口过渡段照明提供，减少照明费用支出，达到隧道运营节能的目的，本方案在苏州中心地下环路测试效果良好。 （2）针对苏州中心地下环路的直线段、曲线段、匝道段分别设置专有通风方案，根据苏州中心地下环路规模，确定了半横向通风方案，通过现场应用测试，隧道通风节能效果较明显。 金华市多湖中央商务区建设投资有限公司评价： 由住房和城乡建设部建筑节能与科技司管理，苏交科集团股份有限公司等单位联合承办开展的“城市地下环路建设关键技术”科研项目，依托金华燕尾洲地下环路项目，深入开展了关于地下环路建设相关技术标准的研究工作，并成功应用于金华燕尾洲地下环路工程的可行性研究之中。 课题通过大量工程的调研与分析，结合理论分析与数值模拟等工作，对地下环路主线的布局方式、主线设计车速、车道数、内出入口与外出入口的数量和位置等设计指标进行研究，成功应用于金华燕尾洲地下环路工程的可行性研究工作之中，为燕尾洲地下环路的主线及出入口设计提供了依据。

# 五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 项目成果分别在苏州中心地下环路（2018年10月~2021年8月）、金华燕尾洲地下环路（2018年10月~2021年12月）中进行成果应用，获得应用单位的一致认可。附应用证明如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021 | 900 | 108 |  |  |
| 2022 | 1000 | 120 |  |  |
| 累 计 | 1900 | 228 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 根据完成单位依托本项目的销售合同额计算； |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 项目旨在规范城市地下环路布局、规模控制，提升地下环路通行效率、利用效率、识别效率，改善周边环境，提升土地价值；梳理、完善城市地下环路修建技术，提升相关技术水平和层次，服务于城市地下环路新建、改扩建；为新建城市中央商务区地下环路的总体规划、环路设计技术指标、附属设施设计与建设模式、后期运维方案提供参考，可广泛应用于城市地下环路建设工程；社会效益显著。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 本课题的完成有力提高了城市地下环路规程的设计、运维水平，依托成果提出的地下环路的智慧运维与管理方案和通风、照明节能设计方法，在改善地下环路内部环境的同时实现节能减排，具有显著的环境效益。 |  |  |  |  |

# 六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道口减光设施对照明的影响研究/交通节能与环保 | 2020.02.15 | 郭丽苹、李志远 |  |
| 2 | 人员疏散出口布置对城市地下环路疏散效率的影响研究/中国安全生产科学技术 | 2020.08.31 | 李志远、秦文龙、邢冬冬、刘启龙 |  |
| 3 | 城市核心区地下环路功能及出入口设置研究/现代交通技术 | 2021.12.16 | 邢冬冬、黄俊、卢志飞、杨奎 |  |
| 4 | 综合管廊与地下工程协同建设的关键问题与对策/地下空间与工程学报 | 2018.12.15 | 张忠宇、徐建、黄俊、蔡斌 |  |
| 5 | 隧道坡度变化对全射流纵向通风效率的影响研究/安全与环境学报 | 2020.12.25 | 孔杰、徐志胜、黄俊、梁印、李志远、游温娇 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道口减光设施对照明的影响研究 | 公路隧道侧壁反射率及涂装高度对照明的影响研究/石开荣、张彦晓 | 照明工程学报/0.977 | 2022.8.15 |
| 2 | 隧道口减光设施对照明的影响研究 | 高速公路隧道遮光棚经济性分析 | 重庆交通大学学报(自然科学版)/1.978 | 2022.6.15 |
| 3 | 人员疏散出口布置对城市地下环路疏散效率的影响研究 | 基于火灾烟气蔓延规律设置的城市地下快速路逃生通道间距/苏培循、林志、蒋浩、李佳奇、孙鑫阳 | 现代隧道技术/1.64 | 2021.11.15 |
| 4 | 排风口布置对地下环路半横向通风影响研究 | 半横向通风作用下隧道火灾烟气蔓延特性数值模拟研究/余时芬、孟娜、张晟豪 | 工业安全与环保/0.742 | 2018.06.25 |
| 5 | 人员疏散出口布置对城市地下环路疏散效率的影响研究 | 基于Pathfinder的营区战备保障效能提升对策研究/秦丽、邢岩、王雪明、魏志昂 | 防护工程/0.635 | 2022.12.28 |

# 七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家（地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 地下环路车辆引导系统和方法 | 中国 | ZL20211 0389683.4 CN113192324B | 2021.4.12 | 5541832 | 苏交科集团股份有限公司 | 黄俊、董盛时、张忠宇、邢冬冬、陈飞、卢志飞 |
| 2 | 实用新型 | 一种隧道洞口污染物集中排放装置及隧道 | 中国 | ZL201921586610.9 CN210948752U | 2019.9.23 | 10922628 | 苏交科集团股份有限公司 | 黄俊 李志远 季红玲 杨斌 何瑶 赵光 |
| 3 | 实用新型 | 基于ZigBee网络的地下环路车辆导航系统 | 中国 | ZL201721282143.1 CN202120737567.2 | 2021.4.12 | 14428234 | 苏交科集团股份有限公司 | 黄俊、董盛时、张忠宇、邢冬冬、陈飞、卢志飞 |
| 4 | 实用新型 | 一种桥架安装的支架及其桥架系统 | 中国 | ZL202120905406.X CN215419481U | 2022.01.04 | 15346978 | 苏交科集团股份有限公司 | 沈阳; 刘洪涛; 潘红兵; 高才驰; 陈喜坤; 张忠宇; 孙晶晶; 李红卫; 刘效东; 杨璐; 黄杰; 王安飞; 柳富勇; 董飞; 李奥; |
| 5 | 发明专利 | 一种盾构法施工的综合管廊装配式结构及其施工方法 | 中国 | ZL202011625343.9 CN112855180B | 2022.4.5 | 5053519 | 苏交科集团股份有限公司 | 黄俊，张忠宇，谈力昕，陈铁虎，杨奎，张晓军，赵光，陈聪，陈喜坤 |
| 6 | 实用新型 | 一种隧道节段变形监测系统 | 中国 | ZL202120442818.4 CN214793100U | 2021.11.19 | 14768983 | 苏交科集团股份有限公司 | 黄俊，陈喜坤，张忠宇，高才驰，董飞，董盛时，李奥，黄杰，邹鸿浩，谈立昕 |
| 7 | 实用新型 | 一种隧道伸缩缝中后置式止水带 | 中国 | ZL202220913314.0 CN217582168U | 2022.10.14 | 17554938 | 苏交科集团股份有限公司 | 张忠宇;黄俊;敖辉;邹鸿浩;陈聪;李奥;董飞;陈喜坤;黄杰 |
| 8 | 地方标准 | 城市隧道照明设计标准 | 中国 | / | / | / | 苏交科集团股份有限公司、扬州市城市南部快速通道建设指挥部、长安大学、中建隧道建设有限公司、南京城建隧桥经营管理有限责任公司、中冶交通建设集团有限公司、武汉广益交通科技股份有限公司、武汉建隧工程设计咨询有限公司、华交科(上海）规划设计有限公司 | 黄俊、凌定祥、李大鹏、赵卫平、郑眶、李志远、黄毅翔、李志来、肖剑、何瑶、陈爱文、李雪、郭丽苹、郁伟、郑邦友、康志鹏、周学勇、刘思谋、邢冬冬、陈喜坤、李海光 |
| 9 | 地方标准 | 城市地下环路设计标准 | 中国 | / | / | / | 苏交科集团股份有限公司、南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司、应急管理部四川消防研究所、苏州恒泰商用置业有限公司、苏州普息导航技术有限公司、江苏方洋物流有限公司 | 黄俊、郜俊成、邢冬冬、李志远、张忠宇、敖辉、卢志飞、王钶、王鹏翔、赵骏、李乐、孙立、戴坚、邱金鹏 |
| 10 | 地方标准 | 城市隧道通风设计标准 | 中国 | / | / | / | 苏交科集团股份有限公司无锡市市政设施管理中心南京市公共工程建设中心 南京交通运营管理集团有限公司中南大学 星诺大气环境科技（南京）有限公司 | 黄俊、朱晓宁、郭志明、李志远、汪文联、潘红兵、徐志胜、季红玲、丁鸿志、张迎贺、张鈜杰、杨斌、王晔、周爱军 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

# 八、主要完成人情况（1）

| 姓 名 |  | 黄俊 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 19790310 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏省南京市 |
| 行政职务 |  | 首席工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18601155661 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | hj130@jsti.com |  |  |  | 移动电话 | 18601155661 |
| 技术职称 |  |  | 教授级高工 |  |  | 最高学位 | 博士研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022年，华夏建设科学奖 一等奖； 2022 年，吴文俊人工智能科学技术奖 二等奖 2022 年，中国公路学会科学技术奖一等奖 2022 年，中国公路建设行业协会科学技术奖二等奖 2021 年，中国交通运输协会科技进步奖 一等奖 2021年，城市轨道交通科技进步奖 一等奖 2020年，北京市科学技术奖 一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.06.01~2022.08.19 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目总体负责、策划等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（2）

| 姓 名 |  | 赵光 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984.5 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | -- |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | -- |
| 通讯地址 |  | 南京市建邺区富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210009 |
| 电子信箱 |  | 49462427@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18600580677 |
| 技术职称 |  |  | 高工 |  |  | 最高学位 | 硕士研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 中国公路学会2016年度科学技术进步二等奖 2020年度江苏省建设科技创新成果二等奖 中国公路学会2020年度科学技术进步二等奖 2020年度全国优秀工程咨询成果奖 一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.06.01~2022.08.19 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 在本项目的总体筹划及现场试验、工程应用方面做出了贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（3）

| 姓名 |  | 敖辉 | 性别 | 男 |  | 排名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年4月 |  |  |  | 民族 | 汉 |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  | 居住地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | 所长 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 南京市建邺区富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | ah926@jsti.com |  |  |  | 移动电话 | 13218888083 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | / |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 荣获2018年浙江省优秀城乡规划设计奖二等奖1项； 荣获2018年浙江省优秀城乡规划设计奖三等奖1项； 荣获江苏省地下空间学会科学技术奖特等奖1项，一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018年6月1日至2022年8月19日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目进度总体把控，研究方向及总体内容审核。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（4）

| 姓 名 |  | 邢冬冬 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 南京市建邺区富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | Xdd674@jsti.com |  |  |  | 移动电话 | 13770735190 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕研 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 曾荣获了包括省四优二等奖1项，省优秀勘察设计一等奖1项，省优秀咨询二等奖1项，省勘察设计一等奖、三等奖各1项，省优秀规划设计二等奖、三等奖各1项，中国市政协会社会公益类二等奖1项、省优秀勘察设计表扬奖1项、省地下空间学会一等奖1项、省交通运输学会三等奖1项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.06.01~2022.08.19 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目总体负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（5）

| 姓名 |  | 李志远 | 性别 | 男 |  | 排名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979.10 |  |  |  | 民族 | 汉 |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  | 居住地 | 南京 |
| 行政职务 |  | 主任工程师 | 归国人员 | / |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-86778106 |
| 通讯地址 |  | 南京市建邺区富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 18045573@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15811157284 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获江苏省住房和城乡建设厅优秀勘察设计二等奖1项，中国公路看勘察设计协会公路交通设计协会优秀工程设计二等奖1项，中国交通运输协会科学技术二等奖1项，浙江省城乡规划学会城乡规划设计三等奖1项，参与编写规范标准6项，发表论文10篇，获得专利3项。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.06.01~2022.08.19 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 完成地下环路的通风照明、防灾应急与应急疏散等方面的研究。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（6）

| 姓 名 |  | 卢志飞 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1991年12月5日 |  |  |  | 民 族 | 满族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 |  |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 19952403608 |
| 通讯地址 |  | 南京市建邺区富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210019 |
| 电子信箱 |  | 347160518@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 19952403608 |
| 技术职称 |  | 助理工程师 |  |  |  | 最高学位 | 硕士研究生 |
| 曾获科技 奖励情况 |  | / |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020年7月~2022年8月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与报告主体内容编制；发表课题研究论文《城市核心区地下环路工程及出入口设置》；参与编写《城市地下环路设计规程》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（7）

| 姓 名 |  | 龚丹丹 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988.12 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15861816629 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | 347496392@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15861816629 |
| 技术职称 |  |  | 规划师 |  |  | 最高学位 | 硕研 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01.10~2022.08.19 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与结题报告的审查工作，《城市地下环路设计规程》的工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（8）

| 姓 名 |  | 张琛浩 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1996.08 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13062587820 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | zxcsc820@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13062587820 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 硕研 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.06.30~2022.08.19 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与地下环路交通流态特性及路线指标、地下环路智慧运维等的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（9）

| 姓 名 |  | 宛志寰 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989.12 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | / | 归国时间 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13951999682 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210000 |
| 电子信箱 |  | wzh600@126.com |  |  |  | 移动电话 | 13951999682 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 富水软土环境城市地下综合管廊建设关键技术获“2021年度江苏省地下空间学会科学技术三等奖”。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与报告主体内容审核工作，以及《城市地下环路设计规程》的编制工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（10）

| 姓 名 |  | 徐飞 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992.11 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 南京市 |
| 行政职务 |  | / | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | 723223172@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15895935207 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省地下空间学会优秀论文奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.09.10~2021.03.10 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与研究报告、《城市地下环路设计规程》的审查，并在项目的推广应用方面做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 八、主要完成人情况（11）

| 姓 名 |  | 邹鸿浩 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993.01.23 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 副主任 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市富春江东街8号 |  |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | 2839722689@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18813125854 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.07.30~2021.3.10 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与报告的编制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 苏交科集团股份有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320000741339087U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 李大鹏 | 单位性质 | 民营企业 | 传 真 | / |
| 联 系 人 |  | 李奥 | 联系电话 | 15252489968 | 移动电话 | 15252489968 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市建邺区富春江东街8号 |  |  | 邮政编码 | 210017 |
| 电子信箱 |  | la569@jsti.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） （1） 牵头完成了课题的研究工作，建立了地下环路内外出入口的设计模型，提出了内、外出入口数量及间距的计算方法；深化了地下环路外出入口段、中间段、内出入口过渡段的照明设置指标，并提出了节能设计方法。提出了地下环路的通风控制模式和通风口设置指标，优化了火灾条件下的应急疏散设计方法。 （2）通过深入调查研究，总结国内外科研成果和大量实践经验，参考有关标准和规范，广泛征求意见，苏交科牵头主编了《城市地下环路技术规程》，填补了地下环路设计方面相关标准的空白，使得地下环路设计有据可循。 （3） 积极促进技术的推广应用，将技术成功应用在金华燕尾洲地下环路项目、苏州中心地下环路等大型地下环路项目中。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 南京市城乡建设委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市鼓楼区广州路185号 | 邮 编 | 210024 |
| 联 系 人 |  | 何波 | 联系电话 | 025-83278026 |
| 电子邮箱 |  | / | 传 真 | / |
| 推荐意见：（不超过600字） “城市地下环路建设关键技术研究” 针对地下环路的特殊性，明确地下环路的车道宽度选择、通行净空及断面布置方案；对地下环路的规划、布置方案等提出建议，明确不同规模地下车库下，环路的出入口布置个数。不同于常规城市地下隧道的通风及防灾要求，地下环路因与地下车库相接入，其通风防灾尚应考虑与车库之间的关系，提出合理可行的环路通风防灾建设标准。研究成果支撑了地方标准《城市地下环路设计规程》的编制，并在苏州中心地下环路、金华燕尾洲地下环路、常州高铁新城核心区地下环路等工程中进行了应用。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |