江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 高性能相变建筑围护结构节能关键技术研究与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 田国华，缪正坤，刘朋，刘志坚，徐觉慧，江升，李任，张丽娟，王东 |  |  |
| 完成单位 | 江苏建筑职业技术学院 中如建工集团有限公司 徐州市检验检测中心 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 江苏省建设系统科技项目 | 相变材料用于建筑保温隔热系统的可行性研究 | 2016ZD133 | 2018.12.30 |
| 徐州市科技计划项目 | 相变储能墙体开发及建筑节能应用研究 | KC17146 | 2021.06.30 |
| 授权发明专利（项） | 9 | 授权其他知识产权（项） | 16 |
| 起止时间 | 起始：2016 年 10 月 06 日 | 完成：2021 年 06 月 30 日 |  |

二、项 目 简 介

（限1200字） 本项目属于土木建筑技术领域，具体研究方向为建筑节能理论与技术。项目采用理论分析、数值模拟计算、物理模拟试验与工程实践相结合的方法开展研究，主要研究内容与科技创新如下： （1）提出了相变储能墙体适宜相变温度确定方法，确定了不同工况下相变储能墙体的适宜相变温度。采用数值模拟方法针对考虑不同朝向太阳辐射强度差异条件下的相变墙体传热过程进行了分析，根据传热学理论提出了相变墙体适宜相变温度计算公式，确定了墙体的适宜相变温度为相变层外表面平均温度。 （2）提出了相变储能墙体传热特性的试验测试方法，得到了不同构造相变墙体的传热特性。设计搭建了非稳态相变储能墙体传热特性试验测试平台，完成了外侧、夹心、内侧三种构造相变墙体传热特性的物理试验，对比了不同构造相变墙体的传热过程，在夏季工况下外侧相变墙体改善了试验房内热环境。 （3）揭示了相变温度、相变焓值、相变层厚度等设计参数对外侧相变储能墙体传热特性的影响规律。通过数值模拟计算和物理模拟试验，分别对相变温度、相变焓值和相变层厚度对相变墙体传热特性的影响进行分析，确定了单因素条件下相变墙体的传热特性的影响规律。 （4）提出了相变储能墙体的节能优化设计方法。以气候适应、建筑适用和性能最优为原则，以传热特性和建筑能耗为依据，基于相变温度、相变焓值、相变层厚度等对相变墙体传热特性的耦合影响，提出了相变墙体的节能优化设计方法。 （5）研发了适用于建筑室温环境的系列相变材料节能产品。根据材料相变原理，针对不同地区、不同建筑类型和用途，对相变材料开展了配合比设计、微观和宏观性能分析，得到了原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的新型相变材料制备方法，开发了基于相变材料的节能砂浆、节能墙体等系统产品。 本研究揭示了不同构造相变墙体的传热特性以及对建筑能耗影响规律，提出了相变储能墙体的优化设计方法，开发了适用于建筑环境的系列相变节能产品，在新型相变材料开发、相变墙体理论、建筑节能应用方面形成了系列化成果。授权发明专利9件、实用新型专利16件，发表学术论文11篇，相关技术成果在建筑围护结构、建筑采暖工程中进行了推广应用，取得了显著的经济效益和社会效益，为地方建筑节能工作开展提供了理论和技术支撑。

三、主要科技创新

（限5页） 在双碳背景下，我国能源供求紧张的矛盾日趋严峻，对建筑节能工作提出更高的要求。我国建筑运行能耗为9.06亿tce，约占全国总能耗的20%，而且随着城镇化的进程和人民生活水平的提高，每年新增大约有20亿m2的建筑总量，接近全球每年新建建筑总量的一半，我国建筑能耗占全国总能耗比例还将继续增大，将成为制约我国可持续发展的重要因素。随着建筑节能标准的不断提高，对于建筑围护结构特别是轻质围护结构的性能要求也不断提高，不仅要求其保温隔热性能，还要求一定的蓄热储热性能，传统的保温隔热层难以满足性能要求，而相变材料与围护结构结合不仅能够提高建筑的保温隔热性能，还能提高其储热蓄热性能。相变储能墙体作为一种新型墙体节能技术，不仅能提高墙体的保温隔热性能，还能提高墙体的储热蓄热性能，改善建筑室内热环境，但在相变储能墙体的构建方法、传热特性以及对建筑能耗的影响等方面还需要进一步研究。 为了提升建筑节能水平，本研究采用物理模拟试验、数值模拟计算、理论分析相结合的方法，从微观到宏观、从作用机理到工程应用，系统研究了室温复合相变储能砂浆的制备方法与基本性能，探究了相变储能墙体适宜相变温度的确定方法，得到了不同构造相变储能墙体的传热特性以及对室内温度和建筑能耗的影响规律，为相变材料在建筑节能工程应用提供了理论和技术支撑。 图1 技术路线图 主要科技创新如下： 创新点1：揭示了相变温度、相变焓值、相变层厚度对外侧相变储能墙体传热特性的影响规律，解析了不同构造相变储能墙体的传热特性。 所属学科：土木建筑工程。佐证材料：发表学术论文2篇（SCI一区），授权发明专利3项，实用新型专利2项。论文1：Experimental study on the thermal performance of a wall coated with a phase-change, energy-storing mortar layer during summer/ Applied Thermal Engineering（SCI一区，IF=5.293）；论文2：Experimental study on the heat transfer characteristics of different walls with phase change materials in summer 2021.09 Journal of Building Engineering（SCI一区，IF=5.316）。发明专利1：一种装配式相变蓄热节能墙板（ZL202110808000.4）；发明专利2：一种装配式建筑的相变保温墙体（ZL202010357648.X）。实用新型专利1：相变储能保温装饰一体化板（ZL201620538054.8）；实用新型专利2：全轻相变复合保温砌块（ZL201620827761.9）。 图2 不同构造相变墙体传热特性 基于材料相变过程的一维非稳态传热理论，采用焓法能量方程建立了相变墙体分层分温度段的传热数学模型，根据相变墙体传热过程模拟计算结果，综合相变墙体传热试验测试结果，揭示了相变温度、相变焓值、相变层厚度对外侧相变储能墙体传热特性的影响规律，解析了不同构造相变储能墙体的传热特性。外侧相变墙体夏季隔热性能提升显著，墙体内表面最高温度下降了0.4℃，平均温度下降了0.22℃，平均传热系数降低了28.3%，温度衰减倍数提高了65.8%，延迟时间增大了2h，表面蓄热系数提高了28.2%。相变温度、相变焓值和相变层厚度对外侧相变墙体传热特性具有重要影响；在相变温度小于适宜相变温度时，墙体隔热性能随相变温度增大而提高；当相变温度大于适宜相变温度时，墙体隔热性能随相变温度增大而降低；当相变材料焓小于墙体传热量时，墙体隔热性能随相变材料焓的增大而提高。 创新点2：提出了相变储能墙体适宜相变温度确定方法，得到了外侧相变墙体适宜相变温度计算公式，确定了夏季工况相变储能墙体的适宜相变温度。 所属学科：土木建筑工程。佐证材料：发表学术论文2篇。论文1：相变墙体传热性能数值模拟及适宜相变温度确定/建筑节能(中英文)；论文2：相变材料改善夏季墙体传热特性数值模拟研究/价值工程。 考虑不同朝向墙体太阳辐射强度差异，以徐州地区夏季四个朝向墙体表面空气综合温度为边界条件，对不同构造的相变墙体传热过程进行模拟计算，以墙体内表面温度为判定依据，确定了相变墙体的适宜相变温度区间。适宜相变温度值随着相变层位置由外到内逐渐降低，外侧相变墙体适宜相变温度区间最高，为30℃~34℃，内侧相变墙体最低，为26℃~27℃。适宜相变温度受墙体表面太阳辐射影响较大，西向墙体最高，为32℃~34℃，东、南、北三个朝向墙体较低，为30℃~32℃；根据数值模拟计算法与公式计算法对适宜相变温度的计算结果对比，确定了墙体的适宜相变温度为相变层外表面平均温度，得到适宜相变温度计算公式： 创新点3：得到了相变储能墙体试验房的室内热环境及建筑能耗的变化规律，提出了夏季工况相变储能墙体的优化设计方法。 所属学科：土木建筑工程。佐证材料：发表学术论文2篇、授权发明专利2项、实用新型专利3项。论文1：层次分析法的相变外墙保温系统适用性评价/江苏建筑职业技术学院学报；论文2：相变储能轻质混凝土在新型节能墙板的应用 /江苏建筑。发明专利1：一种便于快速装配的节能墙板及其制备方法（ZL202110662355.7）；发明专利2：一种用于建筑工业化的超薄预制保温外墙板的制备工艺（ZL201710516316.X）；实用新型专利1：装配式相变保温-光伏发电复合节能墙板（ZL201720346732.5）；实用新型专利2：一种强化通风型相变墙体（ZL202020766958.2）；（ZL201620165456.8）。实用新型专利3：一种浴室用相变保温墙体（ZL201720668536.X）。 图3 相变墙体对建筑室内热环境及能耗影响 以气候适应、建筑适用和性能最优为原则，以数值模拟计算为工具，以传热特性和建筑能耗为依据，确定了徐州地区夏季工况相变墙体的优化设计参数，相变墙体的适宜构造为外侧相变墙体，东、南、西、北四个朝向墙体的适宜相变温度分别为31.3℃，31.2℃，32.1℃，31.2℃，适宜相变砂浆总焓值为2400kJ/m2，优化设计的外侧相变墙体有效改善了夏季建筑室内热环境，降低了空调能耗。外侧相变墙体建筑相比普通建筑空调能耗下降了15.0%以上，具有良好的节能效果。 创新点4：研究开发了一种适用于建筑室温环境的复合相变储能砂浆，形成了原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的新型相变储能砂浆制备方法。 所属学科：土木建筑工程。佐证材料：发表学术论文2篇，授权发明专利2项，实用新型专利2项。论文1：Preparation and thermal features of composite paraffin room temperature phase change mortar / Journal of Testing and Evaluation（SCI）；论文2：室温复合石蜡相变陶粒制备及微观表征/工业建筑。发明专利1：一种利用冶炼钢渣制备储热混凝土的方法（ZL201410022874.7）；发明专利2：一种木砖砌块及其制备方法和应用（ZL201510982248.7）；实用新型专利1：相变材料真空吸附装置（ZL201620126624.2）；实用新型专利2：相变储能试验水箱（ZL202020632578.X）。 图4 复合相变材料与相变砂浆性能曲线 研制了一种适用于建筑室温环境的复合相变储能砂浆，得到了原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的新型相变储能砂浆制备方法。以52#固体石蜡和液体石蜡为原材料，采用加热熔融混合方法制备了适用于建筑室温环境的复合相变石蜡，当固体石蜡掺量为20%~85%时，复合相变石蜡的相变温度为16.9℃~39.9℃，相变焓值为86.5 J/g ~248.6 J/g；采用压汞仪和扫描电镜测试了陶粒的微观表征，陶粒孔隙率为74.43%，孔径分布在500nm~12000nm；以环氧树脂为封装材料、以陶粒为多孔吸附载体制备了相变陶粒，石蜡吸附率达到58%以上；以相变陶粒替代中砂配制了相变储能砂浆，相变陶粒适宜替代率为50%，适宜配比的相变储能砂浆抗压强度为9.33MPa，导热系数为0.739 W/（m·K），具有良好的力学和热工性能。 创新点5：开发了系列新型相变建筑材料与构件，在建筑节能工程项目推广应用。 所属学科：土木建筑工程。佐证材料：发表学术论文1篇，授权发明专利1项、实用新型专利8项。论文1：相变材料在建筑节能中的应用/四川建材；论文2：相变储能轻质混凝土在新型节能墙板的应用 /江苏建筑。发明专利1：龙骨可调、附加门窗系统的隔音保温模组拼装式隔墙系统（ZL2017105617406）。实用新型专利1：一种具有相变材料的复合地板（ZL201720668538.9）；实用新型专利2：相变储能式室内顶棚板（ZL201720592630.1）；实用新型专利3：相变储能屋面瓦（ZL201720592090.7）；实用新型专利4：一种光伏发电及相变隔热一体窗（ZL201820587392.X）；实用新型专利5：一种保温相变储能卷材（ZL201620628282.4）；实用新型专利6：一种双层相变套管（ZL201720416417.5）；实用新型专利7：一种含陶粒相变材料的轻质木砖砌块（ZL 2016208327868）；实用新型专利8：一种相变储能砂浆地暖铺设结构（ZL201720341693.X）。 基于材料相变过程的传热理论，采用原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的新型相变储能材料制备方法，开发了相变储能砂浆、相变储能卷材、相变储能板材等系列化建筑节能新产品，并应用于建筑墙体、屋面、门窗等围护结构，充分保障建筑围护结构的高效保温隔热性能；将相变材料应用于建筑的采暖空调系统中，充分利用相变材料的吸热放热特性，提高建筑的室内舒适性，降低建筑的采暖空调能耗。 通过研究，本项目提出了相变储能墙体适宜相变温度的确定方法，解析了不同构造相变储能墙体的传热特性，开发了室温复合相变储能砂浆及系列相变建筑节能产品。与传统方法和技术相比，具有突出的先进性和适用性。 本技术与方法; 传统技术与方法; 优势与效益. 适宜相变温度确定方法及计算公式; 在传统确定材料相变温度时，以比室温高2~3℃为宜。; 计算精确度更高，确定到0.1℃，提高了相变材料的建筑节能适宜性. 外侧相变隔热墙体; 相同构造的普通砖墙; 墙体平均传热系数降低了28.3%，温度衰减倍数提高了65.8%，延迟时间增大了2h，表面蓄热系数提高了28.2%. 采用相变墙体的节能建筑; 相同构造的普通建筑; 外侧相变墙体建筑相比普通建筑空调能耗下降了15%以上.

四、第三方评价

2018年12月30日，江苏省住房和城乡建设厅在南京组织召开了由江苏建筑职业技术学院等单位承担的《相变材料用于建筑保温隔热系统的可行性研究》课题鉴定会，鉴定专家委员会听取了课题组的汇报，审查了有关技术资料，经质询、讨论，形成鉴定意见如下： 1．课题组提供的鉴定资料齐全，符合鉴定要求。 2．系统分析了相变储能材料在建筑节能中的应用现状，研制了一种室温复合相变储能砂浆，研究了相变储能墙体适宜相变温度的确定方法，解析了相变储能墙体的传热特性，探究了相变墙体对建筑室内温度和建筑能耗的影响规律，提出了相变墙体优化设计方法，为相变材料的建筑节能应用提供理论基础和设计依据。 3．以徐州地区夏季气候条件，试验测试和数值模拟计算了外侧、夹心、内侧三种不同构造的相变储能墙体的传热过程，得到了相变温度、相变焓值、相变层厚度对外侧相变储能墙体传热特性的影响规律，揭示了不同构造相变储能墙体的传热特性，确定了外侧相变储能墙体作为建筑保温隔热系统的可行性。 4．在理论分析与试验测试的研究过程中，得到了原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的新型相变储能砂浆制备方法，研制了一种室温复合相变储能砂浆，并应用于试验房的建设中，获授权实用新型专利11项，申请发明专利3项，发表学术论文4篇，其中SCI论文2篇。 鉴定专家委员会认为：该课题完成了原计划任务书的工作要求，研究成果达到国内领先水平，一致同意通过鉴定。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 本项目提出的相变储能墙体适宜相变温度的确定方法，相变储能墙体的传热特性，以及开发的相变储能砂浆、相变储能卷材、相变储能板材及系列相变建筑节能产品在我省建筑节能工程中得到了推广应用，取得了良好的经济效益和社会效益。 应用单位名称; 应用技术; 应用的起止时间; 应用单位联系人/电话; 经济、社会效益. 江苏德林建设工程有限公司; 装配式相变储能墙板、相变储能保温装饰一体化板; 2018年至今; 曹久帅/17768280999; 公司承建的项目采用装配式相变储能墙板、相变储能保温装饰一体化板4500m2，每年产生经济效益约60万元。. 南京斯坦登新能源科技有限公司; 相变储能砂浆地暖铺设结构; 2017年至今; 武伟/ 13775889357; 公司承担的住宅地暖项目采用相变储能砂浆地暖铺设结构，累积产生效益约90万元。. 南通六建工程集团有限公司; 装配式相变储能夹芯墙板; 2020年至今; 张建/ 18912218601; 公司承建的项目采用装配式相变储能墙板2500 m2，比传统墙板节能10%以上，工程造价降低约5%，累计产生经济效益175万元。. 启东市新宏房地产开发有限公司; 装配式相变储能夹芯墙板; 2019年10月至今; 江婷婷/ 15312609885; 项目采用装配式相变储能夹芯墙板面积约3200m2，提高节能率10%，减少造价5%，累计产生经济效益约200万元。. |
| --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 累 计 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 2021年新增利润及节支额合计427万元： （1）建成采用装配式相变储能夹芯墙板、相变储能保温装饰一体化板的节能建筑约3万平米，降低工程造价约5%，产生经济效益约287万元； （2）建成节能建筑约20万平米，降低能耗20%，用户年节约能耗费用140万元。 2022年新增利润及节支额合计440万元： （1）建成采用装配式相变储能夹芯墙板、相变储能保温装饰一体化板的节能建筑约3.5万平米，降低工程造价约5%，产生经济效益约295元； （2）建成节能住宅建筑约22万平米，降低能耗20%，用户年节约能耗费用145万元。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 随着城市化进程推进，绿色功能性建筑材料是建材产品的发展方向，把相变储能建筑材料应用于建筑围护结构中，不仅能够发挥传统建筑材料的基本功能，而且具有更好的保温节能的绿色环保功能，而且可以降低整个建筑成本，对促进建筑行业的发展具有重要作用，也是当今研究的绿色建材的新热点，应用前景十分广阔。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 在国家不断提高建筑节能标准的大背景下，将相变储能技术与建筑围护结构相结合，增加围护结构的保温隔热性能以及热惰性，改变围护结构的传热特性，对于采暖/空调系统运行工况的平稳是非常有利的，有效减少建筑室内温度波动，提高建筑舒适性，降低建筑能耗和碳排放，对于我国建筑领域实现“双碳”目标具有重要意义。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Experimental study on the heat transfer characteristics of different walls with phase change materials in summer Journal of /Building Engineering | 2021.09 | 田国华；吕恒林；黄建恩；刘朋 | SCI，IF=5.316 |
| 2 | 相变墙体传热性能数值模拟及适宜相变温度确定/建筑节能(中英文) | 2021.12 | 田国华；吕恒林；黄建恩；刘朋 | 中国科技核心 |
| 3 | 层次分析法的相变外墙保温系统适用性评价/江苏建筑职业技术学院学报 | 2018.10.31 | 刘朋；缪正坤；田国华 |  |
| 4 | Experimental study on the thermal performance of a wall coated with a phase-change, energy-storing mortar layer during summer/ Applied Thermal Engineering | 2017.05.31 | 田国华；吕恒林；黄建恩；刘朋 | SCI，IF=5.293 |
| 5 | 室温复合石蜡相变陶粒制备及微观表征研究/工业建筑 | 2017.03.31 | 田田国华；吕恒林；黄建恩；刘朋 | 中文核心 |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室温复合石蜡相变陶粒制备及微观表征研究 | 相变材料应用于建筑围护结构中定型封装方法研究进展 | 化工新型材料/1.124 | 2021.11.30 |
| 2 | Experimental study on the thermal performance of a wall coated with a phase-change, energy-storing mortar layer during summer | Energy retrofit of PCM-applied apartment buildings considering building orientation and height/Park,Ji Hun,etc | ENERGY/ 6.082 | 2021.05.31 |
| 3 | 室温复合石蜡相变陶粒制备及微观表征研究 | 新型建筑用二元复合定型相变材料的制备及性能评价/ 杨英英,伏舜宇,武卫东,张兵. | 化工进展/1.911 | 2020.10.30 |
| 4 | Experimental study on the thermal performance of a wall coated with a phase-change，energy-storing mortar layer during summer | Analysis of energy retrofit system using latent heat storage materials applied to residential buildings considering climate impacts/ Park,Ji Hun,etc | APPLIED THERMAL ENGINEERING/4.725 | 2020.03.25 |
| 5 | Experimental study on the thermal performance of a wall coated with a phase-change, energy-storing mortar layer during summer | Study on heat-transfer mechanism of wallboards containing active phase change material and parameter optimization with ventilation/zhou Yuekuan etc | APPLIED THERMAL ENGINEERING/4.725 | 2018.11.05 |

七七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种装配式建筑的相变保温墙体 | 中国 | ZL202010357648.X | 2021.8.20 | 4627668 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,缪正坤,张丽娟,季翔 |
| 2 | 发明专利 | 一种装配式相变蓄热节能墙板 | 中国 | ZL202110808000.4 | 2022.3.11 | 4992782 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,张丽娟,刘朋,缪正坤,王国安 |
| 3 | 发明专利 | 一种便于快速装配的节能墙板及其制备方法 | 中国 | ZL202110662355.7 | 2022.3.29 | 5035225 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,缪正坤,王国安,王东 |
| 4 | 发明专利 | 一种非稳态墙体传热特性测试装置 | 中国 | ZL202210695992.9 | 2023.05.02 | 5937170 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,李任,张丽娟,缪正坤,王东 |
| 5 | 发明专利 | 一种用于建筑工业化的超薄预制保温外墙板的制备工艺 | 中国 | ZL201710516316.X | 2020.7.14 | 3888836 | 江苏建筑职业技术学院 | 王国安,田国华,缪正坤,杨宁,杜斌 |
| 6 | 发明专利 | 一种建筑工业化节能抗震整体墙板 | 中国 | ZL201610453197.3 | 2020.11.02 | 3133829 | 江苏建筑职业技术学院 | 王国安,田国华,刘伟,杜彬,杨宁 |
| 7 | 发明专利 | 一种木砖砌块及其制备方法和应用 | 中国 | ZL201510982248.7 | 2018.3.13 | 2842515 | 江苏建筑职业技术学院 | 缪正坤,田国华,王智勇,刘伟 |
| 8 | 发明专利 | 一种利用冶炼钢渣制备储热混凝土的方法 | 中国 | ZL201410022874.7 | 2016.1.20 | 1900776 | 江苏建筑职业技术学院 | 林丽娟,田国华,刘伟,王国安,缪正坤,方建邦 |
| 9 | 发明专利 | 龙骨可调、附加门窗系统的隔音保温模组拼装式隔墙系统 | 中国 | ZL201710561740.6 | 2019.4.09 | 3326319 | 江苏建筑职业技术学院 | 王东,季翔,刘伟,季元,王国安 |
| 10 | 实用新型 | 相变储能保温装饰一体化板 | 中国 | ZL201620538054.8 | 2016.12.21 | 5797012 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华，缪正坤,王东, 刘伟,季元,季翔 |
| 11 | 实用新型 | 装配式相变保温-光伏发电复合节能墙板 | 中国 | ZL201720346732.5 | 2017.12.29 | 6786384 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华，缪正坤,刘朋,季翔,王东,刘伟,季元 |
| 12 | 实用新型 | 相变材料真空吸附装置 | 中国 | ZL201620126624.2 | 2016.07 | 5375832 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,缪正坤,王东,刘伟，季元,季翔 |
| 13 | 实用新型 | 相变储能试验水箱 | 中国 | ZL202020632578.X | 2020.12 | 12072849 | 江苏建筑职业技术学院 | 刘朋,郑俊贤,田国华,缪正坤 |
| 14 | 实用新型 | 一种强化通风型相变墙体 | 中国 | ZL202020766958.2 | 2021.02 | 12604728 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,缪正坤,张丽娟,季翔 |
| 15 | 实用新型 | 一种相变储能外墙隔热系统 | 中国 | ZL201620165456.8 | 2016 | 5375475 | 江苏建筑职业技术学院 | 王东,季翔,田国华,刘伟,季元 |
| 16 | 实用新型 | 一种浴室用相变保温墙体 | 中国 | ZL201720668536.X | 2018.01 | 6812759 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,王东,季元 |
| 17 | 实用新型 | 全轻相变复合保温砌块 | 中国 | ZL201620827761.9 | 2017.1 | 5853691 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,季元,王东 |
| 18 | 实用新型 | 一种具有相变材料的复合地板 | 中国 | ZL201720668538.9 | 2018.01 | 6812758 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,刘朋,季元,王东 |
| 19 | 实用新型 | 相变储能式室内顶棚板 | 中国 | ZL201720592630.1 | 2018.08 | 7763251 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,缪正坤,王国安,季元,刘伟,王东 |
| 20 | 实用新型 | 相变储能屋面瓦 | 中国 | ZL201720592090.7 | 2018.03 | 7126661 | 江苏建筑职业技术学院 | 田国华,王东,缪正坤,刘朋,季元,刘伟 |
| 21 | 实用新型 | 一种光伏发电及相变隔热一体窗 | 中国 | ZL201820587392.X | 2018.12 | 8186632 | 江苏建筑职业技术学院 | 刘朋,缪正坤,田国华,刘伟，张雷 |
| 22 | 实用新型 | 一种保温相变储能卷材 | 中国 | ZL201620628282.4 | 2016 | 5775841 | 江苏建筑职业技术学院 | 王东,缪正坤,田国华,刘伟,季元 |
| 23 | 实用新型 | 一种含陶粒相变材料的轻质木砖砌块 | 中国 | ZL2016208327868 | 2017 | 5938038 | 江苏建筑职业技术学院 | 缪正坤,王东,田国华,刘伟,王国安,林丽娟,季元,戚豹 |
| 24 | 实用新型 | 一种相变储能砂浆地暖铺设结构 | 中国 | ZL201720341693.X | 2017 | 6575265 | 江苏建筑职业技术学院 | 缪正坤,王东,田国华,刘伟,季元,林丽娟,刘朋 |
| 25 | 实用新型 | 一种双层相变套管 | 中国 | ZL201720416417.5 | 2017.11 | 6614521 | 江苏建筑职业技术学院 | 刘朋,田国华,缪正坤,刘伟,王东 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 田国华 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980.02 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 省研究中心副主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 051683996050 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | tgh0208@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13852107699 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获得华夏建设科学技术奖二等奖1项、三等奖2项； 获得江苏省高校科技进步奖三等奖2项； 获得淮海科学技术奖一等奖2项、二等奖2项； 获得“江苏省绿色建筑与建筑节能工作先进个人”、“徐州市优秀科技工作者”荣誉称号。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年 10月 至 2021年6月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目负责人，全面负责本项目的研究工作。研究解析了相变储能墙体传热特性，开发了室温相变储能砂浆、装配式相变储热节能墙板等；对本项目第1、2、5创新点做出了创造性贡献。本人在该技术研发中投入工作量占本人工作总量的70%。佐证材料：第一发明人授权发明专利4项、实用新型专利9项；第一作者发表学术论文“Experimental study on the thermal performance of a wall coated with a phase-change, energy-storing mortar layer during summer”等4篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 缪正坤 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1966.01 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 05163996047 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | miaozk@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13505219717 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象，江苏省高校优秀科技创新团队学术带头人。 获江苏省建设科学技术三等奖1项、徐州市科技进步二等奖1项、三等奖2项，淮海科技三等奖1项。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年 10月 至 2021年6月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，主要负责新型相变储能材料的开发工作。完成了相变储能砂浆的试验测试，开发了室温相变储能砂浆、一种木砖砌块等节能产品；对本项目第1、5创新点做出了创造性贡献。本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。佐证材料：获授权发明专利2项、实用新型专利2项；发表学术论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘朋 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988.04 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 051683996050 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | 761162899@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18361270995 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获得淮海科学技术奖二等奖1项，江苏省高校优秀科技成果1项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年 10月 至 2021年6月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，主要负责项目物理模拟试验、数值模拟计算工作。完成了复合相变石蜡的制备及性能测试、不同构造相变墙体的传热过程模拟计算，提出了相变墙体的适宜性；本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。对本项目第1、3创新点做出了创造性贡献。佐证材料：获授权实用新型专利3项、发表学术论文2篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 刘志坚 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1973.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 科技处处长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 051683889536 |
| 通讯地址 |  | 徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | cab209@126.com |  |  |  | 移动电话 | 13685192521 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016年9月获淮海科学技术奖二等奖 2017年12月获徐州市科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年10月 至 2021年06月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，主要负责相变储能墙体优化设计与产品开发工作。完成了不同构造相变墙体的优化设计，开发了复合相变墙板等节能产品。本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50%。对本项目第4、5创新点做出了创造性贡献。佐证材料：获授权发明专利1项、发表学术论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 徐觉慧 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1965.1 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 副主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 否 |
| 工作单位 |  | 徐州市检验检测中心 |  |  |  | 办公电话 | 67022586 |
| 通讯地址 |  | 徐州市云龙区商聚路12号 |  |  |  | 邮政编码 | 221000 |
| 电子邮箱 |  | juehuixu@126.com |  |  |  | 移动电话 | 13305212858 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 主持的“网架结构安全性检测技术研究”项目获得国家质监总局科技兴检奖二等奖（排名第二）；主持“网架结构安全性及节点质量检测技术”获2013年度徐州市科技进步奖， |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2017年10月 至 2021年06月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，主要参与新型相变储能材料性能提升和墙体性能测试工作。完成了新型相变储能材料的配合比设计与试验测试、相变墙板的性能测试等工作，开发了室温相变储能砂浆、相变储能墙板等节能产品；对本项目第1、5创新点做出了创造性贡献。本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 江升 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏如皋 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 中如建工集团有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0513-87633231 |
| 通讯地址 |  | 江苏省如皋市城南街道解放路2号 |  |  |  | 邮政编码 | 226500 |
| 电子信箱 |  | 1349704197@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15365588012 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获得华夏建设科学技术奖1项、中施企协微创新技术大赛二等奖1项；省级工法2项、国家发明专利2项、实用新型专利3项。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年10月 至 2021年06月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，主要负责相变储能墙体的优化及推广应用工作。完成室温相变储能砂浆、新型相变墙板等节能产品的开发、相变节能产品的工程应用推广工作；对本项目第5创新点做出了创造性贡献。本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的50 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 李任 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984.01 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中 国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 051683996050 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | 24866126 @qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13776773345 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获淮海科学技术奖三等奖1项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年 10月 至 2021年06月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，主要负责相变储能砂浆及相变储能墙体的开发工作。完成了相变储能砂浆的配合比及性能试验，开发了室温相变储能砂浆、储热混凝土等节能产品；对本项目第1、5创新点做出了创造性贡献。本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。佐证材料：获授权发明专利1项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张丽娟 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1982.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | 无 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 无 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | zhljshhe@126.com |  |  |  | 移动电话 | 15852262232 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获江苏省高等学校科技进步奖三等奖1项； 获淮海科学技术奖一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项； 获徐州市自然科学优秀学术论文三等奖2项； 获徐州市优秀科技论文三等奖1项。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年 10月 至 2021年06月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，参与项目相变材料优选以及物理模拟试验、数值模拟计算工作。完成了相变材料的建筑适宜性优化、不同构造相变墙体的传热过程模拟计算；本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。对本项目第1、5创新点做出了创造性贡献。佐证材料：获授权实用新型专利3项、发表学术论文1篇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 王东 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987-11-24 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏徐州 |
| 行政职务 |  | - | 归国人员 | - |  | 归国时间 | - |
| 工作单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |  | 办公电话 | 0516-83996050 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子邮箱 |  | 172509828@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18795426689 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 博士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获得华夏建设科学技术奖三等奖1项； 获得淮海科学技术奖一等奖2项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 自 2016年 10月 至 2021年06月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目主要完成人，参与项目物理模拟试验、数值模拟计算工作。完成了相变材料的建筑适宜性优化、相变墙体建筑能耗的模拟计算工作；本人在该项技术研发工作中投入的工作量占本人工作总量的60%。对本项目第4、5创新点做出了创造性贡献。佐证材料：获授权发明专利1项、实用新型专利3项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 统一社会信用代码 | 123200006080247214 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 沈士德 | 单位属性 | 省属高校 | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 黄勇 | 联系电话 | 0516-83996028 | 移动电话 | 13852138169 |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 |  |  | 邮政编码 | 221116 |
| 电子信箱 |  | jsjzikjc@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 作为项目第一完成单位，组织完成了本项目的整体研究工作，对本项目技术创新和推广应用做出了如下贡献： （1）研制了一种适用于建筑室温环境的复合相变储能砂浆，得到了原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的新型相变储能砂浆制备方法。 （2）提出了考虑朝向和构造的相变储能墙体适宜相变温度确定方法，确定了夏季工况相变储能墙体的适宜相变温度。 （3）提出了相变储能墙体传热特性的试验测试方法，完成了外侧、夹心、内侧三种构造相变墙体传热特性的物理试验。 （4）揭示了相变温度、相变焓值、相变层厚度对外侧相变储能墙体传热特性的影响规律、相变储能墙体对建筑能耗的影响规律。 （5）提出了夏季工况相变储能墙体的优化设计方法。 （6）通过研究，获得授权国家发明专利8项、实用新型专利16项。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 中如建工集团有限公司 | 91320682138594200M | 江苏如皋 | 民营企业 | 江苏省如皋市城南街道解放路2号 226500 | 第5创新点 |
| 3 | 徐州市检验检测中心 | 12320300466504753K | 江苏徐州 | 事业单位 | 徐州市云龙区商聚路12号 221000 | 第1、5创新点 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏建筑职业技术学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 江苏省徐州市泉山区学苑路26号 | 邮 编 | 221116 |
| 联 系 人 |  | 黄勇 | 联系电话 | 13852138169 |
| 电子邮箱 |  | jsjzikjc@163.com | 传 真 | 0516-83996028 |
| 推荐意见：（不超过600字） 该成果系统分析了相变储能材料在建筑节能中的应用现状，提出了原材料-复合-吸附-封装-配制为一体的高性能室温相变储能建材制备方法，解析了相变储能墙体的传热特性及影响规律，确定了不同构造相变储能墙体适宜相变温度的确定方法，提出了相变墙体优化设计方法，为相变材料的建筑节能应用提供理论基础和设计依据。经江苏省住建厅组织专家鉴定，研究成果达到国内领先水平 基于材料相变过程的传热理论的研究，开发了相变储能砂浆、相变储能卷材、相变储能墙板等系列化相变储能建材产品，获授权发明专利9件、实用新型专利16件，发表学术论文11篇、建成相变储能砂浆生产线1条，相关技术成果在建筑围护结构、采暖工程中进行了推广应用，取得了显著的经济效益和社会效益，为地方建筑节能工作开展提供了重要的技术支撑。 经学校评审，同意推荐江苏省建设科技创新成果一等奖。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明