2022年度江苏省建设科技创新成果

排水设施厂站网一体化监管与城市内涝治理研究

推  荐  书

附件2

江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 排水设施厂站网一体化监管与城市内涝治理研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | （严格按照排名顺序填写） 唐中亚、王一鸣、郭翔、杨志勇、李 宁、 戴 晶、许 卫、李 舒、张宗明、马 祯 |  |  |
| 完成单位 | 扬州市给排水管理处 山东正元地球物理信息技术有限公司 广州市城市信息研究所有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 扬州市信息化建设专项资金 | 扬州市《“云上扬州”建设行动计划（2017-2020年）》 | 扬府发〔2017〕183 号 | 2021.01.16 |
| 授权发明专利（项） | 3 | 授权其他知识产权（项） |  |
| 起止时间 | 起始：2016 年 8 月 日 | 完成：2021 年 1 月 16 日 |  |

二、项 目 简 介

一、工程立项背景 为保障城镇排水行业的安全稳定运行，实现排水设施厂站网一体化监管，将行业安全监管与城市内涝治理进行有效结合，扬州市给排水管理处启动了“排水设施厂站网一体化监管与城市内涝治理研究”工作。 该项研究是在完成扬州市供排水管网数据普查的基础上，通过数据补测动态更新数据库，对全市供排水企业厂站网在线监测数据集成，升级开发监管应用平台及“扬州市地下管网信息管理系统”等，建立试点监测区域行动，切实推动全市排水行业数字化监管和信息应用，着力探索排水设施厂站网一体化监管与城市内涝治理的关系。 二、建设概况 项目目标：在完善更新地下管线尤其是排水设施数据库的基础上，整合全市供排水行业物联网终端数据，运用互联网、物联网等先进技术成果，对厂、站、网和重点监管区域数据进行采集、分析、研判。建设试点研究区域，在区域内安装管网液位、流量监测设备，积水点视频监控等，依据城市积水点分布及行业监管要求设定相应的监测阈值进行自动化预警，通过对试点区域的持续监测，研究城市内涝成因及厂站网管理对内涝治理的促进作用，全面提升监管效能。 项目投入：业主和建设单位先后投入管理、研发等40余人，投入设备25台/套，负责监管平台开发、GIS系统升级、管网隐患排查、试点区监测、厂站网数据集成等工作。 标志性成果：一是完成全市供水厂、污水厂、泵站、管网等信息化设施的技术融合；二是建成扬州市供排水综合安全监管平台；三是基于GIS、SWMM模型在线雨量监测和实时模型计算，建成城市内涝预警试点区域。 三、项目整体设计情况 项目建设以“数据集成+试点监测+内涝分析+业务监管”为目标，借助物联网、云平台整合行业数据，进行统计分析和应用管理。将厂、站、网监测数据进行整合，实时监测、自动化预警。通过部门间数据共享、积水点监控及内涝模拟研究，提高对城市安全隐患的预警能力。 四、项目技术情况 研究中应用GPS、PLC、Oracle、物联网等主流技术产品，充分发挥SOA架构的灵活性，利用HMTL5、Dojo、D3.js、Jquery、MQTT、socket以及SWMM专业模型等技术实现建设目标。 系统业务架构由感知层、传输层、处理层、逻辑层、应用层、展现层构成，坚持数据与系统相结合的路线，采用 C/S + B/S的结构模式，实现厂站网数据的管理与共享，推进一体化监管与内涝治理研究的有效结合。 五、项目实施及质量情况 研究期内，累计更新排水管网440公里，管网隐患排查约72平方公里，布设监测点位155处，整合厂站107家，升级扬州市城市地下管线信息系统1套，开发综合监管系统1套，建成监管中心1处，实现了对全市13座供水厂、46座污水厂、48座泵站和重点区域内涝情况进行实时监控的目标。为厂站网一体化监管与内涝治理研究提供了充分的数据支撑。 研究过程采用GT/T19001、GT/T28001、GT/T24001、CMMI3等标准化的管理流程，通过需求调研明确建设目标。通过系统联调、数据校验、隐患验证、等保测评、风险评估等检查检验措施保证研究成果质量符合要求。 六、系统运行情况 2016～2021年度进行地下管网数据动态更新，2018年完成污水管网隐患排查，2019年完成监管系统开发，2020年完成系统运行测试及三级等保测评，2021年完成试点监测区建设，2022年完成扬州市地下管线管理系统升级改造。 试点研究以来，累计监测液位超限、流量异常等预警事件3件。通过实时监测、企业联动、现场督查等措施，对现场内涝积水现象进行了及时处置，实现了厂站网与内涝处置的联动治理。 项目研究横向联动市级监管部门，纵向统筹一线企业，基本实现实时监测、动态分析、联动管理的目标，在优化城市内涝治理模式，推进重点领域安全监管、促进内涝共享共治等方面进行了富有成效的探索与实践。

三、主要科技创新

一、项目示范性建设内容 通过研究实施，整合扬州市13座供水厂、46座污水厂、48座泵站等监测数据及市区市政管网运行情况等动态数据，建立起厂站网在线监测数据库，建立了在线监管系统，依托物联网设备建立了防洪排涝监测试点区，建立起供排水安全监控预警中心。实现了厂站网一体化监管目标，对城市内涝治理研究进行了有效探索，试点研究同时也促进了供排水行业安全监管及污水处理厂达标排放监管。 监管系统包括应用系统、物联网感知系统、标准规范制度、应用支撑平台四个功能模块。各功能模块之间功能独立，没有直接耦合，可根据需要，通过配置文件由框架进行动态组合。 1、应用系统建设。 应用系统建设包括供排水管网GIS系统、供水综合业务系统、排水综合业务系统、综合展示和应急指挥系统、数据共享设计五个方面。 1.1供排水管网GIS系统。利用“云上扬州”时空信息云平台统一提供的扬州市电子政务基础底图进行GIS应用开放，将所有管线、设备（水泵、阀门等）与构筑物（水池、水塔等）录入系统与应用底图相匹配，记录埋深、材质、年代、口径、连接、用途等静态信息，全局上掌握供排水管网设备分布情况，以及供排水附属设施分布情况，提供排图形显示与查询定位，为管网建模与供排水调度、设备管理、维修维护、爆管处理、工程建设及水质管理等提供基础数据。 1.2供水综合业务系统。在供水运行运营数据集成平台的基础上，通过对供水业务数据的挖掘和分析，在统一的运行监控平台上将当前系统检测项目的运行情况进行集中展现，全面监督业务系统运行情况。通过在水厂、加压泵站、管线、阀门、二次给水设备等供水设施上加装物联网传感器以及附近加装摄像头，对所有监测点数据例如压力、流量、水质、管网等监测数据和视频数据实时采集、在线监测、综合分析；与地理信息应用系统、应急指挥决策等集成应用。 1.3排水综合业务系统。实现多个污水厂的同步实时监控，构建远程监控系统为实现污水厂实时监管提供平台支撑。可实时监控污水厂数据，随时了解污水厂动态。另外，通过在线监测数据与排水管网模型的合理整合，不仅可以对模型模拟结果进行科学校验，还可以对管网日常维护、调水、防汛、应急、决策等行为提供技术支持，并将分析结果直观的显示到大屏幕上，使得流域级别的管理和调度得以实现。从而提高城市排水设施的管理和服务水平。 1.4综合展示和应急指挥系统。采用大数据、云计算、模型分析等技术，结合供排水外部信息系统的接入，综合展现城市供水、排水、雨水、污水处理等相关信息，整合各方资源，构建大数据展示平台，达到“直观展示、实时监视、协同理事、智能考核、安全好用”的目标，实现对突发事件处置全过程的跟踪、指挥，保障对相关数据采集、危机判定、决策分析、命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等各项应急业务的响应，快速、及时、准确地收集到应急信息，为科学决策提供有效的信息支持。 1.5数据共享设计。建立统一共享交换平台，实现统一数据管理、提供统一应用服务、建立一体化的应用接口。平台具体包括目录服务、硬件管理、数据管理、接口管理、数据服务、应用服务、接口服务和运维管理等内容，实现多源、海量基础空间信息资源的管理和服务，通过提供的技术联盟（OGC）标准规范的二次开发接口，实现异构GIS平台的数据互操作，满足基础空间信息资源开发和共享的要求。 2、应用支撑平台建设 应用支撑平台建设包括城市水务数据库、在线监测平台、网络通讯平台、服务器数据处理平台和视频监控平台五个方面。 2.1城市水务数据库。城市水务数据库是为政府对城市供水、排水、内涝、水环境等进行监管提供支撑的智慧水务管理运营的重要核心行业数据库。依托现有数据基础，进行资源整合，利用专业数据管理软件，建设统一的水务数据中心。由于城市水务系统是一个数据量大、拓扑关系复杂的网络系统，因此城市水务数据库的设计遵循以下原则：结构可扩展性、拓扑可维护性、数据完整性、空间与属性可关联性、空间数据的多源性、数据编辑并发性和数据安全性。 2.2在线监测平台。在建立的应用系统基础上，结合液位、流速等在线监测数据，利用管网模型对管道内的水流状况进行仿真模拟，实现管道负荷分析、溢流分析等。通过模拟技术与供排水信息系统的集成，极大的提高城市排洪防涝处置效率。 2.3网络通讯平台。系统网络架构基于多种成熟的网络传输技术，利用“云上扬州”服务平台资源，将取水、配水、用水、排水、污水处理等相关前端感知监测数据实时上传至“云上扬州”数据中心。通过“云上扬州”共享交换平台，实现与环保、水利、国土等相关单位的数据共享。 2.4服务器数据处理平台。通过构建专业的数据中心体系，提供数据存储服务。存储来自不同数据源的数据（SCADA、GIS、各运营管理系统等数据），实时从所有数据中抽取热点数据生成索引，实现对结构化和非结构化数据、网络原始数据和工作业务数据、基础数据和动态更新数据的统一管理，并通过服务接口向上层应用提供统一的、高效的数据访问服务。 2.5视频监控平台。实施水务设施远程视频实时监控系统建设，在供水厂、污水厂以及泵站、易淹易涝点等重要区域位置布设的图像监控点，可形象反映现场实时状态等，可及时对可能或正在发生的应急处置情况进行动态监视，随时了解现场情况，以便采取相应的预防和补救措施确保安全运行。 3、物联网感知系统建设 依托现有扬州市云计算中心硬件网络环境部署本次项目所有的业务应用。通过“云上扬州”平台，充分使用信息传输技术、网络技术、自动化监测技术新建监测点，对供排水管网进行雨量、水位、流量、监控视频等实时监测。除人工监测数据和视频监控数据以外，其他的全部以3G/4G的传输方式将数据上传至扬州市云计算中心前置机。人工监测数据直接通过电子政务外网上传至扬州市云计算中心电子政务外网的服务器。 试点区内物联网感知设备类型如下： ### 3.1管网液位监测。管网液位监测通过在检查井内安装投入式液位计，对试点区域雨水管网检查井进行实时液位监测。 ### 3.2排口流量监测。排水口流量监测通过在管网排河口安装多普勒超声流量计，对试点区雨水管网排河口进行流量、流速、水温监测。 ### 3.3视频监控监测。视频监控监测通过安装彩色高清摄像机，对试点区内积水点及低洼易涝区域进行路面积水情况监测。 ### 3.4降雨量监测。降雨量监测通过安装雨量站，对试点区域内三个方向进行降雨量监测，与内涝治理形成联动管理。 4、标准规范制度建设 标准制度规范建设包含管理制度建设和标准规范建设两个方面。 4.1管理制度建设。管理制度是信息资源能够长效使用、共享、交换的关键因素，包括信息资源管理维护制度、技术平台管理维护制度两类，涵盖项目建设管理制度、资源管理维护制度、系统管理维护制度等内容。 4.2标准规范建设。标准规范围绕信息釆集、组织、分类、保存、发布与使用等信息生命周期各环节建立，涵盖系统建设标准、安全保障规范等内容。标准规范建设为信息资源一致性和供排水综合安全监管系统各参与方的互联互通互操作提供了基本的保证。 二、示范技术的创新性体现 以“云上扬州”发展规划为依据，按照“顶层设计、统筹管理、深度融合、全面提升、分区实施”的工作要求，以整合现有资源、提升综合效能为核心、提高管理水平为重点，建设全市统一的供排水智慧化管理的信息资源库和应用系统，始终秉承全局一盘棋的思想，统一设计、统一标准，协调处理好整体与局部、先建与后建的关系，做到分步建设与整体目标相统一、建设投资与应用效益相匹配，实现资源有效整合、信息共享共享、应用互联互通。 总体设计高起点，突出一体化监管重点，注重水务管理与内涝治理的联动应用，通过统筹规划，分步实施；整合资源，协同共享；优化机制，统一标准，实现行业监管智慧化的终极目标。 1、多源数据的集成管理与综合查询 综合的管理及查询功能是系统的基本功能之一。为方便快捷的管理和利用海量数据，系统需要实现管网资产、调度、泵站监测、视频、应急指挥、抢修、服务等多源信息的集成显示，同时系统结合给排水管网管理需要，开发管网连通性分析、缓冲区分析、爆管分析等专业的复杂网络查询功能。该方案将三维显示、动态显示、图表显示、报表显示等多种数据表达方式有机地结合起来，满足各种数字化管理的专业需求。 2、基于GIS的供排水设施资产一体化管理 本系统设计基于GIS技术将给水管网、污水管网、雨水管网、污水厂、给水厂及调蓄池泵站、重点用户等设施行集中管理，通过数据网络接口方式实现数据的动态集成，利用GIS的图形绘制与存储功能、空间查询与分析功能、数据的输出与表达功能等强大的空间数据浏览管理和空间分析能力，实现对资产数据、运行情况和业务数据的统一维护和综合查询，实现对供排水管网复杂拓扑关系的构建和维护。 3、业务过程的全流程与精细化管理 在集成了主要业务工作内容和环节的基础上，通过借助手机端、web技术、4G网络、GPS定位等先进的技术手段和管理手段对相关业务处理环节进行优化和改进，实现了信息技术和城市当地业务流程的深层次融合，从而帮助城市水务管理部门从计划制定、计划审核、工单派发、工单处理到回单实现业务过程的全流程与精细化的管理，优化运营管理队伍的组织结构与人员安排，实现供排水系统业务管理的流程化与标准化，提高业务的处理效率和监管力度。 4、监测技术与模拟分析技术的联合应用 基于GIS技术建立城市排水管网数学模型，通过将在线监测数据与管网模型技术进行合理整合，可利用监测数据对模型关键参数进行定期率定，从而保障模型的可靠性与现势性。利用经过验证的模型进行动态模拟分析，更加客观地反映排水系统的变化规律和管网负荷状态的变化过程，从而更加准确地分析区域内排水系统的现状。基于在线监测和模型的联合应用，可以辅助管理人员对排水系统的负荷和运行状况进行及时的评估计算，通过集成开发减少人为操作环节，充分发挥管网数字化的模拟预测能力，提高管理部门开展应急预案制定等管理分析工作的效率。 5、可靠的硬件支撑平台及先进的在线监测体系 为了有效的支持综合数据库和管理软件系统的高效稳定运行，必须构建一系列的稳定可靠的硬件支撑平台。结合其他项目经验和城市的现有具体情况，需要对计算机网络、服务器、大屏幕展示平台、管网液位与流量在线监测体系等硬件支撑平台进行综合考虑，并提出了建设原则和实施建议，有利于构建稳定可靠及实用化的硬件支撑平台，支持软件系统的高效运行。

四、第三方评价

系统部署至各区县主管单位及各级相关业务部门日常应用，提供在线数据的实时展示，超标报警、动态跟踪等，积极协助相关部门做好本区域内供排水企业的实时监管工作。 具体证明如下：

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 2020年6月即将应用系统推广至市、县、镇三级监管部门、13家供水厂、46家污水厂进行实时监测应用，并结合污水提质增效，对全市5万吨/日以上的污水厂全部安装或更新了相关实时监测设备；2021年通过云上扬州大数据平台，实现和环保部门、水利部门的信息交互共享。京华城周边试点建设的“智慧内涝”在汛期可以实现实时报送数据，并共享至气象部门、道路救援部门，并指导内涝防汛、防控治理。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 累 计 |  |  |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 通过项目研究设计和实施能够显著提高城市排水系统的运行管理水平，保障生产生活用水的安全性和稳定性，保护城市及周边的水环境及生态环境，改善城市市容市貌，提高城市整体竞争力。随着国家对城市排水设施信息化建设的不断投入，结合本项目成果的应用推广，能够降低城市发生洪涝灾害的风险、提高供排水系统的运行管理水平，社会效益显著。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 该项目研究的应用将提高城市排水系统的运行效率和调度能力。通过统一优化调度，可以将排水系统中的每一个设施都发挥最大潜能，提高排水系统的整体性能；通过模拟和在线监测可以提高污水收集率、降低管网漏损率，减少排水管网溢流等环境污染事故的发生频率，确保设施正常运行，改善生态环境，提高环境和生态承载能力，保证城市水环境安全。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV管道检测在扬州污水提质增效行动中的应用/ 《中国给水排水》 | 2020.10 | 郭 翔 |  |
| 2 | 基于SWMM模型在线雨量监测和实时模型计算的 城市内涝预测方法 /《数字化用户》 | 2021.11 | 唐中亚、吴 军 | 2021年47期 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV管道检测在扬州污水提质增效行动中的应用/《中国给水排水》 | 《污水收集系统过河管检测技术、案例及分析》齐国辅、沈小华、封汇川、严小明、周蕾、王耀增、董羿凡 | 《中国给水排水》 | 2022年5月 |
| 2 | CCTV管道检测在扬州污水提质增效行动中的应用/《中国给水排水》 | 《镇江市某城镇污水处理系统外水分析》董进波、汤燕、马顺博、王帆 | 《中国给水排水》 | 2022年5月 |
| 3 | CCTV管道检测在扬州污水提质增效行动中的应用/《中国给水排水》 | 《老城区管道改造设计探讨》胡慧君，蔡潇霄 | 《安徽建筑》 | 2021年11月 |
| 4 | CCTV管道检测在扬州污水提质增效行动中的应用/《中国给水排水》 | 《基于GA-BP神经网络模型的排水管道系统健康状况评估》邢雯雯 | 长安大学硕士研究生论文 | 2021年 |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用 新型 | 一种快速辨别雨污水接管情况的声学设备 | 中国 | CN211318777U | 2020年8月21日 | 证书号第11294697号 | 扬州市给排水管理处 | 郭 翔 王一鸣许 卫 |
| 2 | 实用 新型 | 一种市政工程排水检测井防坠装置 | 中国 | CN212534419U | 2021年2月12日 | 证书号第12506314号 | 扬州市给排水管理处 | 唐中亚王一鸣杨志勇 |
| 3 | 实用 新型 | 一种带电子墨水告知牌的施工降水规范化排放装置 | 中国 | CN214738181U | 2021年11月16日 | 证书号第14723926号 | 扬州市给排水管理处 | 郭 翔 许 卫 蒋 莹 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 唐中亚 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 副主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 1227051079@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15380362833 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | - 主持的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖； - 参与的一体化智慧截流装置（截流提升井）项目获中华环保联合会2021年度科技进步二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目总负责人：主持项目实施路径制定、项目需求编写、总体技术方案确定、项目实施过程管理、试运行测试、竣工验收等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王一鸣 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 副主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 506513628@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15380362866 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | - 参与的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖； - 参与的城市污水“源网站厂河”一体化智慧运维关键技术与应用项目获中华环保联合会2021年度科学技术奖二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目管理：负责项目需求编写、项目子系统设计方案编制、项目测试及竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 郭翔 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 科长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 411576508@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15380362900 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目管理：负责项目需求编写、基础资料提供、在线监测设备接入协调、项目子系统方案设计、中期软件调试 与需求测试、项目竣工验收、科技示范项目申报与材料编写、科技示范项目全过程管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 杨志勇 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988年1月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 科长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 | 051487898993 |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 371591067@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13505273787 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | - 参与主持的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖； - 参与主持的邗江区新改扩建道路地下管线测量工程项目获2020年度江苏省优秀测绘地理信息工程二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目技术负责人：负责项目招标、需求分析、实施方案编制、中期测试、科技示范项目材料编写、项目竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 李宁 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985年10月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 山东正元地球物理信息技术有限公司 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 258896815@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15394638683 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责业主项目需求收集、实施方案编写、项目实施、测试与验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 戴晶 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987年11月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 科长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 348892147@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15380362978 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与基础资料提供、项目子系统设计、中期测试、项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 许卫 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988年6月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 副科长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 824366290@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18061175882 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与实施的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程，并获得2022年度地理信息产业优秀工程银奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与基础资料提供、项目子系统设计、中期测试、项目验收等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 李舒 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993年8月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 副科长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市广陵区文昌中路2号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 2429640983@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18118262068 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的扬州市供排水综合安全监管信息技术融合工程被住建部评为2020年度科技示范工程。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.01-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与基础资料提供、项目子系统设计、中期测试、项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张宗明 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994年1月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 2735283182@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15366856800 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2018.07-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与基础资料提供、项目子系统设计、中期测试、项目验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓名 |  | 马祯 | 性别 | 男 |  | 排名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1995年3月 |  |  |  | 民族 | 汉 |
| 国籍 |  | 中国 |  |  |  | 居住地 | 江苏扬州 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 1447959522@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18105279058 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2020.07-2021.12 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 参与基础资料提供、项目子系统设计、中期测试、项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 扬州市给排水管理处 |  |  | 统一社会信用代码 | 123210004688350629 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 杨兆明 | 单位性质 | 事业单位 | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 唐中亚 | 联系电话 |  | 移动电话 | 15380362833 |
| 通讯地址 |  | 江苏省扬州市邗江区文汇西路18号 |  |  | 邮政编码 | 225100 |
| 电子信箱 |  | 1227051079@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 将应用系统推广至市、县、镇三级监管部门、13家供水厂、46家污水厂进行实时监测应用，并结合污水提质增效，对全市5万吨/日以上的污水厂全部安装或更新了相关实时监测设备；协调数据资源中心通过云上扬州大数据平台，实现和环保部门、水利部门的信息交互共享。在京华城周边试点建设“智慧内涝”在汛期可以实现实时报送数据，并共享至气象部门、道路救援部门，并指导内涝防汛、防控治理，并与扬州大学合作，共同研究基于SWMM模型在线雨量监测和实时模型计算的城市内涝预测方法，并成功应用于京华城周边智慧防涝试点工作中。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东正元地球物理 信息技术有限公司 | 913700000 590140954 | 山东济南 | 国有企业 | 山东省济南市高新区颖秀路3366号 250000 | 数据集成、系统开发 试点建设、运行维护 |
| 2 | 广州城市信息研究所 有限公司 | 91440101714239128T | 广东广州 | 国有企业 | 广东省广州市天河软件园建中路66号 佳都商务大厦东座3楼 510665 | 系统开发、系统维护 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 扬州市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 扬州市文昌中路1号 运河城市广场5#楼806室 | 邮 编 | 225100 |
| 联 系 人 |  | 阚开慧 | 联系电话 | 0514 87329531 |
| 电子邮箱 |  |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过600字） 厂站网一体化监管与城市内涝治理研究相关内容已由我局下辖扬州市给排水管理处完成，通过研究实施，可实时监测扬州市13座供水厂、46座污水厂、48座泵站在线监测信息，以及80条重点污染源、165座调蓄池信息，校核市区给水、雨水、污水、合流制管道等共3684千米的管网数据，市县两级供排水企业进出水水质实现常态化监管，助力完成96条黑臭水体整治，并实施了京华城周边5平方公里区域的智慧排水防涝工作试点。开展了基于SWMM模型在线雨量监测和实时模型计算的城市内涝预测方法研究。该新技术工程还预留了相关接口，计划将562个二次供水泵房纳入监管，保障城乡居民用水安全。 该新技术工程的建设，优化了扬州市供排水监管模式，在全省、全国率先推动了供排水行业安全监管的共享共治。让供排水安全监管网络体系更加完善，有效预防和减少安全事件的发生，进一步提升了供水安全保障率、污水有限空间作业安全保障率，减轻和消除供排水行业方面因水而生的安全事故社会隐患。 该新技术工程的建设，在全省、全国率先开展了片区基于SWMM模型的内涝预警，技术在全国领先，借助物联网传感技术、移动互联传输技术、GIS技术等，结合数字城市、智慧城市建设要求，实现对城市内涝监控实现提前预警、提前发现、多点同时监测、统一指挥调度等。减少了人工巡检作业量，为内涝决策调度提供一手数据，提升了监管效能和安全冗余度。杜绝、减少了内涝事故造成了人民生命财产损失。 综上所述，由扬州市给排水管理处主持完成的“厂站网一体化监管与城市内涝治理研究”，具备多项建设意义、建设成效和科技创新亮点、科技创新引领作用，在供排水监管行业中起到了较好示范效果，特此向省住房和城乡建设厅、省建设科技创新成果评审委员会推荐。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明