附件1

房屋市政工程消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

项目名称（项目部公章）：                         项目经理（签字）：

| 隐患类别 | 检查内容 | 是否存在问题 | 整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）违法违规施工作业。 | 1.是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.是否存在动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.是否存在施工现场未及时清理可燃包装纸、包装盒、可燃编织袋，工人在从事施工作业时违规抽烟行为。 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.是否存在施工现场使用燃烧性能不达标的建筑材料及制品。 | 是□ 否□ |  |
| （二）安全疏散和逃生条件不足。 | 1.是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.是否存在应急照明、疏散指示标志缺失、损坏。 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.是否未结合实际制定灭火和应急疏散预案，工人不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.工人集中住宿区是否设置影响逃生的防盗网、铁栅栏。 | 是□ 否□ |  |
| （三）其他消防安全管理措施不到位情况。 | 1.是否存在消防设施设备过期或失效，未及时维护和更换。 | 是□ 否□ |  |
|  | 2.是否存在工人生活区违规使用大功率电器，无限流保护装置和漏电保护装置。 | 是□ 否□ |  |
|  | 3.是否存在电动车未设置专用停放区域，电动车未集中统一停放和充电。 | 是□ 否□ |  |
|  | 4.是否未开展消防安全教育培训和演练。 | 是□ 否□ |  |
|  | 5.是否存在易燃、易爆等物品及危险化学品未分类妥善存放，违规使用液化石油气。 | 是□ 否□ |  |
|  | 6.其他问题： | 是□ 否□ |  |

单位自查人员（签字）：                                 自查时间：

注：此承诺书采用A4纸打印，一式2份，由项目负责人签字并加盖项目部公章，1份张贴于施工现场醒目位置，1份项目部存档留存。

附件2

房屋市政工程消防安全集中除患攻坚大整治排查登记表

项目名称：

| 序号 | 排查发现问题 | 是否构成重大火灾隐患 | 整改措施 | 拆除铁栅栏、防盗网 |  | 是否整改完毕 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处 | 面积 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

房屋市政工程消防安全集中隐患攻坚

大整治行动统计表

填报单位：                       填 报 人：

联系电话：                       填报时间：

| 统计项 | 至2月底累计数据 | 至3月底累计数据 |
| --- | --- | --- |
| 本地区在建房屋市政工程项目数（以统计时已报备复工的项目数为准） |  |  |
| 督导检查工地个数 |  |  |
| 发现消防安全隐患条数 |  |  |
| 已督促整改完成条数 |  |  |
| 责令停工整改项目个数 |  |  |
| 完成附件1表格自查的项目个数 |  |  |
| 移交消防救援机构立案查处的项目个数 |  |  |

注：各设区市住房城乡建设主管部门应分别于2月29日、3月31日前报送统计数据。

|  | 江苏省住房和城乡建设厅办公室 2024年2月6日印发 |  |
| --- | --- | --- |